## FFGE_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp | Chitradurga | 2018-03-01
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GE
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GE116
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10568
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.077
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 9 | 0.10122
2.6 | 2.7 | 12.56 | 0.12558
2.7 | 2.8 | 15.2271 | 0.13595
2.8 | 2.9 | 17.89 | 0.14321
2.9 | 3 | 22.5721 | 0.16264
3 | 3.1 | 27 | 0.17573
3.1 | 3.2 | 31 | 0.18286
3.2 | 3.3 | 38.157 | 0.20463
3.3 | 3.4 | 48.6584 | 0.23793
3.4 | 3.5 | 59.5377 | 0.26619
3.5 | 3.6 | 68.4819 | 0.28068
3.6 | 3.7 | 81.9048 | 0.30849
3.7 | 3.8 | 96 | 0.33305
3.8 | 3.9 | 106.8024 | 0.34204
3.9 | 4 | 122.8676 | 0.36399
4 | 4.1 | 135 | 0.37068
4.1 | 4.2 | 149.9005 | 0.3822
4.2 | 4.3 | 164 | 0.38899
4.3 | 4.4 | 176.8801 | 0.39094
4.4 | 4.5 | 191 | 0.39402
4.5 | 4.6 | 206 | 0.39726
4.6 | 4.7 | 221.56 | 0.4
4.7 | 4.8 | 236.801 | 0.4008
4.8 | 4.9 | 253.6316 | 0.40302
4.9 | 5 | 270 | 0.40329
5 | 5.1 | 287 | 0.40347
5.1 | 5.2 | 303 | 0.4014
5.2 | 5.3 | 318.9549 | 0.39862
5.3 | 5.4 | 338.3602 | 0.39939
5.4 | 5.5 | 356 | 0.39729
5.5 | 5.6 | 374.0769 | 0.39511
5.6 | 5.7 | 394 | 0.39425
5.7 | 5.8 | 414 | 0.39284
5.8 | 5.9 | 435.6461 | 0.39237
5.9 | 6 | 457 | 0.39102
6 | 6.1 | 480 | 0.39051
6.1 | 6.2 | 504.7612 | 0.39079
6.2 | 6.3 | 527.3919 | 0.38887
6.3 | 6.4 | 550.3259 | 0.38676
6.4 | 6.5 | 577 | 0.38679
6.5 | 6.6 | 603.7971 | 0.38636
6.6 | 6.7 | 632 | 0.3863
6.7 | 6.8 | 661 | 0.38621
6.8 | 6.9 | 689.8842 | 0.38556
6.9 | 7 | 721 | 0.38568
7 | 7.1 | 754 | 0.38629
7.1 | 7.2 | 786 | 0.38591
7.2 | 7.3 | 820 | 0.38606
7.3 | 7.4 | 854 | 0.38577
7.4 | 7.5 | 890 | 0.38595
7.5 | 7.6 | 925 | 0.3853
7.6 | 7.7 | 962 | 0.3851
7.7 | 7.8 | 998.4234 | 0.38431
7.8 | 7.9 | 1037 | 0.384
7.9 | 8 | 1077 | 0.38386
8 | 8.1 | 1115.2847 | 0.38279
8.1 | 8.2 | 1159 | 0.38324
8.2 | 8.3 | 1193.1479 | 0.38027
8.3 | 8.4 | 1240 | 0.38109
8.4 | 8.5 | 1280.8175 | 0.37974
8.5 | 8.6 | 1324 | 0.37885
8.6 | 8.7 | 1367.562 | 0.37783
8.7 | 8.8 | 1415 | 0.37761
8.8 | 8.9 | 1461.689 | 0.37692
8.9 | 9 | 1498.7221 | 0.37359
9 | 9.1 | 1535.7552 | 0.3702
9.1 | 9.2 | 1572.7883 | 0.36676
9.2 | 9.3 | 1609.8214 | 0.36329
9.3 | 9.4 | 1646.8545 | 0.35979
9.4 | 9.5 | 1683.8876 | 0.35626
9.5 | 9.6 | 1720.9206 | 0.35272
9.6 | 9.7 | 1757.9537 | 0.34917
9.7 | 9.8 | 1794.9868 | 0.34561
9.8 | 9.9 | 1832.0199 | 0.34205
9.9 | 10 | 1869.053 | 0.3385
10 | 10.1 | 1906.0861 | 0.33495
10.1 | 10.2 | 1943.1191 | 0.33142
10.2 | 10.3 | 1980.1522 | 0.3279
10.3 | 10.4 | 2017.1853 | 0.3244
10.4 | 10.5 | 2054.2184 | 0.32091
10.5 | 10.6 | 2091.2515 | 0.31745
10.6 | 10.7 | 2128.2846 | 0.31402
10.7 | 10.8 | 2165.3177 | 0.31061
10.8 | 10.9 | 2202.3507 | 0.30723
10.9 | 11 | 2239.3838 | 0.30387
11 | 11.1 | 2276.4169 | 0.30055
11.1 | 11.2 | 2289 | 0.29412
11.2 | 11.3 | 2299 | 0.28756
11.3 | 11.4 | 2300 | 0.28011
11.4 | 11.5 | 2300 | 0.27281
11.5 | 11.6 | 2300 | 0.26575
11.6 | 11.7 | 2300 | 0.25894
11.7 | 11.8 | 2300 | 0.25235
11.8 | 11.9 | 2300 | 0.24599
11.9 | 12 | 2300 | 0.23984
12 | 12.1 | 2300 | 0.2339
12.1 | 12.2 | 2300 | 0.22815
12.2 | 12.3 | 2300 | 0.22258
12.3 | 12.4 | 2300 | 0.2172
12.4 | 12.5 | 2300 | 0.21198
12.5 | 12.6 | 2300 | 0.20694
12.6 | 12.7 | 2300 | 0.20205
12.7 | 12.8 | 2300 | 0.19731
12.8 | 12.9 | 2300 | 0.19273
12.9 | 13 | 2300 | 0.18828
13 | 13.1 | 2300 | 0.18397
13.1 | 13.2 | 2300 | 0.17979
13.2 | 13.3 | 2300 | 0.17573
13.3 | 13.4 | 2300 | 0.1718
13.4 | 13.5 | 2300 | 0.16798
13.5 | 13.6 | 2300 | 0.16427
13.6 | 13.7 | 2300 | 0.16068
13.7 | 13.8 | 2300 | 0.15718
13.8 | 13.9 | 2300 | 0.15379
13.9 | 14 | 2300 | 0.1505
14 | 14.1 | 2300 | 0.14729
14.1 | 14.2 | 2300 | 0.14418
14.2 | 14.3 | 2300 | 0.14116
14.3 | 14.4 | 2300 | 0.13822
14.4 | 14.5 | 2300 | 0.13536
14.5 | 14.6 | 2300 | 0.13258
14.6 | 14.7 | 2300 | 0.12987
14.7 | 14.8 | 2300 | 0.12724
14.8 | 14.9 | 2300 | 0.12468
14.9 | 15 | 2300 | 0.12218
15 | 15.1 | 2300 | 0.11976
15.1 | 15.2 | 2300 | 0.11739
15.2 | 15.3 | 2300 | 0.11509
15.3 | 15.4 | 2300 | 0.11285
15.4 | 15.5 | 2300 | 0.11066
15.5 | 15.6 | 2300 | 0.10854
15.6 | 15.7 | 2300 | 0.10646
15.7 | 15.8 | 2300 | 0.10444
15.8 | 15.9 | 2300 | 0.10247
15.9 | 16 | 2300 | 0.10055
16 | 16.1 | 2300 | 0.098676
16.1 | 16.2 | 2300 | 0.096848
16.2 | 16.3 | 2300 | 0.095066
16.3 | 16.4 | 2300 | 0.093327
16.4 | 16.5 | 2300 | 0.09163
16.5 | 16.6 | 2300 | 0.089974
16.6 | 16.7 | 2300 | 0.088358
16.7 | 16.8 | 2300 | 0.08678
16.8 | 16.9 | 2300 | 0.08524
16.9 | 17 | 2300 | 0.083735
17 | 17.1 | 2300 | 0.082266
17.1 | 17.2 | 2300 | 0.080832
17.2 | 17.3 | 2300 | 0.07943
17.3 | 17.4 | 2300 | 0.07806
17.4 | 17.5 | 2300 | 0.076722
17.5 | 17.6 | 2300 | 0.075415
17.6 | 17.7 | 2300 | 0.074136
17.7 | 17.8 | 2300 | 0.072887
17.8 | 17.9 | 2300 | 0.071665
17.9 | 18 | 2300 | 0.070471
18 | 18.1 | 2300 | 0.069303
18.1 | 18.2 | 2300 | 0.068161
18.2 | 18.3 | 2300 | 0.067043
18.3 | 18.4 | 2300 | 0.06595
18.4 | 18.5 | 2300 | 0.064881
18.5 | 18.6 | 2300 | 0.063834
18.6 | 18.7 | 2300 | 0.06281
18.7 | 18.8 | 2300 | 0.061808
18.8 | 18.9 | 2300 | 0.060827
18.9 | 19 | 2300 | 0.059867
19 | 19.1 | 2300 | 0.058926
19.1 | 19.2 | 2300 | 0.058006
19.2 | 19.3 | 2300 | 0.057104
19.3 | 19.4 | 2300 | 0.056221
19.4 | 19.5 | 2300 | 0.055356
19.5 | 19.6 | 2300 | 0.054509
19.6 | 19.7 | 2300 | 0.053679
19.7 | 19.8 | 2300 | 0.052865
19.8 | 19.9 | 2300 | 0.052068
19.9 | 20 | 2300 | 0.051287
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0