## FFGE_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GE
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GE116
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10568
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0738
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 15.21 | 0.15252
2.6 | 2.7 | 19.3767 | 0.1735
2.7 | 2.8 | 24.7195 | 0.19846
2.8 | 2.9 | 28.41 | 0.2053
2.9 | 3 | 32.5377 | 0.21239
3 | 3.1 | 41.31 | 0.24439
3.1 | 3.2 | 47.8889 | 0.25757
3.2 | 3.3 | 58.0637 | 0.28476
3.3 | 3.4 | 67.7727 | 0.3039
3.4 | 3.5 | 76.3354 | 0.31379
3.5 | 3.6 | 88.1498 | 0.33299
3.6 | 3.7 | 101.1165 | 0.35183
3.7 | 3.8 | 113.4915 | 0.36452
3.8 | 3.9 | 126.34 | 0.37537
3.9 | 4 | 137.12 | 0.3776
4 | 4.1 | 151.6177 | 0.38771
4.1 | 4.2 | 166.1256 | 0.39519
4.2 | 4.3 | 181.0234 | 0.40128
4.3 | 4.4 | 194.4634 | 0.40234
4.4 | 4.5 | 211.19 | 0.40846
4.5 | 4.6 | 229.9022 | 0.41628
4.6 | 4.7 | 247.3012 | 0.4198
4.7 | 4.8 | 264.37 | 0.42131
4.8 | 4.9 | 281.0451 | 0.42102
4.9 | 5 | 299.9057 | 0.42285
5 | 5.1 | 318.24 | 0.42282
5.1 | 5.2 | 335.556 | 0.4206
5.2 | 5.3 | 353.0471 | 0.41794
5.3 | 5.4 | 372.9753 | 0.41746
5.4 | 5.5 | 394.0004 | 0.41737
5.5 | 5.6 | 413.8623 | 0.41534
5.6 | 5.7 | 436.35 | 0.41526
5.7 | 5.8 | 460.6114 | 0.41607
5.8 | 5.9 | 486 | 0.41706
5.9 | 6 | 512.9869 | 0.41857
6 | 6.1 | 541.4281 | 0.4204
6.1 | 6.2 | 566.6963 | 0.41907
6.2 | 6.3 | 593.7264 | 0.41848
6.3 | 6.4 | 624.4994 | 0.41986
6.4 | 6.5 | 654.033 | 0.41973
6.5 | 6.6 | 692.0464 | 0.42425
6.6 | 6.7 | 727.4934 | 0.4263
6.7 | 6.8 | 757.5029 | 0.42459
6.8 | 6.9 | 794.9618 | 0.42649
6.9 | 7 | 830.5546 | 0.42676
7 | 7.1 | 866.4739 | 0.42667
7.1 | 7.2 | 902.3143 | 0.42606
7.2 | 7.3 | 934.9258 | 0.42357
7.3 | 7.4 | 977.4032 | 0.4251
7.4 | 7.5 | 1023.12 | 0.42742
7.5 | 7.6 | 1057.5359 | 0.42459
7.6 | 7.7 | 1099.95 | 0.42463
7.7 | 7.8 | 1156.1459 | 0.42938
7.8 | 7.9 | 1190.6831 | 0.42563
7.9 | 8 | 1245 | 0.42856
8 | 8.1 | 1283.2121 | 0.42556
8.1 | 8.2 | 1346.6234 | 0.43045
8.2 | 8.3 | 1391 | 0.42875
8.3 | 8.4 | 1432.7576 | 0.42604
8.4 | 8.5 | 1471 | 0.42215
8.5 | 8.6 | 1519.6544 | 0.42108
8.6 | 8.7 | 1560.1273 | 0.41756
8.7 | 8.8 | 1608.065 | 0.41588
8.8 | 8.9 | 1691.2653 | 0.42282
8.9 | 9 | 1738.6643 | 0.42034
9 | 9.1 | 1780.4282 | 0.4164
9.1 | 9.2 | 1825.8901 | 0.41326
9.2 | 9.3 | 1877.2847 | 0.41133
9.3 | 9.4 | 1927.4284 | 0.40899
9.4 | 9.5 | 1970.0729 | 0.40497
9.5 | 9.6 | 2007.0431 | 0.39981
9.6 | 9.7 | 2079.1332 | 0.4015
9.7 | 9.8 | 2104.5139 | 0.39408
9.8 | 9.9 | 2146.4425 | 0.38988
9.9 | 10 | 2180.9441 | 0.38438
10 | 10.1 | 2216.2021 | 0.3791
10.1 | 10.2 | 2211.5496 | 0.36729
10.2 | 10.3 | 2250.7708 | 0.36302
10.3 | 10.4 | 2262.335 | 0.35446
10.4 | 10.5 | 2293.2458 | 0.34914
10.5 | 10.6 | 2300 | 0.34035
10.6 | 10.7 | 2300 | 0.3309
10.7 | 10.8 | 2300 | 0.32179
10.8 | 10.9 | 2300 | 0.31301
10.9 | 11 | 2300 | 0.30455
11 | 11.1 | 2300 | 0.2964
11.1 | 11.2 | 2300 | 0.28853
11.2 | 11.3 | 2300 | 0.28094
11.3 | 11.4 | 2300 | 0.27361
11.4 | 11.5 | 2300 | 0.26653
11.5 | 11.6 | 2300 | 0.2597
11.6 | 11.7 | 2300 | 0.2531
11.7 | 11.8 | 2300 | 0.24672
11.8 | 11.9 | 2300 | 0.24055
11.9 | 12 | 2300 | 0.23458
12 | 12.1 | 2300 | 0.22882
12.1 | 12.2 | 2300 | 0.22323
12.2 | 12.3 | 2300 | 0.21783
12.3 | 12.4 | 2300 | 0.21261
12.4 | 12.5 | 2300 | 0.20754
12.5 | 12.6 | 2300 | 0.20264
12.6 | 12.7 | 2300 | 0.19789
12.7 | 12.8 | 2300 | 0.19329
12.8 | 12.9 | 2300 | 0.18883
12.9 | 13 | 2300 | 0.18451
13 | 13.1 | 2300 | 0.18031
13.1 | 13.2 | 2300 | 0.17625
13.2 | 13.3 | 2300 | 0.1723
13.3 | 13.4 | 2300 | 0.16847
13.4 | 13.5 | 2300 | 0.16476
13.5 | 13.6 | 2300 | 0.16115
13.6 | 13.7 | 2300 | 0.15764
13.7 | 13.8 | 2300 | 0.15424
13.8 | 13.9 | 2300 | 0.15094
13.9 | 14 | 2300 | 0.14773
14 | 14.1 | 2300 | 0.14461
14.1 | 14.2 | 2300 | 0.14157
14.2 | 14.3 | 2300 | 0.13862
14.3 | 14.4 | 2300 | 0.13575
14.4 | 14.5 | 2300 | 0.13297
14.5 | 14.6 | 2300 | 0.13025
14.6 | 14.7 | 2300 | 0.12761
14.7 | 14.8 | 2300 | 0.12504
14.8 | 14.9 | 2300 | 0.12254
14.9 | 15 | 2300 | 0.12011
15 | 15.1 | 2300 | 0.11774
15.1 | 15.2 | 2300 | 0.11543
15.2 | 15.3 | 2300 | 0.11318
15.3 | 15.4 | 2300 | 0.11099
15.4 | 15.5 | 2300 | 0.10885
15.5 | 15.6 | 2300 | 0.10677
15.6 | 15.7 | 2300 | 0.10475
15.7 | 15.8 | 2300 | 0.10277
15.8 | 15.9 | 2300 | 0.10084
15.9 | 16 | 2300 | 0.098965
16 | 16.1 | 2300 | 0.097132
16.1 | 16.2 | 2300 | 0.095345
16.2 | 16.3 | 2300 | 0.093601
16.3 | 16.4 | 2300 | 0.091899
16.4 | 16.5 | 2300 | 0.090238
16.5 | 16.6 | 2300 | 0.088617
16.6 | 16.7 | 2300 | 0.087035
16.7 | 16.8 | 2300 | 0.08549
16.8 | 16.9 | 2300 | 0.083981
16.9 | 17 | 2300 | 0.082508
17 | 17.1 | 2300 | 0.081069
17.1 | 17.2 | 2300 | 0.079663
17.2 | 17.3 | 2300 | 0.078289
17.3 | 17.4 | 2300 | 0.076947
17.4 | 17.5 | 2300 | 0.075636
17.5 | 17.6 | 2300 | 0.074354
17.6 | 17.7 | 2300 | 0.073101
17.7 | 17.8 | 2300 | 0.071876
17.8 | 17.9 | 2300 | 0.070678
17.9 | 18 | 2300 | 0.069506
18 | 18.1 | 2300 | 0.068361
18.1 | 18.2 | 2300 | 0.06724
18.2 | 18.3 | 2300 | 0.066144
18.3 | 18.4 | 2300 | 0.065071
18.4 | 18.5 | 2300 | 0.064022
18.5 | 18.6 | 2300 | 0.062995
18.6 | 18.7 | 2300 | 0.061989
18.7 | 18.8 | 2300 | 0.061005
18.8 | 18.9 | 2300 | 0.060042
18.9 | 19 | 2300 | 0.059099
19 | 19.1 | 2300 | 0.058176
19.1 | 19.2 | 2300 | 0.057271
19.2 | 19.3 | 2300 | 0.056386
19.3 | 19.4 | 2300 | 0.055518
19.4 | 19.5 | 2300 | 0.054669
19.5 | 19.6 | 2300 | 0.053836
19.6 | 19.7 | 2300 | 0.05302
19.7 | 19.8 | 2300 | 0.052221
19.8 | 19.9 | 2300 | 0.051438
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0