## KALO_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM114
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10207
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1623
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 1 | 0.010789
2.6 | 2.7 | 4 | 0.038366
2.7 | 2.8 | 8 | 0.068518
2.8 | 2.9 | 12 | 0.092154
2.9 | 3 | 16.7535 | 0.1158
3 | 3.1 | 23.3895 | 0.14604
3.1 | 3.2 | 34.3551 | 0.19441
3.2 | 3.3 | 45.435 | 0.23375
3.3 | 3.4 | 54.0639 | 0.25361
3.4 | 3.5 | 63.5935 | 0.27276
3.5 | 3.6 | 77.091 | 0.30311
3.6 | 3.7 | 94.095 | 0.33999
3.7 | 3.8 | 112.0279 | 0.37284
3.8 | 3.9 | 133.5844 | 0.4104
3.9 | 4 | 153.1359 | 0.4352
4 | 4.1 | 172.655 | 0.45478
4.1 | 4.2 | 193.5696 | 0.47347
4.2 | 4.3 | 212.8132 | 0.48424
4.3 | 4.4 | 232.8359 | 0.49369
4.4 | 4.5 | 252.8294 | 0.50035
4.5 | 4.6 | 272 | 0.5032
4.6 | 4.7 | 291 | 0.50399
4.7 | 4.8 | 310.5598 | 0.50426
4.8 | 4.9 | 330 | 0.50303
4.9 | 5 | 350 | 0.50152
5 | 5.1 | 370 | 0.499
5.1 | 5.2 | 393 | 0.49945
5.2 | 5.3 | 414 | 0.49636
5.3 | 5.4 | 436.7646 | 0.49457
5.4 | 5.5 | 462.3368 | 0.49498
5.5 | 5.6 | 487.3207 | 0.49378
5.6 | 5.7 | 514.28 | 0.49368
5.7 | 5.8 | 542 | 0.49338
5.8 | 5.9 | 569 | 0.49163
5.9 | 6 | 599.7497 | 0.49229
6 | 6.1 | 628.2201 | 0.4903
6.1 | 6.2 | 658.4009 | 0.489
6.2 | 6.3 | 688 | 0.48665
6.3 | 6.4 | 718 | 0.48407
6.4 | 6.5 | 746.25 | 0.4799
6.5 | 6.6 | 777.2476 | 0.47712
6.6 | 6.7 | 815.0218 | 0.47791
6.7 | 6.8 | 852.796 | 0.478
6.8 | 6.9 | 890.5702 | 0.47747
6.9 | 7 | 928.3445 | 0.4764
7 | 7.1 | 966.1187 | 0.47483
7.1 | 7.2 | 1003.8929 | 0.47284
7.2 | 7.3 | 1041.6671 | 0.47048
7.3 | 7.4 | 1079.4413 | 0.46777
7.4 | 7.5 | 1117.2156 | 0.46478
7.5 | 7.6 | 1154.9898 | 0.46153
7.6 | 7.7 | 1192.764 | 0.45806
7.7 | 7.8 | 1230.5382 | 0.45439
7.8 | 7.9 | 1268.3125 | 0.45056
7.9 | 8 | 1306.0867 | 0.44658
8 | 8.1 | 1354.6431 | 0.44603
8.1 | 8.2 | 1395.2544 | 0.44259
8.2 | 8.3 | 1442 | 0.44089
8.3 | 8.4 | 1487 | 0.43841
8.4 | 8.5 | 1530 | 0.43517
8.5 | 8.6 | 1573.851 | 0.43203
8.6 | 8.7 | 1615.1442 | 0.42808
8.7 | 8.8 | 1645 | 0.42113
8.8 | 8.9 | 1679 | 0.41534
8.9 | 9 | 1705 | 0.40772
9 | 9.1 | 1745 | 0.40353
9.1 | 9.2 | 1769 | 0.39574
9.2 | 9.3 | 1788 | 0.38709
9.3 | 9.4 | 1805 | 0.3783
9.4 | 9.5 | 1829 | 0.37122
9.5 | 9.6 | 1859 | 0.36552
9.6 | 9.7 | 1875 | 0.35727
9.7 | 9.8 | 1904 | 0.35169
9.8 | 9.9 | 1931 | 0.34587
9.9 | 10 | 1954 | 0.33949
10 | 10.1 | 1965 | 0.33126
10.1 | 10.2 | 1979 | 0.32381
10.2 | 10.3 | 1995 | 0.31692
10.3 | 10.4 | 2000 | 0.30855
10.4 | 10.5 | 2000 | 0.29973
10.5 | 10.6 | 2000 | 0.29125
10.6 | 10.7 | 2000 | 0.28309
10.7 | 10.8 | 2000 | 0.27522
10.8 | 10.9 | 2000 | 0.26765
10.9 | 11 | 2000 | 0.26035
11 | 11.1 | 2000 | 0.25331
11.1 | 11.2 | 2000 | 0.24653
11.2 | 11.3 | 2000 | 0.23998
11.3 | 11.4 | 2000 | 0.23367
11.4 | 11.5 | 2000 | 0.22757
11.5 | 11.6 | 2000 | 0.22169
11.6 | 11.7 | 2000 | 0.216
11.7 | 11.8 | 2000 | 0.21051
11.8 | 11.9 | 2000 | 0.20521
11.9 | 12 | 2000 | 0.20008
12 | 12.1 | 2000 | 0.19512
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.19032
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.18568
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.18118
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.17684
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.17263
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.16855
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.1646
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.16077
12.9 | 13 | 2000 | 0.15706
13 | 13.1 | 2000 | 0.15346
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.14998
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.14659
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.14331
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.14013
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.13704
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.13404
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.13112
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.12829
13.9 | 14 | 2000 | 0.12554
14 | 14.1 | 2000 | 0.12287
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.12028
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.11775
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.1153
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.11291
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.11059
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.10834
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.10614
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.104
14.9 | 15 | 2000 | 0.10192
15 | 15.1 | 2000 | 0.099899
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.097928
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.096008
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.094137
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.092315
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.09054
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.08881
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.087124
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.08548
15.9 | 16 | 2000 | 0.083877
16 | 16.1 | 2000 | 0.082314
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.08079
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.079303
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.077853
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.076437
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.075056
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.073708
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.072391
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.071106
16.9 | 17 | 2000 | 0.069852
17 | 17.1 | 2000 | 0.068626
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.067429
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.06626
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.065118
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.064001
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.06291
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.061844
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.060802
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.059783
17.9 | 18 | 2000 | 0.058786
18 | 18.1 | 2000 | 0.057812
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.056859
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.055927
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.055015
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.054123
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.05325
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.052396
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.05156
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.050741
18.9 | 19 | 2000 | 0.04994
19 | 19.1 | 2000 | 0.049156
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.048388
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.047636
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.046899
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.046178
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.045471
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.044778
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.0441
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.043435
19.9 | 20 | 2000 | 0.042784
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0