## JUL
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM58
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2642
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0922
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 1 | 0.028418
3 | 3.1 | 2.3 | 0.059042
3.1 | 3.2 | 5.7 | 0.13261
3.2 | 3.3 | 10.23 | 0.21638
3.3 | 3.4 | 13.23 | 0.25516
3.4 | 3.5 | 15.3 | 0.2698
3.5 | 3.6 | 17.25 | 0.27886
3.6 | 3.7 | 19.5685 | 0.2907
3.7 | 3.8 | 22.8113 | 0.31213
3.8 | 3.9 | 26.6352 | 0.33643
3.9 | 4 | 29.8532 | 0.34881
4 | 4.1 | 33.48 | 0.36258
4.1 | 4.2 | 37.01 | 0.37219
4.2 | 4.3 | 41.01 | 0.38365
4.3 | 4.4 | 46.02 | 0.40118
4.4 | 4.5 | 50.4597 | 0.41056
4.5 | 4.6 | 55.02 | 0.41848
4.6 | 4.7 | 59.02 | 0.42026
4.7 | 4.8 | 64.02 | 0.42738
4.8 | 4.9 | 68.49 | 0.42924
4.9 | 5 | 73.1 | 0.43065
5 | 5.1 | 77.89 | 0.43188
5.1 | 5.2 | 82.8855 | 0.43308
5.2 | 5.3 | 88.01 | 0.43383
5.3 | 5.4 | 93.45 | 0.43506
5.4 | 5.5 | 99.02 | 0.43585
5.5 | 5.6 | 105 | 0.43742
5.6 | 5.7 | 110.79 | 0.43725
5.7 | 5.8 | 117.0608 | 0.43811
5.8 | 5.9 | 123.49 | 0.43867
5.9 | 6 | 130.4893 | 0.44037
6 | 6.1 | 137.2012 | 0.44025
6.1 | 6.2 | 144.32 | 0.44069
6.2 | 6.3 | 151.99 | 0.44201
6.3 | 6.4 | 159.806 | 0.44296
6.4 | 6.5 | 168.01 | 0.44421
6.5 | 6.6 | 176.81 | 0.44623
6.6 | 6.7 | 185.46 | 0.44711
6.7 | 6.8 | 194.56 | 0.44836
6.8 | 6.9 | 204.01 | 0.4497
6.9 | 7 | 214.02 | 0.45155
7 | 7.1 | 224.05 | 0.45274
7.1 | 7.2 | 234.45 | 0.45401
7.2 | 7.3 | 245.55 | 0.45597
7.3 | 7.4 | 256.36 | 0.45675
7.4 | 7.5 | 267.8572 | 0.45815
7.5 | 7.6 | 279.23 | 0.45875
7.6 | 7.7 | 291.59 | 0.46039
7.7 | 7.8 | 304.1 | 0.46168
7.8 | 7.9 | 316.8822 | 0.46282
7.9 | 8 | 329.5962 | 0.46334
8 | 8.1 | 342.02 | 0.463
8.1 | 8.2 | 351.02 | 0.4578
8.2 | 8.3 | 363.02 | 0.45634
8.3 | 8.4 | 375.45 | 0.45511
8.4 | 8.5 | 386.9561 | 0.4525
8.5 | 8.6 | 399.25 | 0.45059
8.6 | 8.7 | 413.5502 | 0.45064
8.7 | 8.8 | 425.23 | 0.44757
8.8 | 8.9 | 439.02 | 0.44651
8.9 | 9 | 454.08 | 0.44643
9 | 9.1 | 467.23 | 0.44422
9.1 | 9.2 | 480.8962 | 0.44231
9.2 | 9.3 | 496.22 | 0.44168
9.3 | 9.4 | 510.0334 | 0.43949
9.4 | 9.5 | 521.0198 | 0.43478
9.5 | 9.6 | 533.2454 | 0.43107
9.6 | 9.7 | 540.0988 | 0.42311
9.7 | 9.8 | 545 | 0.41388
9.8 | 9.9 | 555.3857 | 0.40899
9.9 | 10 | 567.79 | 0.40558
10 | 10.1 | 580.2 | 0.40214
10.1 | 10.2 | 592.6 | 0.39865
10.2 | 10.3 | 605 | 0.39514
10.3 | 10.4 | 616.25 | 0.39088
10.4 | 10.5 | 627.5 | 0.38664
10.5 | 10.6 | 638.75 | 0.38244
10.6 | 10.7 | 650 | 0.37826
10.7 | 10.8 | 663.75 | 0.37553
10.8 | 10.9 | 677.5 | 0.37276
10.9 | 11 | 691.25 | 0.36996
11 | 11.1 | 705 | 0.36712
11.1 | 11.2 | 717.02 | 0.36338
11.2 | 11.3 | 729.23 | 0.35975
11.3 | 11.4 | 740.88 | 0.35588
11.4 | 11.5 | 752.89 | 0.35222
11.5 | 11.6 | 765 | 0.34863
11.6 | 11.7 | 773.75 | 0.34358
11.7 | 11.8 | 782.5 | 0.33863
11.8 | 11.9 | 791.25 | 0.33378
11.9 | 12 | 800 | 0.32904
12 | 12.1 | 803.33 | 0.32221
12.1 | 12.2 | 806.67 | 0.3156
12.2 | 12.3 | 810 | 0.30917
12.3 | 12.4 | 816.12 | 0.30397
12.4 | 12.5 | 822.23 | 0.2989
12.5 | 12.6 | 828.353 | 0.29395
12.6 | 12.7 | 830.4 | 0.28772
12.7 | 12.8 | 832.8 | 0.28179
12.8 | 12.9 | 835.06 | 0.27598
12.9 | 13 | 837.46 | 0.27039
13 | 13.1 | 839.99 | 0.265
13.1 | 13.2 | 841.749 | 0.25952
13.2 | 13.3 | 850 | 0.25615
13.3 | 13.4 | 850 | 0.25041
13.4 | 13.5 | 850 | 0.24485
13.5 | 13.6 | 850 | 0.23945
13.6 | 13.7 | 850 | 0.23421
13.7 | 13.8 | 850 | 0.22911
13.8 | 13.9 | 850 | 0.22417
13.9 | 14 | 850 | 0.21937
14 | 14.1 | 850 | 0.2147
14.1 | 14.2 | 850 | 0.21016
14.2 | 14.3 | 850 | 0.20575
14.3 | 14.4 | 850 | 0.20147
14.4 | 14.5 | 850 | 0.1973
14.5 | 14.6 | 850 | 0.19325
14.6 | 14.7 | 850 | 0.1893
14.7 | 14.8 | 850 | 0.18546
14.8 | 14.9 | 850 | 0.18173
14.9 | 15 | 850 | 0.1781
15 | 15.1 | 850 | 0.17456
15.1 | 15.2 | 850 | 0.17111
15.2 | 15.3 | 850 | 0.16776
15.3 | 15.4 | 850 | 0.16449
15.4 | 15.5 | 850 | 0.16131
15.5 | 15.6 | 850 | 0.1582
15.6 | 15.7 | 850 | 0.15518
15.7 | 15.8 | 850 | 0.15224
15.8 | 15.9 | 850 | 0.14936
15.9 | 16 | 850 | 0.14656
16 | 16.1 | 850 | 0.14383
16.1 | 16.2 | 850 | 0.14117
16.2 | 16.3 | 850 | 0.13857
16.3 | 16.4 | 850 | 0.13604
16.4 | 16.5 | 850 | 0.13356
16.5 | 16.6 | 850 | 0.13115
16.6 | 16.7 | 850 | 0.12879
16.7 | 16.8 | 850 | 0.12649
16.8 | 16.9 | 850 | 0.12425
16.9 | 17 | 850 | 0.12205
17 | 17.1 | 850 | 0.11991
17.1 | 17.2 | 850 | 0.11782
17.2 | 17.3 | 850 | 0.11578
17.3 | 17.4 | 850 | 0.11378
17.4 | 17.5 | 850 | 0.11183
17.5 | 17.6 | 850 | 0.10993
17.6 | 17.7 | 850 | 0.10806
17.7 | 17.8 | 850 | 0.10624
17.8 | 17.9 | 850 | 0.10446
17.9 | 18 | 850 | 0.10272
18 | 18.1 | 850 | 0.10102
18.1 | 18.2 | 850 | 0.099352
18.2 | 18.3 | 850 | 0.097724
18.3 | 18.4 | 850 | 0.09613
18.4 | 18.5 | 850 | 0.094572
18.5 | 18.6 | 850 | 0.093046
18.6 | 18.7 | 850 | 0.091554
18.7 | 18.8 | 850 | 0.090093
18.8 | 18.9 | 850 | 0.088663
18.9 | 19 | 850 | 0.087263
19 | 19.1 | 850 | 0.085892
19.1 | 19.2 | 850 | 0.08455
19.2 | 19.3 | 850 | 0.083236
19.3 | 19.4 | 850 | 0.081949
19.4 | 19.5 | 850 | 0.080688
19.5 | 19.6 | 850 | 0.079453
19.6 | 19.7 | 850 | 0.078243
19.7 | 19.8 | 850 | 0.077058
19.8 | 19.9 | 850 | 0.075896
19.9 | 20 | 850 | 0.074757
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0