## xxxx_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM58
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2642
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0944
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 5.64 | 0.14449
3.1 | 3.2 | 9.4 | 0.21825
3.2 | 3.3 | 13.16 | 0.2778
3.3 | 3.4 | 16.92 | 0.32567
3.4 | 3.5 | 20.68 | 0.36394
3.5 | 3.6 | 24.44 | 0.39429
3.6 | 3.7 | 28.2 | 0.41808
3.7 | 3.8 | 31.208 | 0.42617
3.8 | 3.9 | 33.84 | 0.42658
3.9 | 4 | 37.3556 | 0.4356
4 | 4.1 | 40.7678 | 0.44061
4.1 | 4.2 | 44.4996 | 0.44661
4.2 | 4.3 | 47.94 | 0.44758
4.3 | 4.4 | 51.6812 | 0.44962
4.4 | 4.5 | 55.7774 | 0.45292
4.5 | 4.6 | 60.2775 | 0.45755
4.6 | 4.7 | 64.6438 | 0.45938
4.7 | 4.8 | 69.2611 | 0.46144
4.8 | 4.9 | 74.5387 | 0.46621
4.9 | 5 | 79.477 | 0.46728
5 | 5.1 | 85.7394 | 0.47445
5.1 | 5.2 | 91.5956 | 0.47762
5.2 | 5.3 | 95.6679 | 0.47063
5.3 | 5.4 | 100.6876 | 0.46781
5.4 | 5.5 | 105.4428 | 0.46319
5.5 | 5.6 | 111.1433 | 0.46208
5.6 | 5.7 | 117.1616 | 0.46147
5.7 | 5.8 | 123.3234 | 0.46062
5.8 | 5.9 | 129.0628 | 0.45755
5.9 | 6 | 135.3683 | 0.45591
6 | 6.1 | 141.2241 | 0.45225
6.1 | 6.2 | 146.8374 | 0.44747
6.2 | 6.3 | 151.7051 | 0.4403
6.3 | 6.4 | 158.7036 | 0.43902
6.4 | 6.5 | 166.1627 | 0.43844
6.5 | 6.6 | 172.9179 | 0.43553
6.6 | 6.7 | 180.8756 | 0.43518
6.7 | 6.8 | 186.8487 | 0.42972
6.8 | 6.9 | 194.3078 | 0.42745
6.9 | 7 | 201.8353 | 0.42498
7 | 7.1 | 209.6268 | 0.42274
7.1 | 7.2 | 217.7995 | 0.42092
7.2 | 7.3 | 225.982 | 0.41879
7.3 | 7.4 | 234.6436 | 0.41722
7.4 | 7.5 | 244.1932 | 0.41683
7.5 | 7.6 | 252.9822 | 0.41479
7.6 | 7.7 | 260.0886 | 0.40983
7.7 | 7.8 | 270.0996 | 0.40924
7.8 | 7.9 | 279.6124 | 0.40756
7.9 | 8 | 290.2344 | 0.40718
8 | 8.1 | 299.3524 | 0.40442
8.1 | 8.2 | 308.9498 | 0.40212
8.2 | 8.3 | 319.7222 | 0.4011
8.3 | 8.4 | 331.1714 | 0.40063
8.4 | 8.5 | 341.4174 | 0.39845
8.5 | 8.6 | 353.1016 | 0.39771
8.6 | 8.7 | 363.2066 | 0.39498
8.7 | 8.8 | 373.8286 | 0.39268
8.8 | 8.9 | 385.6914 | 0.39148
8.9 | 9 | 398.3626 | 0.39087
9 | 9.1 | 411.3816 | 0.39034
9.1 | 9.2 | 423.9118 | 0.38911
9.2 | 9.3 | 435.5114 | 0.38686
9.3 | 9.4 | 446.4718 | 0.38394
9.4 | 9.5 | 460.2898 | 0.38333
9.5 | 9.6 | 470.3196 | 0.37944
9.6 | 9.7 | 485.9518 | 0.37993
9.7 | 9.8 | 499.7416 | 0.37875
9.8 | 9.9 | 513.5596 | 0.37743
9.9 | 10 | 528.5996 | 0.37683
10 | 10.1 | 545.5196 | 0.37734
10.1 | 10.2 | 561.4714 | 0.37695
10.2 | 10.3 | 570.2416 | 0.37169
10.3 | 10.4 | 585.7328 | 0.37077
10.4 | 10.5 | 602.634 | 0.37057
10.5 | 10.6 | 618.1816 | 0.36938
10.6 | 10.7 | 634.7914 | 0.36867
10.7 | 10.8 | 648.6 | 0.36622
10.8 | 10.9 | 665.1816 | 0.36525
10.9 | 11 | 684.011 | 0.36535
11 | 11.1 | 697.5506 | 0.36251
11.1 | 11.2 | 699.952 | 0.35401
11.2 | 11.3 | 708.8691 | 0.34901
11.3 | 11.4 | 714.0179 | 0.34229
11.4 | 11.5 | 724.0284 | 0.33804
11.5 | 11.6 | 730.047 | 0.33203
11.6 | 11.7 | 733.9237 | 0.32524
11.7 | 11.8 | 746.754 | 0.32251
11.8 | 11.9 | 751.5271 | 0.31639
11.9 | 12 | 758.2804 | 0.31125
12 | 12.1 | 761.4091 | 0.30479
12.1 | 12.2 | 762.8335 | 0.29785
12.2 | 12.3 | 762.467 | 0.29044
12.3 | 12.4 | 772.5837 | 0.28718
12.4 | 12.5 | 775.0641 | 0.28119
12.5 | 12.6 | 778.6114 | 0.27575
12.6 | 12.7 | 782.0424 | 0.27042
12.7 | 12.8 | 782.4135 | 0.26421
12.8 | 12.9 | 784.7602 | 0.25884
12.9 | 13 | 787.2458 | 0.25367
13 | 13.1 | 788.754 | 0.24833
13.1 | 13.2 | 789.6223 | 0.24296
13.2 | 13.3 | 789.6685 | 0.23749
13.3 | 13.4 | 791.8527 | 0.23281
13.4 | 13.5 | 794.5101 | 0.22841
13.5 | 13.6 | 795.8856 | 0.22375
13.6 | 13.7 | 796.18 | 0.21894
13.7 | 13.8 | 796.8098 | 0.21435
13.8 | 13.9 | 797.12 | 0.2098
13.9 | 14 | 798.0882 | 0.20555
14 | 14.1 | 798.3796 | 0.20125
14.1 | 14.2 | 800 | 0.1974
14.2 | 14.3 | 805 | 0.19447
14.3 | 14.4 | 810 | 0.1916
14.4 | 14.5 | 815 | 0.1888
14.5 | 14.6 | 820 | 0.18605
14.6 | 14.7 | 825 | 0.18337
14.7 | 14.8 | 830 | 0.18074
14.8 | 14.9 | 836 | 0.17838
14.9 | 15 | 836 | 0.17481
15 | 15.1 | 836 | 0.17134
15.1 | 15.2 | 836 | 0.16796
15.2 | 15.3 | 836 | 0.16466
15.3 | 15.4 | 836 | 0.16146
15.4 | 15.5 | 836 | 0.15833
15.5 | 15.6 | 836 | 0.15529
15.6 | 15.7 | 836 | 0.15232
15.7 | 15.8 | 836 | 0.14943
15.8 | 15.9 | 836 | 0.14661
15.9 | 16 | 836 | 0.14386
16 | 16.1 | 836 | 0.14118
16.1 | 16.2 | 836 | 0.13856
16.2 | 16.3 | 836 | 0.13601
16.3 | 16.4 | 836 | 0.13353
16.4 | 16.5 | 836 | 0.1311
16.5 | 16.6 | 836 | 0.12873
16.6 | 16.7 | 836 | 0.12642
16.7 | 16.8 | 836 | 0.12416
16.8 | 16.9 | 836 | 0.12195
16.9 | 17 | 836 | 0.1198
17 | 17.1 | 836 | 0.1177
17.1 | 17.2 | 836 | 0.11565
17.2 | 17.3 | 836 | 0.11364
17.3 | 17.4 | 836 | 0.11168
17.4 | 17.5 | 836 | 0.10977
17.5 | 17.6 | 836 | 0.1079
17.6 | 17.7 | 836 | 0.10607
17.7 | 17.8 | 836 | 0.10428
17.8 | 17.9 | 836 | 0.10253
17.9 | 18 | 836 | 0.10083
18 | 18.1 | 836 | 0.099154
18.1 | 18.2 | 836 | 0.09752
18.2 | 18.3 | 836 | 0.095921
18.3 | 18.4 | 836 | 0.094357
18.4 | 18.5 | 836 | 0.092827
18.5 | 18.6 | 836 | 0.09133
18.6 | 18.7 | 836 | 0.089865
18.7 | 18.8 | 836 | 0.088431
18.8 | 18.9 | 836 | 0.087027
18.9 | 19 | 836 | 0.085653
19 | 19.1 | 836 | 0.084308
19.1 | 19.2 | 836 | 0.08299
19.2 | 19.3 | 836 | 0.0817
19.3 | 19.4 | 836 | 0.080437
19.4 | 19.5 | 836 | 0.079199
19.5 | 19.6 | 836 | 0.077987
19.6 | 19.7 | 836 | 0.0768
19.7 | 19.8 | 836 | 0.075636
19.8 | 19.9 | 836 | 0.074496
19.9 | 20 | 836 | 0.073378
20 | 20.1 | 836 | 0.063378
20.1 | 25 | 0 | 0