## LUDARWA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM58
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2642
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1464
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 2 | 0.07514
2.7 | 2.8 | 5 | 0.16774
2.8 | 2.9 | 8.8265 | 0.26551
2.9 | 3 | 10.4473 | 0.28286
3 | 3.1 | 11.9305 | 0.29178
3.1 | 3.2 | 13.2 | 0.29258
3.2 | 3.3 | 14.8915 | 0.30009
3.3 | 3.4 | 16.7887 | 0.30849
3.4 | 3.5 | 19.1951 | 0.32249
3.5 | 3.6 | 21.8065 | 0.33585
3.6 | 3.7 | 24.2582 | 0.34333
3.7 | 3.8 | 27.0796 | 0.35302
3.8 | 3.9 | 31.3731 | 0.37754
3.9 | 4 | 34.2247 | 0.38098
4 | 4.1 | 38.4705 | 0.39693
4.1 | 4.2 | 43.2247 | 0.41413
4.2 | 4.3 | 47.8632 | 0.42659
4.3 | 4.4 | 51.7046 | 0.42942
4.4 | 4.5 | 56.9593 | 0.44154
4.5 | 4.6 | 61.5636 | 0.44612
4.6 | 4.7 | 66.8215 | 0.45332
4.7 | 4.8 | 72.0809 | 0.45845
4.8 | 4.9 | 76.8898 | 0.4591
4.9 | 5 | 83 | 0.46586
5 | 5.1 | 88.5371 | 0.46771
5.1 | 5.2 | 93 | 0.46295
5.2 | 5.3 | 99.5618 | 0.46757
5.3 | 5.4 | 104.0179 | 0.46136
5.4 | 5.5 | 109.4967 | 0.45918
5.5 | 5.6 | 115.4457 | 0.4582
5.6 | 5.7 | 121 | 0.45497
5.7 | 5.8 | 127.7736 | 0.45559
5.8 | 5.9 | 134.345 | 0.45467
5.9 | 6 | 139.8605 | 0.44968
6 | 6.1 | 145.5987 | 0.44511
6.1 | 6.2 | 151.722 | 0.44139
6.2 | 6.3 | 159.0016 | 0.44054
6.3 | 6.4 | 166.249 | 0.43903
6.4 | 6.5 | 175 | 0.44082
6.5 | 6.6 | 181.8352 | 0.43722
6.6 | 6.7 | 188.964 | 0.43402
6.7 | 6.8 | 196.3833 | 0.43116
6.8 | 6.9 | 204.7484 | 0.42999
6.9 | 7 | 212 | 0.42614
7 | 7.1 | 221 | 0.42546
7.1 | 7.2 | 230.9472 | 0.42609
7.2 | 7.3 | 240 | 0.42459
7.3 | 7.4 | 250.7001 | 0.42555
7.4 | 7.5 | 262 | 0.42694
7.5 | 7.6 | 274.6899 | 0.42995
7.6 | 7.7 | 286 | 0.43022
7.7 | 7.8 | 297.872 | 0.43084
7.8 | 7.9 | 310.5793 | 0.43217
7.9 | 8 | 325.7013 | 0.43621
8 | 8.1 | 336.2818 | 0.43371
8.1 | 8.2 | 349.3856 | 0.43412
8.2 | 8.3 | 366 | 0.43833
8.3 | 8.4 | 379.2376 | 0.43796
8.4 | 8.5 | 391.3617 | 0.43602
8.5 | 8.6 | 405.44 | 0.43594
8.6 | 8.7 | 425 | 0.44122
8.7 | 8.8 | 441.8499 | 0.44308
8.8 | 8.9 | 453 | 0.43895
8.9 | 9 | 465.4632 | 0.43599
9 | 9.1 | 480 | 0.43479
9.1 | 9.2 | 492.6233 | 0.43167
9.2 | 9.3 | 509 | 0.43163
9.3 | 9.4 | 520 | 0.42689
9.4 | 9.5 | 535 | 0.42534
9.5 | 9.6 | 548.8885 | 0.42274
9.6 | 9.7 | 557.458 | 0.41606
9.7 | 9.8 | 563.3224 | 0.40757
9.8 | 9.9 | 572 | 0.40131
9.9 | 10 | 584 | 0.39744
10 | 10.1 | 595 | 0.3929
10.1 | 10.2 | 605.431 | 0.38803
10.2 | 10.3 | 621.5802 | 0.38677
10.3 | 10.4 | 628.2655 | 0.37966
10.4 | 10.5 | 632 | 0.371
10.5 | 10.6 | 640 | 0.36507
10.6 | 10.7 | 645.6023 | 0.35794
10.7 | 10.8 | 667 | 0.35953
10.8 | 10.9 | 684 | 0.35855
10.9 | 11 | 699 | 0.35642
11 | 11.1 | 715 | 0.35472
11.1 | 11.2 | 730 | 0.35246
11.2 | 11.3 | 742.6955 | 0.34907
11.3 | 11.4 | 750 | 0.34323
11.4 | 11.5 | 759 | 0.33829
11.5 | 11.6 | 766.1663 | 0.33265
11.6 | 11.7 | 772 | 0.32659
11.7 | 11.8 | 778.821 | 0.3211
11.8 | 11.9 | 790 | 0.3175
11.9 | 12 | 800 | 0.31348
12 | 12.1 | 815 | 0.31144
12.1 | 12.2 | 826 | 0.30788
12.2 | 12.3 | 830 | 0.30183
12.3 | 12.4 | 837.3732 | 0.29714
12.4 | 12.5 | 836.6886 | 0.28977
12.5 | 12.6 | 846 | 0.28602
12.6 | 12.7 | 850 | 0.28059
12.7 | 12.8 | 850 | 0.27401
12.8 | 12.9 | 850 | 0.26764
12.9 | 13 | 850 | 0.26146
13 | 13.1 | 850 | 0.25548
13.1 | 13.2 | 850 | 0.24967
13.2 | 13.3 | 850 | 0.24404
13.3 | 13.4 | 850 | 0.23858
13.4 | 13.5 | 850 | 0.23327
13.5 | 13.6 | 850 | 0.22813
13.6 | 13.7 | 850 | 0.22313
13.7 | 13.8 | 850 | 0.21828
13.8 | 13.9 | 850 | 0.21357
13.9 | 14 | 850 | 0.20899
14 | 14.1 | 850 | 0.20455
14.1 | 14.2 | 850 | 0.20023
14.2 | 14.3 | 850 | 0.19603
14.3 | 14.4 | 850 | 0.19194
14.4 | 14.5 | 850 | 0.18797
14.5 | 14.6 | 850 | 0.18411
14.6 | 14.7 | 850 | 0.18035
14.7 | 14.8 | 850 | 0.1767
14.8 | 14.9 | 850 | 0.17314
14.9 | 15 | 850 | 0.16968
15 | 15.1 | 850 | 0.16631
15.1 | 15.2 | 850 | 0.16302
15.2 | 15.3 | 850 | 0.15983
15.3 | 15.4 | 850 | 0.15671
15.4 | 15.5 | 850 | 0.15368
15.5 | 15.6 | 850 | 0.15072
15.6 | 15.7 | 850 | 0.14784
15.7 | 15.8 | 850 | 0.14504
15.8 | 15.9 | 850 | 0.1423
15.9 | 16 | 850 | 0.13963
16 | 16.1 | 850 | 0.13703
16.1 | 16.2 | 850 | 0.13449
16.2 | 16.3 | 850 | 0.13202
16.3 | 16.4 | 850 | 0.1296
16.4 | 16.5 | 850 | 0.12725
16.5 | 16.6 | 850 | 0.12495
16.6 | 16.7 | 850 | 0.1227
16.7 | 16.8 | 850 | 0.12051
16.8 | 16.9 | 850 | 0.11837
16.9 | 17 | 850 | 0.11628
17 | 17.1 | 850 | 0.11424
17.1 | 17.2 | 850 | 0.11225
17.2 | 17.3 | 850 | 0.1103
17.3 | 17.4 | 850 | 0.1084
17.4 | 17.5 | 850 | 0.10654
17.5 | 17.6 | 850 | 0.10473
17.6 | 17.7 | 850 | 0.10295
17.7 | 17.8 | 850 | 0.10122
17.8 | 17.9 | 850 | 0.099522
17.9 | 18 | 850 | 0.097864
18 | 18.1 | 850 | 0.096242
18.1 | 18.2 | 850 | 0.094655
18.2 | 18.3 | 850 | 0.093103
18.3 | 18.4 | 850 | 0.091585
18.4 | 18.5 | 850 | 0.0901
18.5 | 18.6 | 850 | 0.088647
18.6 | 18.7 | 850 | 0.087225
18.7 | 18.8 | 850 | 0.085833
18.8 | 18.9 | 850 | 0.084471
18.9 | 19 | 850 | 0.083137
19 | 19.1 | 850 | 0.081831
19.1 | 19.2 | 850 | 0.080553
19.2 | 19.3 | 850 | 0.079301
19.3 | 19.4 | 850 | 0.078074
19.4 | 19.5 | 850 | 0.076873
19.5 | 19.6 | 850 | 0.075697
19.6 | 19.7 | 850 | 0.074544
19.7 | 19.8 | 850 | 0.073414
19.8 | 19.9 | 850 | 0.072308
19.9 | 20 | 850 | 0.071223
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0