## JUL
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0742
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 2.18 | 0.027904
2.7 | 2.8 | 5.13 | 0.058877
2.8 | 2.9 | 10.23 | 0.10568
2.9 | 3 | 14.0891 | 0.13147
3 | 3.1 | 17.7463 | 0.15008
3.1 | 3.2 | 21.7127 | 0.16694
3.2 | 3.3 | 27.3977 | 0.19208
3.3 | 3.4 | 33.5531 | 0.21508
3.4 | 3.5 | 41.8339 | 0.24582
3.5 | 3.6 | 51.7766 | 0.27959
3.6 | 3.7 | 64.3232 | 0.31994
3.7 | 3.8 | 70.0803 | 0.32177
3.8 | 3.9 | 81.61 | 0.34662
3.9 | 4 | 92.6215 | 0.36461
4 | 4.1 | 106.3493 | 0.38876
4.1 | 4.2 | 116.5926 | 0.39648
4.2 | 4.3 | 128.6378 | 0.40763
4.3 | 4.4 | 140.4301 | 0.41534
4.4 | 4.5 | 150.2068 | 0.41529
4.5 | 4.6 | 166.0036 | 0.42968
4.6 | 4.7 | 178.3313 | 0.43275
4.7 | 4.8 | 191.549 | 0.43637
4.8 | 4.9 | 207.7963 | 0.44499
4.9 | 5 | 221.0445 | 0.44552
5 | 5.1 | 237.7347 | 0.45153
5.1 | 5.2 | 252.8907 | 0.45313
5.2 | 5.3 | 267.0143 | 0.45186
5.3 | 5.4 | 286.1378 | 0.45782
5.4 | 5.5 | 302.6187 | 0.45826
5.5 | 5.6 | 321.4557 | 0.46117
5.6 | 5.7 | 337.6375 | 0.45933
5.7 | 5.8 | 358 | 0.46227
5.8 | 5.9 | 378.3324 | 0.46411
5.9 | 6 | 398.9957 | 0.46539
6 | 6.1 | 417.067 | 0.46293
6.1 | 6.2 | 439.0166 | 0.46409
6.2 | 6.3 | 463.5286 | 0.46704
6.3 | 6.4 | 487.4316 | 0.46846
6.4 | 6.5 | 510.1139 | 0.46798
6.5 | 6.6 | 538.3111 | 0.47174
6.6 | 6.7 | 565.5494 | 0.47375
6.7 | 6.8 | 586.8326 | 0.47021
6.8 | 6.9 | 616.4694 | 0.47279
6.9 | 7 | 644.8444 | 0.47365
7 | 7.1 | 680 | 0.47867
7.1 | 7.2 | 710.5602 | 0.47963
7.2 | 7.3 | 737.1471 | 0.4774
7.3 | 7.4 | 761.1217 | 0.47322
7.4 | 7.5 | 793.3871 | 0.47381
7.5 | 7.6 | 831.1366 | 0.47702
7.6 | 7.7 | 860.8006 | 0.47504
7.7 | 7.8 | 897.3203 | 0.47639
7.8 | 7.9 | 933.6573 | 0.4771
7.9 | 8 | 972.9915 | 0.47878
8 | 8.1 | 1007.5081 | 0.47763
8.1 | 8.2 | 1043.3314 | 0.47674
8.2 | 8.3 | 1074.3616 | 0.47339
8.3 | 8.4 | 1118.7492 | 0.47555
8.4 | 8.5 | 1160.2529 | 0.47599
8.5 | 8.6 | 1199.9959 | 0.47532
8.6 | 8.7 | 1235.7076 | 0.47278
8.7 | 8.8 | 1285.0174 | 0.47507
8.8 | 8.9 | 1323.4846 | 0.47299
8.9 | 9 | 1371.9919 | 0.47416
9 | 9.1 | 1413.2472 | 0.47249
9.1 | 9.2 | 1460.6115 | 0.47258
9.2 | 9.3 | 1508.9475 | 0.47263
9.3 | 9.4 | 1551.7197 | 0.47068
9.4 | 9.5 | 1598.0114 | 0.46958
9.5 | 9.6 | 1634.4471 | 0.46543
9.6 | 9.7 | 1671.8426 | 0.46151
9.7 | 9.8 | 1708.0888 | 0.45723
9.8 | 9.9 | 1722.5232 | 0.44726
9.9 | 10 | 1740.1522 | 0.43842
10 | 10.1 | 1777.6342 | 0.43469
10.1 | 10.2 | 1804.5686 | 0.42842
10.2 | 10.3 | 1811.61 | 0.41769
10.3 | 10.4 | 1818.65 | 0.40733
10.4 | 10.5 | 1825.69 | 0.39734
10.5 | 10.6 | 1832 | 0.38753
10.6 | 10.7 | 1839.77 | 0.37837
10.7 | 10.8 | 1868.2329 | 0.37365
10.8 | 10.9 | 1875.9333 | 0.36495
10.9 | 11 | 1890.303 | 0.35781
11 | 11.1 | 1912.35 | 0.35229
11.1 | 11.2 | 1926.8 | 0.34553
11.2 | 11.3 | 1932.16 | 0.33737
11.3 | 11.4 | 1941.27 | 0.33012
11.4 | 11.5 | 1945.37 | 0.32226
11.5 | 11.6 | 1952.37 | 0.31513
11.6 | 11.7 | 1956.82 | 0.30782
11.7 | 11.8 | 1962.37 | 0.30091
11.8 | 11.9 | 1967.1333 | 0.2941
11.9 | 12 | 1979.33 | 0.28859
12 | 12.1 | 1989 | 0.28286
12.1 | 12.2 | 1990 | 0.2761
12.2 | 12.3 | 1992.3 | 0.26974
12.3 | 12.4 | 1996.62 | 0.26383
12.4 | 12.5 | 1999 | 0.25786
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.25189
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.24599
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.24027
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.23473
12.9 | 13 | 2000 | 0.22935
13 | 13.1 | 2000 | 0.22414
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.21908
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.21418
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.20942
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.2048
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.20032
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.19596
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19173
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.18762
13.9 | 14 | 2000 | 0.18363
14 | 14.1 | 2000 | 0.17975
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17598
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17231
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16875
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16528
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16191
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.15863
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15543
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15233
14.9 | 15 | 2000 | 0.1493
15 | 15.1 | 2000 | 0.14635
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14348
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14069
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13796
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13531
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13273
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13021
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12775
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12535
15.9 | 16 | 2000 | 0.12302
16 | 16.1 | 2000 | 0.12074
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11852
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11635
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11423
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11217
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.11016
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10819
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10627
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10439
16.9 | 17 | 2000 | 0.10256
17 | 17.1 | 2000 | 0.10077
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.099025
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.097318
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.095649
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.094019
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.092426
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.090868
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.089345
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.087856
17.9 | 18 | 2000 | 0.0864
18 | 18.1 | 2000 | 0.084976
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.083583
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.08222
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.080887
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.079582
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.078305
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.077056
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.075833
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.074635
18.9 | 19 | 2000 | 0.073463
19 | 19.1 | 2000 | 0.072315
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.071191
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.07009
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.069012
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.067956
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.066921
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.065907
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.064913
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.06394
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0