## PATN_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0925
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 6.5007 | 0.059645
3.1 | 3.2 | 11.8489 | 0.098531
3.2 | 3.3 | 16.3248 | 0.12342
3.3 | 3.4 | 25.4226 | 0.17525
3.4 | 3.5 | 32.1631 | 0.20272
3.5 | 3.6 | 42.0501 | 0.24296
3.6 | 3.7 | 54.996 | 0.29201
3.7 | 3.8 | 67.5994 | 0.33061
3.8 | 3.9 | 80.1839 | 0.36201
3.9 | 4 | 89.2536 | 0.37274
4 | 4.1 | 107.15 | 0.41476
4.1 | 4.2 | 116.13 | 0.41742
4.2 | 4.3 | 125.3 | 0.41897
4.3 | 4.4 | 135.1566 | 0.42113
4.4 | 4.5 | 148.543 | 0.43199
4.5 | 4.6 | 161.8942 | 0.44012
4.6 | 4.7 | 175.2122 | 0.44593
4.7 | 4.8 | 189.6538 | 0.45253
4.8 | 4.9 | 203.2928 | 0.45538
4.9 | 5 | 217.8754 | 0.45878
5 | 5.1 | 232.68 | 0.46114
5.1 | 5.2 | 247.9684 | 0.46309
5.2 | 5.3 | 263.7331 | 0.46466
5.3 | 5.4 | 280.7276 | 0.46713
5.4 | 5.5 | 297.0967 | 0.46741
5.5 | 5.6 | 317.1273 | 0.4722
5.6 | 5.7 | 335.8675 | 0.47379
5.7 | 5.8 | 355.6568 | 0.47576
5.8 | 5.9 | 376.3676 | 0.47787
5.9 | 6 | 397.0627 | 0.47894
6 | 6.1 | 418.8447 | 0.48037
6.1 | 6.2 | 443.4185 | 0.48395
6.2 | 6.3 | 466.0928 | 0.48448
6.3 | 6.4 | 490.1192 | 0.48558
6.4 | 6.5 | 515.5424 | 0.4872
6.5 | 6.6 | 541.9703 | 0.48889
6.6 | 6.7 | 567.4102 | 0.48893
6.7 | 6.8 | 600.37 | 0.49451
6.8 | 6.9 | 630.22 | 0.49653
6.9 | 7 | 649.4932 | 0.48979
7 | 7.1 | 678.0687 | 0.48973
7.1 | 7.2 | 705.3938 | 0.48824
7.2 | 7.3 | 733.9281 | 0.48712
7.3 | 7.4 | 767.8098 | 0.48895
7.4 | 7.5 | 800.2858 | 0.48925
7.5 | 7.6 | 832.4955 | 0.48885
7.6 | 7.7 | 866.8845 | 0.48922
7.7 | 7.8 | 897.1761 | 0.48684
7.8 | 7.9 | 936.7953 | 0.48904
7.9 | 8 | 964.8304 | 0.48479
8 | 8.1 | 1005.8735 | 0.48669
8.1 | 8.2 | 1037.4239 | 0.48359
8.2 | 8.3 | 1079.6494 | 0.48509
8.3 | 8.4 | 1113.7415 | 0.48254
8.4 | 8.5 | 1140.3365 | 0.47662
8.5 | 8.6 | 1166.8907 | 0.47071
8.6 | 8.7 | 1198.6221 | 0.46684
8.7 | 8.8 | 1230.6324 | 0.46297
8.8 | 8.9 | 1262.9085 | 0.4591
8.9 | 9 | 1295.437 | 0.45523
9 | 9.1 | 1328.2041 | 0.45135
9.1 | 9.2 | 1361.1956 | 0.44748
9.2 | 9.3 | 1401.9042 | 0.446
9.3 | 9.4 | 1444.8702 | 0.445
9.4 | 9.5 | 1490.0136 | 0.44441
9.5 | 9.6 | 1525.4567 | 0.44077
9.6 | 9.7 | 1581.2204 | 0.44275
9.7 | 9.8 | 1608.401 | 0.43658
9.8 | 9.9 | 1649.3806 | 0.43413
9.9 | 10 | 1658.805 | 0.42352
10 | 10.1 | 1679.457 | 0.41605
10.1 | 10.2 | 1712.5815 | 0.41178
10.2 | 10.3 | 1740.742 | 0.40636
10.3 | 10.4 | 1764.4166 | 0.40001
10.4 | 10.5 | 1791.2855 | 0.3945
10.5 | 10.6 | 1805.5049 | 0.38638
10.6 | 10.7 | 1825.3045 | 0.37966
10.7 | 10.8 | 1843.4251 | 0.37278
10.8 | 10.9 | 1860.4192 | 0.36586
10.9 | 11 | 1871.5544 | 0.35802
11 | 11.1 | 1881.6241 | 0.35022
11.1 | 11.2 | 1890.885 | 0.34251
11.2 | 11.3 | 1901.5746 | 0.3353
11.3 | 11.4 | 1909.3027 | 0.32781
11.4 | 11.5 | 1913.3756 | 0.31994
11.5 | 11.6 | 1923.9069 | 0.31338
11.6 | 11.7 | 1925.7572 | 0.30564
11.7 | 11.8 | 1933.3108 | 0.29904
11.8 | 11.9 | 1939.3818 | 0.29241
11.9 | 12 | 1946.2476 | 0.28611
12 | 12.1 | 1947.1362 | 0.27915
12.1 | 12.2 | 1954.2805 | 0.27328
12.2 | 12.3 | 1949.2539 | 0.26593
12.3 | 12.4 | 1958.5553 | 0.26074
12.4 | 12.5 | 1961.34 | 0.25484
12.5 | 12.6 | 1964.51 | 0.24917
12.6 | 12.7 | 1967.2618 | 0.24363
12.7 | 12.8 | 1969.7743 | 0.23822
12.8 | 12.9 | 1967.0546 | 0.23236
12.9 | 13 | 1974 | 0.2278
13 | 13.1 | 1980.8164 | 0.22335
13.1 | 13.2 | 1992 | 0.21951
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.21542
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.2106
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.20592
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.20138
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.19697
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19269
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.18853
13.9 | 14 | 2000 | 0.18449
14 | 14.1 | 2000 | 0.18056
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17675
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17304
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16943
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16593
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16252
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.1592
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15598
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15284
14.9 | 15 | 2000 | 0.14978
15 | 15.1 | 2000 | 0.1468
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14391
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14108
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13834
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13566
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13305
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13051
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12803
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12561
15.9 | 16 | 2000 | 0.12326
16 | 16.1 | 2000 | 0.12096
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11872
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11654
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11441
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11233
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.1103
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10831
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10638
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10449
16.9 | 17 | 2000 | 0.10265
17 | 17.1 | 2000 | 0.10085
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.099088
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.09737
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.095691
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.094051
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.092448
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.090881
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.089349
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.087852
17.9 | 18 | 2000 | 0.086388
18 | 18.1 | 2000 | 0.084956
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.083555
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.082186
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.080846
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.079535
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.078252
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.076997
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.075768
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.074565
18.9 | 19 | 2000 | 0.073388
19 | 19.1 | 2000 | 0.072235
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.071107
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.070001
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.068919
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.067859
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.06682
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.065802
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.064805
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.063828
19.9 | 20 | 2000 | 0.062871
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0