## PATN_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1002
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 5.1 | 0.080292
2.6 | 2.7 | 6.25 | 0.087475
2.7 | 2.8 | 7.25 | 0.090608
2.8 | 2.9 | 8.4276 | 0.094439
2.9 | 3 | 10.7965 | 0.1089
3 | 3.1 | 13.76 | 0.12536
3.1 | 3.2 | 16.7906 | 0.13864
3.2 | 3.3 | 21.7959 | 0.16362
3.3 | 3.4 | 26.846 | 0.18376
3.4 | 3.5 | 34.3497 | 0.21498
3.5 | 3.6 | 41.9067 | 0.24044
3.6 | 3.7 | 51.0764 | 0.2693
3.7 | 3.8 | 60.605 | 0.29432
3.8 | 3.9 | 71.0224 | 0.31839
3.9 | 4 | 84.021 | 0.34843
4 | 4.1 | 95.6642 | 0.3677
4.1 | 4.2 | 108.0066 | 0.3855
4.2 | 4.3 | 119.9666 | 0.39832
4.3 | 4.4 | 132.2366 | 0.40914
4.4 | 4.5 | 145.0644 | 0.41891
4.5 | 4.6 | 157.7173 | 0.42576
4.6 | 4.7 | 171.7213 | 0.43398
4.7 | 4.8 | 185.2707 | 0.43897
4.8 | 4.9 | 197.7474 | 0.43985
4.9 | 5 | 213.4134 | 0.44623
5 | 5.1 | 228.7458 | 0.45016
5.1 | 5.2 | 244.7043 | 0.45379
5.2 | 5.3 | 260.2615 | 0.45533
5.3 | 5.4 | 278.5985 | 0.46033
5.4 | 5.5 | 295.3726 | 0.46144
5.5 | 5.6 | 313.1356 | 0.46298
5.6 | 5.7 | 333.3165 | 0.46689
5.7 | 5.8 | 352.7907 | 0.46861
5.8 | 5.9 | 371.6306 | 0.46854
5.9 | 6 | 394.5216 | 0.47254
6 | 6.1 | 416.7425 | 0.47461
6.1 | 6.2 | 437.5569 | 0.47421
6.2 | 6.3 | 460.0881 | 0.47488
6.3 | 6.4 | 483.7375 | 0.47589
6.4 | 6.5 | 508.8406 | 0.47749
6.5 | 6.6 | 534.7505 | 0.479
6.6 | 6.7 | 560.2447 | 0.47937
6.7 | 6.8 | 587.8148 | 0.48077
6.8 | 6.9 | 615.5015 | 0.48153
6.9 | 7 | 643.5294 | 0.48188
7 | 7.1 | 671.4704 | 0.48156
7.1 | 7.2 | 700.8874 | 0.48172
7.2 | 7.3 | 733.2084 | 0.48323
7.3 | 7.4 | 767.0986 | 0.48507
7.4 | 7.5 | 799.9236 | 0.4856
7.5 | 7.6 | 834.4866 | 0.48658
7.6 | 7.7 | 868.9132 | 0.48692
7.7 | 7.8 | 904.1498 | 0.48718
7.8 | 7.9 | 939.433 | 0.48697
7.9 | 8 | 978.3991 | 0.48815
8 | 8.1 | 1013.2215 | 0.48681
8.1 | 8.2 | 1053.0656 | 0.48744
8.2 | 8.3 | 1093.4633 | 0.48785
8.3 | 8.4 | 1128.3968 | 0.48546
8.4 | 8.5 | 1170.762 | 0.48591
8.5 | 8.6 | 1215.8288 | 0.48701
8.6 | 8.7 | 1258.2124 | 0.48661
8.7 | 8.8 | 1300.2019 | 0.48571
8.8 | 8.9 | 1341.0267 | 0.48407
8.9 | 9 | 1376.7605 | 0.48041
9 | 9.1 | 1416.262 | 0.4779
9.1 | 9.2 | 1456.2103 | 0.47536
9.2 | 9.3 | 1493.0767 | 0.47167
9.3 | 9.4 | 1539.3789 | 0.47078
9.4 | 9.5 | 1573.6428 | 0.46606
9.5 | 9.6 | 1610.2365 | 0.462
9.6 | 9.7 | 1646.5219 | 0.4578
9.7 | 9.8 | 1679.457 | 0.45266
9.8 | 9.9 | 1712.5815 | 0.4476
9.9 | 10 | 1740.742 | 0.44132
10 | 10.1 | 1764.4166 | 0.43403
10.1 | 10.2 | 1791.2855 | 0.42768
10.2 | 10.3 | 1805.5049 | 0.41852
10.3 | 10.4 | 1825.3045 | 0.41091
10.4 | 10.5 | 1843.4251 | 0.40313
10.5 | 10.6 | 1860.4192 | 0.39533
10.6 | 10.7 | 1871.5544 | 0.38655
10.7 | 10.8 | 1881.6241 | 0.37784
10.8 | 10.9 | 1890.885 | 0.36925
10.9 | 11 | 1901.5746 | 0.36121
11 | 11.1 | 1909.3027 | 0.35287
11.1 | 11.2 | 1913.3756 | 0.34415
11.2 | 11.3 | 1923.9069 | 0.33686
11.3 | 11.4 | 1925.7572 | 0.32831
11.4 | 11.5 | 1933.3108 | 0.321
11.5 | 11.6 | 1939.3818 | 0.31368
11.6 | 11.7 | 1946.2476 | 0.30672
11.7 | 11.8 | 1947.1362 | 0.29906
11.8 | 11.9 | 1954.2805 | 0.29259
11.9 | 12 | 1949.2539 | 0.28454
12 | 12.1 | 1958.5553 | 0.27881
12.1 | 12.2 | 1961.34 | 0.27234
12.2 | 12.3 | 1964.51 | 0.26613
12.3 | 12.4 | 1967.2618 | 0.26006
12.4 | 12.5 | 1969.7743 | 0.25414
12.5 | 12.6 | 1967.0546 | 0.24775
12.6 | 12.7 | 1974 | 0.24275
12.7 | 12.8 | 1980.8164 | 0.23788
12.8 | 12.9 | 1992 | 0.23366
12.9 | 13 | 2000 | 0.22918
13 | 13.1 | 2000 | 0.22393
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.21885
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.21391
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.20912
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.20447
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.19996
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.19558
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19133
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.1872
13.9 | 14 | 2000 | 0.18319
14 | 14.1 | 2000 | 0.17929
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17551
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17183
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16825
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16476
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16138
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.15809
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15488
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15176
14.9 | 15 | 2000 | 0.14873
15 | 15.1 | 2000 | 0.14577
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.1429
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14009
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13737
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13471
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13212
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.12959
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12713
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12473
15.9 | 16 | 2000 | 0.12239
16 | 16.1 | 2000 | 0.12011
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11789
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11572
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.1136
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11154
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.10952
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10755
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10563
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10376
16.9 | 17 | 2000 | 0.10193
17 | 17.1 | 2000 | 0.10014
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.098393
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.096687
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.09502
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.093391
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.091799
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.090243
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.088722
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.087235
17.9 | 18 | 2000 | 0.085781
18 | 18.1 | 2000 | 0.08436
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.082969
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.081609
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.080278
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.078977
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.077703
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.076456
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.075236
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.074042
18.9 | 19 | 2000 | 0.072873
19 | 19.1 | 2000 | 0.071728
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.070608
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.06951
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.068435
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.067382
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.066351
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.065341
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.064351
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.063381
19.9 | 20 | 2000 | 0.06243
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0