## JATE_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.063
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 1 | 0.010439
3 | 3.1 | 3 | 0.028288
3.1 | 3.2 | 6 | 0.051277
3.2 | 3.3 | 12 | 0.093236
3.3 | 3.4 | 20.3947 | 0.14449
3.4 | 3.5 | 24.5038 | 0.15873
3.5 | 3.6 | 26.9421 | 0.15998
3.6 | 3.7 | 37.9698 | 0.2072
3.7 | 3.8 | 48.5881 | 0.24422
3.8 | 3.9 | 57.8814 | 0.26856
3.9 | 4 | 70.436 | 0.30231
4 | 4.1 | 83.7805 | 0.33328
4.1 | 4.2 | 100.0811 | 0.3697
4.2 | 4.3 | 114.9606 | 0.39505
4.3 | 4.4 | 127.892 | 0.40953
4.4 | 4.5 | 138.5724 | 0.41416
4.5 | 4.6 | 154.1071 | 0.43056
4.6 | 4.7 | 167.9275 | 0.43924
4.7 | 4.8 | 181.835 | 0.4459
4.8 | 4.9 | 195.9815 | 0.45117
4.9 | 5 | 209.4061 | 0.45316
5 | 5.1 | 223.8319 | 0.45589
5.1 | 5.2 | 238.6946 | 0.45813
5.2 | 5.3 | 254.3929 | 0.46062
5.3 | 5.4 | 271.1278 | 0.46366
5.4 | 5.5 | 290.9661 | 0.47045
5.5 | 5.6 | 305.6936 | 0.46779
5.6 | 5.7 | 326.0949 | 0.47275
5.7 | 5.8 | 350.5429 | 0.48191
5.8 | 5.9 | 365.9334 | 0.4775
5.9 | 6 | 384.2608 | 0.47635
6 | 6.1 | 408.4966 | 0.48149
6.1 | 6.2 | 427.206 | 0.47918
6.2 | 6.3 | 451.2502 | 0.48205
6.3 | 6.4 | 485.283 | 0.49411
6.4 | 6.5 | 507.4897 | 0.49288
6.5 | 6.6 | 530.3063 | 0.49163
6.6 | 6.7 | 556.8109 | 0.49309
6.7 | 6.8 | 573.592 | 0.48555
6.8 | 6.9 | 607.7156 | 0.49207
6.9 | 7 | 633.1441 | 0.49069
7 | 7.1 | 658.0507 | 0.48845
7.1 | 7.2 | 698.3244 | 0.49675
7.2 | 7.3 | 727.7694 | 0.49642
7.3 | 7.4 | 759.7092 | 0.4972
7.4 | 7.5 | 756.9075 | 0.47555
7.5 | 7.6 | 829.5359 | 0.50061
7.6 | 7.7 | 838.5969 | 0.48637
7.7 | 7.8 | 873.9557 | 0.48738
7.8 | 7.9 | 920.8245 | 0.49402
7.9 | 8 | 942.4193 | 0.48665
8 | 8.1 | 991.8326 | 0.4932
8.1 | 8.2 | 1030.6052 | 0.49373
8.2 | 8.3 | 1081.1037 | 0.4992
8.3 | 8.4 | 1098.9513 | 0.48932
8.4 | 8.5 | 1154.0937 | 0.49574
8.5 | 8.6 | 1177.7069 | 0.48824
8.6 | 8.7 | 1222.8337 | 0.48947
8.7 | 8.8 | 1275.7043 | 0.49322
8.8 | 8.9 | 1315.172 | 0.49135
8.9 | 9 | 1315.598 | 0.47512
9 | 9.1 | 1353.8188 | 0.47281
9.1 | 9.2 | 1413.9633 | 0.47771
9.2 | 9.3 | 1450.57 | 0.47427
9.3 | 9.4 | 1492.9114 | 0.47254
9.4 | 9.5 | 1543.61 | 0.47316
9.5 | 9.6 | 1558.8963 | 0.46291
9.6 | 9.7 | 1606.9367 | 0.46242
9.7 | 9.8 | 1634.02 | 0.45582
9.8 | 9.9 | 1688 | 0.45661
9.9 | 10 | 1730 | 0.45393
10 | 10.1 | 1763.709 | 0.44903
10.1 | 10.2 | 1831.8089 | 0.45266
10.2 | 10.3 | 1833.849 | 0.43996
10.3 | 10.4 | 1845 | 0.42987
10.4 | 10.5 | 1852 | 0.41917
10.5 | 10.6 | 1871.2548 | 0.41155
10.6 | 10.7 | 1890.0476 | 0.40402
10.7 | 10.8 | 1894.7425 | 0.39378
10.8 | 10.9 | 1896.1986 | 0.38323
10.9 | 11 | 1940.4344 | 0.38148
11 | 11.1 | 1946.6775 | 0.37236
11.1 | 11.2 | 1930.1305 | 0.35931
11.2 | 11.3 | 1949.1315 | 0.35322
11.3 | 11.4 | 1961.8323 | 0.34616
11.4 | 11.5 | 1963.4096 | 0.3374
11.5 | 11.6 | 1925.2342 | 0.32229
11.6 | 11.7 | 1965.6556 | 0.32062
11.7 | 11.8 | 1962.5533 | 0.31197
11.8 | 11.9 | 1978.1189 | 0.30652
11.9 | 12 | 1955.8327 | 0.29549
12 | 12.1 | 1983.5688 | 0.29225
12.1 | 12.2 | 1976.9171 | 0.28411
12.2 | 12.3 | 1990.4633 | 0.27908
12.3 | 12.4 | 1991 | 0.2724
12.4 | 12.5 | 1991.8182 | 0.26597
12.5 | 12.6 | 1992.6364 | 0.25975
12.6 | 12.7 | 1993.4545 | 0.25372
12.7 | 12.8 | 1994.2727 | 0.24787
12.8 | 12.9 | 1995.0909 | 0.24221
12.9 | 13 | 1995.9091 | 0.23671
13 | 13.1 | 1996.7273 | 0.23139
13.1 | 13.2 | 1997.5455 | 0.22622
13.2 | 13.3 | 1998.3636 | 0.22121
13.3 | 13.4 | 1999.1818 | 0.21635
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.21163
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.20696
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.20243
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19803
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.19375
13.9 | 14 | 2000 | 0.1896
14 | 14.1 | 2000 | 0.18557
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.18165
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17784
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.17413
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.17053
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16702
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.16362
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.1603
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15707
14.9 | 15 | 2000 | 0.15393
15 | 15.1 | 2000 | 0.15087
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14789
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14499
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.14217
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13942
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13674
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13412
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.13158
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.1291
15.9 | 16 | 2000 | 0.12668
16 | 16.1 | 2000 | 0.12431
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.12201
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11977
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11758
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11544
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.11335
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.11132
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10933
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10739
16.9 | 17 | 2000 | 0.10549
17 | 17.1 | 2000 | 0.10364
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.10183
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.10007
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.098343
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.096657
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.09501
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.093399
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.091825
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.090286
17.9 | 18 | 2000 | 0.088782
18 | 18.1 | 2000 | 0.08731
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.085871
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.084463
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.083086
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.081739
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.080421
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.07913
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.077868
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.076632
18.9 | 19 | 2000 | 0.075422
19 | 19.1 | 2000 | 0.074237
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.073077
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.071941
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.070829
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.069739
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.068672
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.067626
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.066601
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.065597
19.9 | 20 | 2000 | 0.064613
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0