## PRAT_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.067
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 2.26 | 0.032614
2.6 | 2.7 | 5.16 | 0.066494
2.7 | 2.8 | 7.98 | 0.092204
2.8 | 2.9 | 11.03 | 0.11471
2.9 | 3 | 16.2216 | 0.15239
3 | 3.1 | 20.03 | 0.17054
3.1 | 3.2 | 25.26 | 0.19553
3.2 | 3.3 | 29.7494 | 0.20997
3.3 | 3.4 | 33.1427 | 0.21388
3.4 | 3.5 | 39.3293 | 0.23267
3.5 | 3.6 | 48.6534 | 0.2645
3.6 | 3.7 | 57.011 | 0.28548
3.7 | 3.8 | 67.2796 | 0.311
3.8 | 3.9 | 76.1059 | 0.32542
3.9 | 4 | 87.4331 | 0.34651
4 | 4.1 | 98.7415 | 0.36339
4.1 | 4.2 | 111.3999 | 0.38138
4.2 | 4.3 | 124.8051 | 0.39815
4.3 | 4.4 | 136.2682 | 0.40575
4.4 | 4.5 | 148.1496 | 0.41237
4.5 | 4.6 | 159.8053 | 0.41643
4.6 | 4.7 | 174.795 | 0.42703
4.7 | 4.8 | 190 | 0.43576
4.8 | 4.9 | 202.7677 | 0.43715
4.9 | 5 | 216.084 | 0.43846
5 | 5.1 | 229.0057 | 0.43788
5.1 | 5.2 | 242.9049 | 0.43817
5.2 | 5.3 | 259.3792 | 0.4419
5.3 | 5.4 | 277.1507 | 0.44643
5.4 | 5.5 | 293.6365 | 0.44765
5.5 | 5.6 | 310.9432 | 0.44909
5.6 | 5.7 | 328.1276 | 0.44941
5.7 | 5.8 | 346.9721 | 0.45106
5.8 | 5.9 | 362.5584 | 0.44776
5.9 | 6 | 388.1344 | 0.45577
6 | 6.1 | 408.2735 | 0.45623
6.1 | 6.2 | 428.4893 | 0.45602
6.2 | 6.3 | 450.7785 | 0.45726
6.3 | 6.4 | 474.8362 | 0.45944
6.4 | 6.5 | 499.5734 | 0.4614
6.5 | 6.6 | 522.1934 | 0.4607
6.6 | 6.7 | 548.6028 | 0.46265
6.7 | 6.8 | 566.7651 | 0.45719
6.8 | 6.9 | 597.9193 | 0.46165
6.9 | 7 | 626.4459 | 0.46324
7 | 7.1 | 654.5762 | 0.46388
7.1 | 7.2 | 681.195 | 0.46291
7.2 | 7.3 | 707.4972 | 0.46129
7.3 | 7.4 | 736.8078 | 0.46119
7.4 | 7.5 | 772.9654 | 0.46473
7.5 | 7.6 | 802.7845 | 0.46385
7.6 | 7.7 | 833.4452 | 0.46305
7.7 | 7.8 | 863.6465 | 0.46161
7.8 | 7.9 | 904.9454 | 0.46555
7.9 | 8 | 927.4672 | 0.45946
8 | 8.1 | 975.7365 | 0.46569
8.1 | 8.2 | 1000 | 0.46002
8.2 | 8.3 | 1045.9059 | 0.46396
8.3 | 8.4 | 1065.6111 | 0.45602
8.4 | 8.5 | 1117.5737 | 0.46157
8.5 | 8.6 | 1151.5153 | 0.45919
8.6 | 8.7 | 1182.2602 | 0.45538
8.7 | 8.8 | 1223.8942 | 0.45553
8.8 | 8.9 | 1259 | 0.45298
8.9 | 9 | 1300 | 0.45231
9 | 9.1 | 1335 | 0.44934
9.1 | 9.2 | 1370 | 0.44625
9.2 | 9.3 | 1400 | 0.44147
9.3 | 9.4 | 1447.8183 | 0.44213
9.4 | 9.5 | 1489.3951 | 0.44062
9.5 | 9.6 | 1530 | 0.43863
9.6 | 9.7 | 1560 | 0.43354
9.7 | 9.8 | 1590 | 0.42849
9.8 | 9.9 | 1620 | 0.42348
9.9 | 10 | 1645.2464 | 0.4173
10 | 10.1 | 1670 | 0.41112
10.1 | 10.2 | 1700 | 0.40632
10.2 | 10.3 | 1720 | 0.39924
10.3 | 10.4 | 1740 | 0.39235
10.4 | 10.5 | 1760 | 0.38563
10.5 | 10.6 | 1780 | 0.37907
10.6 | 10.7 | 1800 | 0.37269
10.7 | 10.8 | 1820 | 0.36646
10.8 | 10.9 | 1840 | 0.36038
10.9 | 11 | 1855 | 0.3535
11 | 11.1 | 1860 | 0.34496
11.1 | 11.2 | 1880 | 0.33941
11.2 | 11.3 | 1900 | 0.33399
11.3 | 11.4 | 1925 | 0.32956
11.4 | 11.5 | 1950 | 0.32521
11.5 | 11.6 | 1975 | 0.32093
11.6 | 11.7 | 2000 | 0.31673
11.7 | 11.8 | 2000 | 0.30875
11.8 | 11.9 | 2000 | 0.30103
11.9 | 12 | 2000 | 0.29357
12 | 12.1 | 2000 | 0.28635
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.27936
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.27261
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.26606
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.25973
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.25359
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.24765
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.24189
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.23631
12.9 | 13 | 2000 | 0.2309
13 | 13.1 | 2000 | 0.22565
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.22056
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.21562
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.21083
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.20618
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.20167
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.19728
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19303
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.18889
13.9 | 14 | 2000 | 0.18487
14 | 14.1 | 2000 | 0.18096
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17717
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17348
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16989
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.1664
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.163
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.1597
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15648
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15335
14.9 | 15 | 2000 | 0.15031
15 | 15.1 | 2000 | 0.14734
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14445
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14164
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.1389
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13622
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13362
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13108
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12861
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.1262
15.9 | 16 | 2000 | 0.12385
16 | 16.1 | 2000 | 0.12156
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11932
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11714
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11501
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11293
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.1109
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10892
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10699
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.1051
16.9 | 17 | 2000 | 0.10325
17 | 17.1 | 2000 | 0.10145
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.099693
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.097974
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.096295
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.094654
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.093049
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.091481
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.089948
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.088449
17.9 | 18 | 2000 | 0.086983
18 | 18.1 | 2000 | 0.085549
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.084147
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.082775
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.081432
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.080119
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.078834
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.077576
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.076344
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.075139
18.9 | 19 | 2000 | 0.073959
19 | 19.1 | 2000 | 0.072803
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.071672
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.070563
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.069478
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.068414
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.067373
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.066352
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.065352
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.064371
19.9 | 20 | 0 | 0
21 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0