## PATN_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0969
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1 | 0.012536
2.8 | 2.9 | 4 | 0.044959
2.9 | 3 | 7 | 0.070817
3 | 3.1 | 12 | 0.10966
3.1 | 3.2 | 19 | 0.15736
3.2 | 3.3 | 25.6508 | 0.19315
3.3 | 3.4 | 32.4841 | 0.22303
3.4 | 3.5 | 39.932 | 0.25068
3.5 | 3.6 | 47.2504 | 0.27192
3.6 | 3.7 | 57.1063 | 0.302
3.7 | 3.8 | 65.7474 | 0.32026
3.8 | 3.9 | 76.8689 | 0.34565
3.9 | 4 | 86.8467 | 0.36124
4 | 4.1 | 98.1029 | 0.37821
4.1 | 4.2 | 107.6174 | 0.38527
4.2 | 4.3 | 120.0368 | 0.39976
4.3 | 4.4 | 130.8898 | 0.4062
4.4 | 4.5 | 143.023 | 0.41427
4.5 | 4.6 | 155.9227 | 0.42219
4.6 | 4.7 | 169.1081 | 0.42867
4.7 | 4.8 | 185.0055 | 0.43967
4.8 | 4.9 | 198 | 0.44175
4.9 | 5 | 211.5131 | 0.44359
5 | 5.1 | 226.1264 | 0.44635
5.1 | 5.2 | 241.4624 | 0.44913
5.2 | 5.3 | 261.0625 | 0.45811
5.3 | 5.4 | 276.9175 | 0.45894
5.4 | 5.5 | 295 | 0.46225
5.5 | 5.6 | 308.277 | 0.45718
5.6 | 5.7 | 325.6129 | 0.45748
5.7 | 5.8 | 343.8991 | 0.45818
5.8 | 5.9 | 363.2217 | 0.45933
5.9 | 6 | 383.1605 | 0.46032
6 | 6.1 | 405.2788 | 0.46295
6.1 | 6.2 | 426.9933 | 0.46416
6.2 | 6.3 | 448.47 | 0.46429
6.3 | 6.4 | 471.0513 | 0.46482
6.4 | 6.5 | 499.95 | 0.47057
6.5 | 6.6 | 520.74 | 0.46786
6.6 | 6.7 | 544.5 | 0.46731
6.7 | 6.8 | 570.2429 | 0.46781
6.8 | 6.9 | 596.97 | 0.46845
6.9 | 7 | 624.69 | 0.46919
7 | 7.1 | 665.5655 | 0.47877
7.1 | 7.2 | 696.9 | 0.48043
7.2 | 7.3 | 728.21 | 0.48139
7.3 | 7.4 | 759.52 | 0.48173
7.4 | 7.5 | 791.4286 | 0.48189
7.5 | 7.6 | 825.1586 | 0.4826
7.6 | 7.7 | 860.52 | 0.48368
7.7 | 7.8 | 895.87 | 0.48418
7.8 | 7.9 | 931.22 | 0.48418
7.9 | 8 | 965 | 0.48293
8 | 8.1 | 992 | 0.47805
8.1 | 8.2 | 1027 | 0.47681
8.2 | 8.3 | 1062 | 0.47524
8.3 | 8.4 | 1097 | 0.47338
8.4 | 8.5 | 1132.453 | 0.47143
8.5 | 8.6 | 1171 | 0.47047
8.6 | 8.7 | 1210.2261 | 0.46947
8.7 | 8.8 | 1253 | 0.46949
8.8 | 8.9 | 1296 | 0.46924
8.9 | 9 | 1340 | 0.469
9 | 9.1 | 1355.4783 | 0.45877
9.1 | 9.2 | 1398.2841 | 0.45783
9.2 | 9.3 | 1444.6674 | 0.45776
9.3 | 9.4 | 1492.974 | 0.45797
9.4 | 9.5 | 1533.5196 | 0.45555
9.5 | 9.6 | 1583.858 | 0.45581
9.6 | 9.7 | 1622.0321 | 0.45236
9.7 | 9.8 | 1664.6245 | 0.45002
9.8 | 9.9 | 1706.9491 | 0.44748
9.9 | 10 | 1742.035 | 0.44298
10 | 10.1 | 1771.2525 | 0.43703
10.1 | 10.2 | 1841.896 | 0.4411
10.2 | 10.3 | 1852.5207 | 0.43072
10.3 | 10.4 | 1870.0169 | 0.42225
10.4 | 10.5 | 1903.2946 | 0.41748
10.5 | 10.6 | 1909.8975 | 0.40708
10.6 | 10.7 | 1919.0014 | 0.39755
10.7 | 10.8 | 1924.6201 | 0.38764
10.8 | 10.9 | 1951.1937 | 0.38218
10.9 | 11 | 1953.4808 | 0.37219
11 | 11.1 | 1956.7983 | 0.36275
11.1 | 11.2 | 1948.4375 | 0.35152
11.2 | 11.3 | 1962.4038 | 0.34464
11.3 | 11.4 | 1948.2149 | 0.33315
11.4 | 11.5 | 1961.5451 | 0.32668
11.5 | 11.6 | 1966.8259 | 0.31909
11.6 | 11.7 | 1978.869 | 0.31281
11.7 | 11.8 | 1979 | 0.30488
11.8 | 11.9 | 1980 | 0.29734
11.9 | 12 | 1981 | 0.29005
12 | 12.1 | 1982 | 0.28301
12.1 | 12.2 | 1983 | 0.27619
12.2 | 12.3 | 1984 | 0.26959
12.3 | 12.4 | 1985 | 0.2632
12.4 | 12.5 | 1986 | 0.25701
12.5 | 12.6 | 1987 | 0.25102
12.6 | 12.7 | 1988 | 0.24521
12.7 | 12.8 | 1989 | 0.23958
12.8 | 12.9 | 1990 | 0.23413
12.9 | 13 | 1991 | 0.22884
13 | 13.1 | 1992 | 0.22371
13.1 | 13.2 | 1993 | 0.21874
13.2 | 13.3 | 1995 | 0.21402
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.20975
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.20509
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.20057
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.19618
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19191
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.18777
13.9 | 14 | 2000 | 0.18375
14 | 14.1 | 2000 | 0.17984
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17604
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17235
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16875
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16526
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16187
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.15856
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15535
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15222
14.9 | 15 | 2000 | 0.14918
15 | 15.1 | 2000 | 0.14621
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14333
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14052
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13778
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13511
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13252
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.12998
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12752
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12511
15.9 | 16 | 2000 | 0.12276
16 | 16.1 | 2000 | 0.12048
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11825
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11607
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11395
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11187
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.10985
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10788
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10595
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10407
16.9 | 17 | 2000 | 0.10224
17 | 17.1 | 2000 | 0.10044
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.098691
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.096979
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.095307
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.093673
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.092077
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.090516
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.088991
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.087499
17.9 | 18 | 2000 | 0.086041
18 | 18.1 | 2000 | 0.084615
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.08322
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.081856
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.080521
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.079216
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.077938
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.076688
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.075464
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.074266
18.9 | 19 | 2000 | 0.073094
19 | 19.1 | 2000 | 0.071945
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.070821
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.069721
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.068642
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.067586
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.066552
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.065538
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.064545
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.063572
19.9 | 20 | 2000 | 0.062619
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0