## PATN_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | GAMESA
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | GAM97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7390
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0932
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 1 | 0.015844
2.6 | 2.7 | 6.49 | 0.091415
2.7 | 2.8 | 11.46 | 0.14414
2.8 | 2.9 | 14.452 | 0.16298
2.9 | 3 | 17.61 | 0.17876
3 | 3.1 | 21.89 | 0.20071
3.1 | 3.2 | 25.67 | 0.21332
3.2 | 3.3 | 29.63 | 0.22386
3.3 | 3.4 | 34.7338 | 0.23928
3.4 | 3.5 | 41.2772 | 0.26
3.5 | 3.6 | 47.9499 | 0.27687
3.6 | 3.7 | 56.5031 | 0.29982
3.7 | 3.8 | 65.0084 | 0.31773
3.8 | 3.9 | 77.65 | 0.35034
3.9 | 4 | 87.9192 | 0.36693
4 | 4.1 | 96.8869 | 0.37478
4.1 | 4.2 | 110.1148 | 0.39554
4.2 | 4.3 | 121.49 | 0.40596
4.3 | 4.4 | 134.4769 | 0.41873
4.4 | 4.5 | 147.4401 | 0.4285
4.5 | 4.6 | 159.9693 | 0.4346
4.6 | 4.7 | 170.8805 | 0.43462
4.7 | 4.8 | 188.738 | 0.45005
4.8 | 4.9 | 200.093 | 0.44792
4.9 | 5 | 214.56 | 0.4515
5 | 5.1 | 229.67 | 0.45487
5.1 | 5.2 | 246.0963 | 0.45929
5.2 | 5.3 | 265.3105 | 0.46713
5.3 | 5.4 | 279.4127 | 0.46464
5.4 | 5.5 | 294.6326 | 0.46323
5.5 | 5.6 | 313.655 | 0.46672
5.6 | 5.7 | 334.9811 | 0.47223
5.7 | 5.8 | 352.4242 | 0.47112
5.8 | 5.9 | 374.4123 | 0.47507
5.9 | 6 | 392.659 | 0.47332
6 | 6.1 | 411.3484 | 0.47147
6.1 | 6.2 | 432.1232 | 0.47132
6.2 | 6.3 | 455.4023 | 0.47306
6.3 | 6.4 | 479.2334 | 0.47448
6.4 | 6.5 | 498.8838 | 0.47114
6.5 | 6.6 | 523.6393 | 0.47205
6.6 | 6.7 | 551.7585 | 0.47513
6.7 | 6.8 | 573.8378 | 0.47234
6.8 | 6.9 | 600.9065 | 0.47312
6.9 | 7 | 627.8506 | 0.47315
7 | 7.1 | 658.2039 | 0.47507
7.1 | 7.2 | 687.8937 | 0.47582
7.2 | 7.3 | 717.8535 | 0.47614
7.3 | 7.4 | 745.2407 | 0.47427
7.4 | 7.5 | 778.5174 | 0.47563
7.5 | 7.6 | 810.0399 | 0.47535
7.6 | 7.7 | 846.0233 | 0.47713
7.7 | 7.8 | 877.2701 | 0.47572
7.8 | 7.9 | 907.7465 | 0.47356
7.9 | 8 | 947.7047 | 0.47587
8 | 8.1 | 980.614 | 0.47416
8.1 | 8.2 | 1018.4404 | 0.47443
8.2 | 8.3 | 1055.5184 | 0.47393
8.3 | 8.4 | 1093.9944 | 0.47367
8.4 | 8.5 | 1131.7387 | 0.47272
8.5 | 8.6 | 1172.8081 | 0.47279
8.6 | 8.7 | 1211.9588 | 0.47172
8.7 | 8.8 | 1253.0307 | 0.47108
8.8 | 8.9 | 1294.1997 | 0.47016
8.9 | 9 | 1338.5716 | 0.47007
9 | 9.1 | 1381.4575 | 0.46914
9.1 | 9.2 | 1420.4381 | 0.46665
9.2 | 9.3 | 1465.0807 | 0.46579
9.3 | 9.4 | 1504.8688 | 0.46317
9.4 | 9.5 | 1548.2472 | 0.46148
9.5 | 9.6 | 1588.2215 | 0.4586
9.6 | 9.7 | 1630.4195 | 0.45623
9.7 | 9.8 | 1662.7812 | 0.45104
9.8 | 9.9 | 1706.829 | 0.44896
9.9 | 10 | 1748.6344 | 0.44616
10 | 10.1 | 1780.0326 | 0.44068
10.1 | 10.2 | 1809.357 | 0.43476
10.2 | 10.3 | 1834.7774 | 0.42803
10.3 | 10.4 | 1861.4952 | 0.42174
10.4 | 10.5 | 1887.0237 | 0.41531
10.5 | 10.6 | 1902.3822 | 0.40684
10.6 | 10.7 | 1915.6032 | 0.39818
10.7 | 10.8 | 1932.2942 | 0.3905
10.8 | 10.9 | 1935.4331 | 0.38037
10.9 | 11 | 1944.2861 | 0.37168
11 | 11.1 | 1953.043 | 0.36327
11.1 | 11.2 | 1958.5978 | 0.35454
11.2 | 11.3 | 1968.5094 | 0.34688
11.3 | 11.4 | 1971.4563 | 0.33826
11.4 | 11.5 | 1975.7385 | 0.33015
11.5 | 11.6 | 1982.5534 | 0.32272
11.6 | 11.7 | 1985.6358 | 0.31493
11.7 | 11.8 | 1987.1233 | 0.30716
11.8 | 11.9 | 1984.2826 | 0.29899
11.9 | 12 | 1986.7038 | 0.29187
12 | 12.1 | 1993.5617 | 0.28561
12.1 | 12.2 | 1990.5129 | 0.27817
12.2 | 12.3 | 1991.9088 | 0.27157
12.3 | 12.4 | 1992.8735 | 0.26513
12.4 | 12.5 | 1996.6529 | 0.25926
12.5 | 12.6 | 1998.3652 | 0.2533
12.6 | 12.7 | 1995.4714 | 0.24696
12.7 | 12.8 | 1993.2916 | 0.24091
12.8 | 12.9 | 1998.5483 | 0.23593
12.9 | 13 | 1976.2846 | 0.22792
13 | 13.1 | 1999.087 | 0.22527
13.1 | 13.2 | 1993.6956 | 0.21955
13.2 | 13.3 | 1998.1361 | 0.21508
13.3 | 13.4 | 1998.8636 | 0.21034
13.4 | 13.5 | 1983.7509 | 0.20411
13.5 | 13.6 | 1999.6629 | 0.20121
13.6 | 13.7 | 1995.2442 | 0.19637
13.7 | 13.8 | 1999.9598 | 0.19255
13.8 | 13.9 | 1987.7487 | 0.18725
13.9 | 14 | 1999.6811 | 0.18434
14 | 14.1 | 2000 | 0.18044
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17663
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17293
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16932
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16582
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16241
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.1591
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.15587
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15274
14.9 | 15 | 2000 | 0.14968
15 | 15.1 | 2000 | 0.14671
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14381
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14099
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13825
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13557
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13296
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13042
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12795
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12553
15.9 | 16 | 2000 | 0.12318
16 | 16.1 | 2000 | 0.12088
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11864
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11646
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11433
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11225
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.11022
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10824
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10631
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10442
16.9 | 17 | 2000 | 0.10258
17 | 17.1 | 2000 | 0.10078
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.099023
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.097306
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.095628
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.093989
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.092387
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.090821
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.08929
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.087794
17.9 | 18 | 2000 | 0.086331
18 | 18.1 | 2000 | 0.0849
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.0835
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.082131
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.080792
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.079482
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.0782
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.076946
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.075718
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.074516
18.9 | 19 | 2000 | 0.07334
19 | 19.1 | 2000 | 0.072188
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.07106
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.069955
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.068873
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.067814
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.066776
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.065759
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.064763
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.063786
19.9 | 20 | 2000 | 0.06283
20 | 20.1 | 2000 | 0.061892
20.1 | 50 | 0 | 0