## MAHI_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Inox
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | DF2000
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7854
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0122
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1 | 0.012781
2.8 | 2.9 | 3 | 0.034381
2.9 | 3 | 6 | 0.061891
3 | 3.1 | 8 | 0.074542
3.1 | 3.2 | 11 | 0.092892
3.2 | 3.3 | 15 | 0.11516
3.3 | 3.4 | 18 | 0.12601
3.4 | 3.5 | 22.6681 | 0.14509
3.5 | 3.6 | 27.064 | 0.1588
3.6 | 3.7 | 33.1146 | 0.17856
3.7 | 3.8 | 39.4981 | 0.19618
3.8 | 3.9 | 47.9921 | 0.22004
3.9 | 4 | 55.7261 | 0.23634
4 | 4.1 | 65.1833 | 0.25623
4.1 | 4.2 | 73.7374 | 0.26916
4.2 | 4.3 | 84.1511 | 0.28575
4.3 | 4.4 | 93.8984 | 0.29712
4.4 | 4.5 | 104.5659 | 0.30882
4.5 | 4.6 | 115.3176 | 0.31837
4.6 | 4.7 | 127.2847 | 0.32898
4.7 | 4.8 | 137.6518 | 0.33355
4.8 | 4.9 | 151.8192 | 0.34536
4.9 | 5 | 165 | 0.35283
5 | 5.1 | 177.5161 | 0.35727
5.1 | 5.2 | 190.4105 | 0.36112
5.2 | 5.3 | 204.4597 | 0.36582
5.3 | 5.4 | 218.6684 | 0.36951
5.4 | 5.5 | 234.4544 | 0.37458
5.5 | 5.6 | 251.3066 | 0.38
5.6 | 5.7 | 267.2476 | 0.38284
5.7 | 5.8 | 284.8273 | 0.38693
5.8 | 5.9 | 303.8294 | 0.39176
5.9 | 6 | 333.2019 | 0.40815
6 | 6.1 | 353.4116 | 0.41162
6.1 | 6.2 | 375.872 | 0.4166
6.2 | 6.3 | 396.5925 | 0.41864
6.3 | 6.4 | 421.7374 | 0.42432
6.4 | 6.5 | 445.3225 | 0.42737
6.5 | 6.6 | 472.0711 | 0.43245
6.6 | 6.7 | 497.558 | 0.4354
6.7 | 6.8 | 524.554 | 0.43877
6.8 | 6.9 | 548.6219 | 0.43895
6.9 | 7 | 559.8932 | 0.42878
7 | 7.1 | 587.9308 | 0.43123
7.1 | 7.2 | 615.9685 | 0.43297
7.2 | 7.3 | 644.0061 | 0.43408
7.3 | 7.4 | 674.7653 | 0.43637
7.4 | 7.5 | 704.2091 | 0.4372
7.5 | 7.6 | 736.3689 | 0.43912
7.6 | 7.7 | 763.8745 | 0.43778
7.7 | 7.8 | 799.4129 | 0.44053
7.8 | 7.9 | 830.9692 | 0.44053
7.9 | 8 | 863.3254 | 0.44052
8 | 8.1 | 902.756 | 0.44358
8.1 | 8.2 | 934.6128 | 0.44243
8.2 | 8.3 | 974.3846 | 0.44459
8.3 | 8.4 | 1018.1735 | 0.44798
8.4 | 8.5 | 1049.6313 | 0.44552
8.5 | 8.6 | 1100.0047 | 0.45062
8.6 | 8.7 | 1131.7956 | 0.44766
8.7 | 8.8 | 1163.8948 | 0.44466
8.8 | 8.9 | 1205.0961 | 0.44488
8.9 | 9 | 1253.594 | 0.44736
9 | 9.1 | 1305.3057 | 0.45046
9.1 | 9.2 | 1331.1645 | 0.44441
9.2 | 9.3 | 1373.1902 | 0.44365
9.3 | 9.4 | 1425.9905 | 0.44601
9.4 | 9.5 | 1457.4033 | 0.44144
9.5 | 9.6 | 1520.1331 | 0.44605
9.6 | 9.7 | 1535.9378 | 0.43675
9.7 | 9.8 | 1591.3978 | 0.43867
9.8 | 9.9 | 1636.1931 | 0.43735
9.9 | 10 | 1651.3539 | 0.42816
10 | 10.1 | 1706.2919 | 0.42927
10.1 | 10.2 | 1722.3752 | 0.42057
10.2 | 10.3 | 1757.5933 | 0.41667
10.3 | 10.4 | 1770.8011 | 0.40769
10.4 | 10.5 | 1809.4636 | 0.40469
10.5 | 10.6 | 1833.9587 | 0.39856
10.6 | 10.7 | 1827.0362 | 0.38592
10.7 | 10.8 | 1848.909 | 0.3797
10.8 | 10.9 | 1868.9014 | 0.37324
10.9 | 11 | 1897.9499 | 0.3687
11 | 11.1 | 1905.0601 | 0.36008
11.1 | 11.2 | 1909 | 0.35116
11.2 | 11.3 | 1913 | 0.34256
11.3 | 11.4 | 1916.9 | 0.33422
11.4 | 11.5 | 1920.9 | 0.32618
11.5 | 11.6 | 1924.8 | 0.31839
11.6 | 11.7 | 1928.8 | 0.31088
11.7 | 11.8 | 1932.8 | 0.3036
11.8 | 11.9 | 1936.7 | 0.29654
11.9 | 12 | 1940.7 | 0.28973
12 | 12.1 | 1944.6 | 0.28311
12.1 | 12.2 | 1948.6 | 0.27672
12.2 | 12.3 | 1952.5 | 0.27051
12.3 | 12.4 | 1956.5 | 0.26451
12.4 | 12.5 | 1960.4 | 0.25867
12.5 | 12.6 | 1964.4 | 0.25303
12.6 | 12.7 | 1968.4 | 0.24756
12.7 | 12.8 | 1972.3 | 0.24223
12.8 | 12.9 | 1976.3 | 0.23708
12.9 | 13 | 1980.2 | 0.23207
13 | 13.1 | 1984.2 | 0.22721
13.1 | 13.2 | 1988.1 | 0.22248
13.2 | 13.3 | 1992.1 | 0.2179
13.3 | 13.4 | 1996 | 0.21344
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.20912
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.2045
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.20003
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.19568
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.19145
13.9 | 14 | 2000 | 0.18735
14 | 14.1 | 2000 | 0.18337
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.17949
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.17573
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.17207
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.16851
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.16504
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.16168
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.1584
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.15521
14.9 | 15 | 2000 | 0.15211
15 | 15.1 | 2000 | 0.14908
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.14614
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.14328
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.14048
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.13777
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.13512
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.13253
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.13002
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.12756
15.9 | 16 | 2000 | 0.12517
16 | 16.1 | 2000 | 0.12284
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.12057
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11835
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.11618
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.11407
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.11201
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.11
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10803
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.10611
16.9 | 17 | 2000 | 0.10424
17 | 17.1 | 2000 | 0.10241
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.10063
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.098882
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.097177
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.095511
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.093883
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.092292
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.090737
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.089216
17.9 | 18 | 2000 | 0.087729
18 | 18.1 | 2000 | 0.086275
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.084853
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.083462
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.082101
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.08077
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.079467
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.078192
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.076945
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.075723
18.9 | 19 | 2000 | 0.074528
19 | 19.1 | 2000 | 0.073357
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.072211
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.071088
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.069989
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.068912
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.067858
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.066824
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.065812
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.06482
19.9 | 20 | 2000 | 0.063847
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0