## MAHI_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Inox
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | DF2000
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 10.5
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 10029
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0955
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 1.1 | 0.0074161
3.1 | 3.2 | 4.2551 | 0.026
3.2 | 3.3 | 7.27 | 0.040386
3.3 | 3.4 | 10.8132 | 0.054772
3.4 | 3.5 | 14.9326 | 0.069158
3.5 | 3.6 | 19.6777 | 0.083544
3.6 | 3.7 | 25.1003 | 0.09793
3.7 | 3.8 | 31.2537 | 0.11232
3.8 | 3.9 | 42.2177 | 0.14005
3.9 | 4 | 54.1107 | 0.16605
4 | 4.1 | 67.152 | 0.191
4.1 | 4.2 | 83.2271 | 0.21981
4.2 | 4.3 | 94.7221 | 0.23273
4.3 | 4.4 | 113.3616 | 0.25954
4.4 | 4.5 | 125.1384 | 0.26741
4.5 | 4.6 | 141.1283 | 0.28192
4.6 | 4.7 | 154.9374 | 0.28975
4.7 | 4.8 | 169.3661 | 0.29695
4.8 | 4.9 | 182.5054 | 0.3004
4.9 | 5 | 194.7494 | 0.30132
5 | 5.1 | 210.4805 | 0.30651
5.1 | 5.2 | 223.4054 | 0.30657
5.2 | 5.3 | 240.0987 | 0.31083
5.3 | 5.4 | 254.2634 | 0.31089
5.4 | 5.5 | 270.0923 | 0.31223
5.5 | 5.6 | 286.2879 | 0.31323
5.6 | 5.7 | 305.3848 | 0.31654
5.7 | 5.8 | 324.5422 | 0.319
5.8 | 5.9 | 341.9248 | 0.319
5.9 | 6 | 356.5324 | 0.316
6 | 6.1 | 374.9702 | 0.316
6.1 | 6.2 | 392.7859 | 0.315
6.2 | 6.3 | 408.4939 | 0.312
6.3 | 6.4 | 428.5802 | 0.312
6.4 | 6.5 | 449.3145 | 0.312
6.5 | 6.6 | 469.1982 | 0.311
6.6 | 6.7 | 489.609 | 0.31
6.7 | 6.8 | 512.2028 | 0.31
6.8 | 6.9 | 533.7539 | 0.309
6.9 | 7 | 557.6499 | 0.309
7 | 7.1 | 580.3643 | 0.308
7.1 | 7.2 | 601.6617 | 0.306
7.2 | 7.3 | 624.8163 | 0.30472
7.3 | 7.4 | 647.1826 | 0.30283
7.4 | 7.5 | 671.1409 | 0.30148
7.5 | 7.6 | 693.8001 | 0.29936
7.6 | 7.7 | 719.9653 | 0.29855
7.7 | 7.8 | 742.2982 | 0.29597
7.8 | 7.9 | 766.0021 | 0.29383
7.9 | 8 | 786.0041 | 0.29019
8 | 8.1 | 815.9075 | 0.29008
8.1 | 8.2 | 836.2152 | 0.28642
8.2 | 8.3 | 855.815 | 0.28254
8.3 | 8.4 | 880.0387 | 0.28016
8.4 | 8.5 | 894.1681 | 0.27462
8.5 | 8.6 | 901.8126 | 0.2673
8.6 | 8.7 | 933.5825 | 0.26718
8.7 | 8.8 | 952.2706 | 0.26324
8.8 | 8.9 | 982.782 | 0.26251
8.9 | 9 | 1000.4533 | 0.25833
9 | 9.1 | 1029.8344 | 0.25715
9.1 | 9.2 | 1058.6179 | 0.25572
9.2 | 9.3 | 1067.5204 | 0.24955
9.3 | 9.4 | 1073.703 | 0.24298
9.4 | 9.5 | 1102.5581 | 0.24164
9.5 | 9.6 | 1115.3861 | 0.23681
9.6 | 9.7 | 1150.9302 | 0.2368
9.7 | 9.8 | 1163.1618 | 0.23199
9.8 | 9.9 | 1187.7215 | 0.22971
9.9 | 10 | 1212.3016 | 0.22743
10 | 10.1 | 1236.8873 | 0.22515
10.1 | 10.2 | 1261.4638 | 0.22287
10.2 | 10.3 | 1286.0158 | 0.22059
10.3 | 10.4 | 1310.5276 | 0.21831
10.4 | 10.5 | 1334.9834 | 0.21603
10.5 | 10.6 | 1359.3671 | 0.21375
10.6 | 10.7 | 1383.6622 | 0.21147
10.7 | 10.8 | 1407.8519 | 0.20919
10.8 | 10.9 | 1431.919 | 0.20691
10.9 | 11 | 1455.8464 | 0.20464
11 | 11.1 | 1479.6162 | 0.20236
11.1 | 11.2 | 1503.2105 | 0.20008
11.2 | 11.3 | 1526.6111 | 0.1978
11.3 | 11.4 | 1549.7992 | 0.19552
11.4 | 11.5 | 1572.7562 | 0.19324
11.5 | 11.6 | 1595.4628 | 0.19096
11.6 | 11.7 | 1617.8994 | 0.18868
11.7 | 11.8 | 1640.0464 | 0.1864
11.8 | 11.9 | 1661.8837 | 0.18412
11.9 | 12 | 1683.3908 | 0.18184
12 | 12.1 | 1704.5472 | 0.17956
12.1 | 12.2 | 1725.3317 | 0.17728
12.2 | 12.3 | 1745.7232 | 0.175
12.3 | 12.4 | 1765.7001 | 0.17272
12.4 | 12.5 | 1785.2404 | 0.17044
12.5 | 12.6 | 1804.322 | 0.16816
12.6 | 12.7 | 1822.9224 | 0.16588
12.7 | 12.8 | 1841.0189 | 0.1636
12.8 | 12.9 | 1858.5883 | 0.16132
12.9 | 13 | 1875.6072 | 0.15904
13 | 13.1 | 1892.052 | 0.15676
13.1 | 13.2 | 1907.8986 | 0.15448
13.2 | 13.3 | 1923.1229 | 0.15221
13.3 | 13.4 | 1937.7002 | 0.14993
13.4 | 13.5 | 1951.6056 | 0.14765
13.5 | 13.6 | 1964.8139 | 0.14537
13.6 | 13.7 | 1977.2996 | 0.14309
13.7 | 13.8 | 1989.037 | 0.14081
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.13853
13.9 | 14 | 2000 | 0.13556
14 | 14.1 | 2000 | 0.13268
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.12987
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.12715
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.1245
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.12192
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.11942
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.11698
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.11461
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.1123
14.9 | 15 | 2000 | 0.11006
15 | 15.1 | 2000 | 0.10787
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.10574
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.10367
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.10165
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.099681
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.097764
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.095896
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.094075
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.0923
15.9 | 16 | 2000 | 0.09057
16 | 16.1 | 2000 | 0.088882
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.087236
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.085631
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.084064
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.082536
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.081044
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.079588
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.078167
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.07678
16.9 | 17 | 2000 | 0.075425
17 | 17.1 | 2000 | 0.074102
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.072809
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.071547
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.070313
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.069108
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.06793
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.066778
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.065653
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.064553
17.9 | 18 | 2000 | 0.063477
18 | 18.1 | 2000 | 0.062425
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.061396
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.060389
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.059405
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.058441
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.057499
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.056576
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.055674
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.05479
18.9 | 19 | 2000 | 0.053925
19 | 19.1 | 2000 | 0.053078
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.052249
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.051436
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.050641
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.049862
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.049099
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.048351
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.047618
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.046901
19.9 | 20 | 2000 | 0.046197
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0