## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S52
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2124
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.089
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 1 | 0.01351
4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.053947
4.2 | 4.3 | 7.6 | 0.088698
4.3 | 4.4 | 10.9 | 0.11854
4.4 | 4.5 | 14.2 | 0.14414
4.5 | 4.6 | 17.5 | 0.16605
4.6 | 4.7 | 20.8 | 0.18477
4.7 | 4.8 | 24.1 | 0.20071
4.8 | 4.9 | 27.4 | 0.21423
4.9 | 5 | 30.7 | 0.22563
5 | 5.1 | 34 | 0.23519
5.1 | 5.2 | 40.2 | 0.26204
5.2 | 5.3 | 46.4 | 0.28534
5.3 | 5.4 | 52.6 | 0.3055
5.4 | 5.5 | 58.8 | 0.32288
5.5 | 5.6 | 65 | 0.33781
5.6 | 5.7 | 71.2 | 0.35056
5.7 | 5.8 | 77.4 | 0.36138
5.8 | 5.9 | 83.6 | 0.37048
5.9 | 6 | 89.8 | 0.37807
6 | 6.1 | 96 | 0.3843
6.1 | 6.2 | 103.7 | 0.39504
6.2 | 6.3 | 111.4 | 0.40416
6.3 | 6.4 | 119.1 | 0.41185
6.4 | 6.5 | 126.8 | 0.41824
6.5 | 6.6 | 134.5 | 0.42348
6.6 | 6.7 | 142.2 | 0.42768
6.7 | 6.8 | 149.9 | 0.43095
6.8 | 6.9 | 157.6 | 0.43339
6.9 | 7 | 165.3 | 0.43508
7 | 7.1 | 173 | 0.43611
7.1 | 7.2 | 182.6 | 0.44114
7.2 | 7.3 | 192.2 | 0.44525
7.3 | 7.4 | 201.8 | 0.44854
7.4 | 7.5 | 211.4 | 0.45108
7.5 | 7.6 | 221 | 0.45296
7.6 | 7.7 | 230.6 | 0.45422
7.7 | 7.8 | 240.2 | 0.45493
7.8 | 7.9 | 249.8 | 0.45515
7.9 | 8 | 259.4 | 0.45492
8 | 8.1 | 269 | 0.45429
8.1 | 8.2 | 279.3 | 0.45443
8.2 | 8.3 | 289.6 | 0.45416
8.3 | 8.4 | 299.9 | 0.45351
8.4 | 8.5 | 310.2 | 0.45253
8.5 | 8.6 | 320.5 | 0.45125
8.6 | 8.7 | 330.8 | 0.44969
8.7 | 8.8 | 341.1 | 0.44789
8.8 | 8.9 | 351.4 | 0.44586
8.9 | 9 | 361.7 | 0.44364
9 | 9.1 | 372 | 0.44123
9.1 | 9.2 | 381.9 | 0.4382
9.2 | 9.3 | 391.8 | 0.43506
9.3 | 9.4 | 401.7 | 0.43182
9.4 | 9.5 | 411.6 | 0.42849
9.5 | 9.6 | 421.5 | 0.42508
9.6 | 9.7 | 431.4 | 0.42161
9.7 | 9.8 | 441.3 | 0.41809
9.8 | 9.9 | 451.2 | 0.41451
9.9 | 10 | 461.1 | 0.4109
10 | 10.1 | 471 | 0.40726
10.1 | 10.2 | 478.5 | 0.40157
10.2 | 10.3 | 486 | 0.39599
10.3 | 10.4 | 493.5 | 0.3905
10.4 | 10.5 | 501 | 0.38511
10.5 | 10.6 | 508.5 | 0.37981
10.6 | 10.7 | 516 | 0.37461
10.7 | 10.8 | 523.5 | 0.3695
10.8 | 10.9 | 531 | 0.36448
10.9 | 11 | 538.5 | 0.35955
11 | 11.1 | 546 | 0.3547
11.1 | 11.2 | 549.8 | 0.3476
11.2 | 11.3 | 553.6 | 0.34071
11.3 | 11.4 | 557.4 | 0.33403
11.4 | 11.5 | 561.2 | 0.32753
11.5 | 11.6 | 565 | 0.32122
11.6 | 11.7 | 568.8 | 0.31509
11.7 | 11.8 | 572.6 | 0.30913
11.8 | 11.9 | 576.4 | 0.30334
11.9 | 12 | 580.2 | 0.2977
12 | 12.1 | 584 | 0.29222
12.1 | 12.2 | 585.6 | 0.28582
12.2 | 12.3 | 587.2 | 0.27961
12.3 | 12.4 | 588.8 | 0.27359
12.4 | 12.5 | 590.4 | 0.26775
12.5 | 12.6 | 592 | 0.26208
12.6 | 12.7 | 593.6 | 0.25658
12.7 | 12.8 | 595.2 | 0.25125
12.8 | 12.9 | 596.8 | 0.24606
12.9 | 13 | 598.4 | 0.24103
13 | 13.1 | 600 | 0.23614
13.1 | 13.2 | 600 | 0.23077
13.2 | 13.3 | 600 | 0.22557
13.3 | 13.4 | 600 | 0.22052
13.4 | 13.5 | 600 | 0.21562
13.5 | 13.6 | 600 | 0.21086
13.6 | 13.7 | 600 | 0.20624
13.7 | 13.8 | 600 | 0.20176
13.8 | 13.9 | 600 | 0.19741
13.9 | 14 | 600 | 0.19318
14 | 14.1 | 600 | 0.18907
14.1 | 14.2 | 600 | 0.18507
14.2 | 14.3 | 600 | 0.18119
14.3 | 14.4 | 600 | 0.17742
14.4 | 14.5 | 600 | 0.17374
14.5 | 14.6 | 600 | 0.17017
14.6 | 14.7 | 600 | 0.1667
14.7 | 14.8 | 600 | 0.16332
14.8 | 14.9 | 600 | 0.16003
14.9 | 15 | 600 | 0.15683
15 | 15.1 | 600 | 0.15372
15.1 | 15.2 | 600 | 0.15068
15.2 | 15.3 | 600 | 0.14773
15.3 | 15.4 | 600 | 0.14485
15.4 | 15.5 | 600 | 0.14205
15.5 | 15.6 | 600 | 0.13932
15.6 | 15.7 | 600 | 0.13665
15.7 | 15.8 | 600 | 0.13406
15.8 | 15.9 | 600 | 0.13153
15.9 | 16 | 600 | 0.12906
16 | 16.1 | 600 | 0.12666
16.1 | 16.2 | 600 | 0.12431
16.2 | 16.3 | 600 | 0.12203
16.3 | 16.4 | 600 | 0.11979
16.4 | 16.5 | 600 | 0.11762
16.5 | 16.6 | 600 | 0.11549
16.6 | 16.7 | 600 | 0.11342
16.7 | 16.8 | 600 | 0.11139
16.8 | 16.9 | 600 | 0.10941
16.9 | 17 | 600 | 0.10748
17 | 17.1 | 600 | 0.1056
17.1 | 17.2 | 600 | 0.10376
17.2 | 17.3 | 600 | 0.10196
17.3 | 17.4 | 600 | 0.1002
17.4 | 17.5 | 600 | 0.098481
17.5 | 17.6 | 600 | 0.096802
17.6 | 17.7 | 600 | 0.095161
17.7 | 17.8 | 600 | 0.093558
17.8 | 17.9 | 600 | 0.09199
17.9 | 18 | 600 | 0.090456
18 | 18.1 | 600 | 0.088957
18.1 | 18.2 | 600 | 0.087491
18.2 | 18.3 | 600 | 0.086057
18.3 | 18.4 | 600 | 0.084654
18.4 | 18.5 | 600 | 0.083281
18.5 | 18.6 | 600 | 0.081938
18.6 | 18.7 | 600 | 0.080623
18.7 | 18.8 | 600 | 0.079337
18.8 | 18.9 | 600 | 0.078077
18.9 | 19 | 600 | 0.076845
19 | 19.1 | 600 | 0.075638
19.1 | 19.2 | 600 | 0.074456
19.2 | 19.3 | 600 | 0.073299
19.3 | 19.4 | 600 | 0.072165
19.4 | 19.5 | 600 | 0.071055
19.5 | 19.6 | 600 | 0.069967
19.6 | 19.7 | 600 | 0.068902
19.7 | 19.8 | 600 | 0.067858
19.8 | 19.9 | 600 | 0.066835
19.9 | 20 | 600 | 0.065832
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0