## Sheet1
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp | 2017-09-01
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S52
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2124
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1313
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0.55 | 0.020855
2.9 | 3 | 1.15 | 0.039248
3 | 3.1 | 1.68 | 0.051792
3.1 | 3.2 | 2.1 | 0.058674
3.2 | 3.3 | 2.56 | 0.065028
3.3 | 3.4 | 2.98 | 0.069022
3.4 | 3.5 | 3.5655 | 0.075509
3.5 | 3.6 | 4.12 | 0.079985
3.6 | 3.7 | 4.9513 | 0.088334
3.7 | 3.8 | 6.1108 | 0.10042
3.8 | 3.9 | 6.9422 | 0.10531
3.9 | 4 | 8.6268 | 0.12105
4 | 4.1 | 10.4859 | 0.13638
4.1 | 4.2 | 11.7679 | 0.14212
4.2 | 4.3 | 14.7335 | 0.16553
4.3 | 4.4 | 16.485 | 0.17258
4.4 | 4.5 | 19.788 | 0.19336
4.5 | 4.6 | 22.1487 | 0.20231
4.6 | 4.7 | 24.4904 | 0.20943
4.7 | 4.8 | 27.0636 | 0.21697
4.8 | 4.9 | 29.121 | 0.21918
4.9 | 5 | 32.0795 | 0.22696
5 | 5.1 | 34.6194 | 0.23053
5.1 | 5.2 | 38.6347 | 0.24243
5.2 | 5.3 | 42.6772 | 0.25264
5.3 | 5.4 | 45.97 | 0.25702
5.4 | 5.5 | 50.0427 | 0.26453
5.5 | 5.6 | 55.4817 | 0.27757
5.6 | 5.7 | 60.5448 | 0.28696
5.7 | 5.8 | 64.235 | 0.28871
5.8 | 5.9 | 69.0136 | 0.29442
5.9 | 6 | 73.5619 | 0.29813
6 | 6.1 | 78.0706 | 0.30085
6.1 | 6.2 | 83.26 | 0.30532
6.2 | 6.3 | 89.077 | 0.3111
6.3 | 6.4 | 94.2137 | 0.31362
6.4 | 6.5 | 98.7715 | 0.31362
6.5 | 6.6 | 104.26 | 0.316
6.6 | 6.7 | 109.3933 | 0.31672
6.7 | 6.8 | 114.6198 | 0.31721
6.8 | 6.9 | 120.31 | 0.31848
6.9 | 7 | 126.59 | 0.32075
7 | 7.1 | 131.23 | 0.31846
7.1 | 7.2 | 135.7789 | 0.31577
7.2 | 7.3 | 141.2516 | 0.315
7.3 | 7.4 | 147.39 | 0.31536
7.4 | 7.5 | 152.38 | 0.313
7.5 | 7.6 | 158.32 | 0.31237
7.6 | 7.7 | 163.25 | 0.30955
7.7 | 7.8 | 168.21 | 0.30669
7.8 | 7.9 | 172.8431 | 0.30317
7.9 | 8 | 178.0983 | 0.30067
8 | 8.1 | 182.4207 | 0.29656
8.1 | 8.2 | 190.3443 | 0.29812
8.2 | 8.3 | 193.1807 | 0.29163
8.3 | 8.4 | 198.4945 | 0.28895
8.4 | 8.5 | 204.0052 | 0.28649
8.5 | 8.6 | 209.4405 | 0.28387
8.6 | 8.7 | 210.4538 | 0.27541
8.7 | 8.8 | 215.5303 | 0.27244
8.8 | 8.9 | 219.1374 | 0.26766
8.9 | 9 | 222.4879 | 0.26269
9 | 9.1 | 225.1513 | 0.25708
9.1 | 9.2 | 228.3554 | 0.25223
9.2 | 9.3 | 229.7872 | 0.24563
9.3 | 9.4 | 237.0505 | 0.2453
9.4 | 9.5 | 243.004 | 0.24352
9.5 | 9.6 | 247.5699 | 0.24035
9.6 | 9.7 | 253.7291 | 0.23871
9.7 | 9.8 | 258.2776 | 0.23555
9.8 | 9.9 | 266.15 | 0.23538
9.9 | 10 | 273.4723 | 0.2346
10 | 10.1 | 278.896 | 0.23214
10.1 | 10.2 | 286.3691 | 0.23135
10.2 | 10.3 | 290.152 | 0.22758
10.3 | 10.4 | 295.3696 | 0.22499
10.4 | 10.5 | 302.3059 | 0.2237
10.5 | 10.6 | 304.7879 | 0.21915
10.6 | 10.7 | 313.26 | 0.21893
10.7 | 10.8 | 318.2409 | 0.21623
10.8 | 10.9 | 324.36 | 0.21432
10.9 | 11 | 331.58 | 0.21312
11 | 11.1 | 337.8476 | 0.21128
11.1 | 11.2 | 338.7452 | 0.20617
11.2 | 11.3 | 346.6808 | 0.20539
11.3 | 11.4 | 355.65 | 0.20516
11.4 | 11.5 | 360.6045 | 0.2026
11.5 | 11.6 | 363.9688 | 0.1992
11.6 | 11.7 | 370.26 | 0.19744
11.7 | 11.8 | 376.31 | 0.19557
11.8 | 11.9 | 385.36 | 0.19522
11.9 | 12 | 393.25 | 0.19424
12 | 12.1 | 400.36 | 0.19285
12.1 | 12.2 | 408.52 | 0.19194
12.2 | 12.3 | 415.36 | 0.1904
12.3 | 12.4 | 425.65 | 0.19039
12.4 | 12.5 | 436.25 | 0.19045
12.5 | 12.6 | 444.21 | 0.18931
12.6 | 12.7 | 452.31 | 0.18821
12.7 | 12.8 | 461.31 | 0.18745
12.8 | 12.9 | 470.39 | 0.1867
12.9 | 13 | 478.22 | 0.18543
13 | 13.1 | 485.39 | 0.1839
13.1 | 13.2 | 496.31 | 0.18376
13.2 | 13.3 | 505.65 | 0.183
13.3 | 13.4 | 513.26 | 0.18159
13.4 | 13.5 | 523.11 | 0.18096
13.5 | 13.6 | 533.26 | 0.18041
13.6 | 13.7 | 542.3 | 0.17945
13.7 | 13.8 | 550.31 | 0.17814
13.8 | 13.9 | 559.65 | 0.17725
13.9 | 14 | 565.2 | 0.17517
14 | 14.1 | 573.69 | 0.17402
14.1 | 14.2 | 581.26 | 0.17259
14.2 | 14.3 | 589.65 | 0.17141
14.3 | 14.4 | 596.25 | 0.16972
14.4 | 14.5 | 600 | 0.16725
14.5 | 14.6 | 600 | 0.16382
14.6 | 14.7 | 600 | 0.16047
14.7 | 14.8 | 600 | 0.15722
14.8 | 14.9 | 600 | 0.15406
14.9 | 15 | 600 | 0.15098
15 | 15.1 | 600 | 0.14798
15.1 | 15.2 | 600 | 0.14506
15.2 | 15.3 | 600 | 0.14221
15.3 | 15.4 | 600 | 0.13944
15.4 | 15.5 | 600 | 0.13674
15.5 | 15.6 | 600 | 0.13411
15.6 | 15.7 | 600 | 0.13155
15.7 | 15.8 | 600 | 0.12905
15.8 | 15.9 | 600 | 0.12662
15.9 | 16 | 600 | 0.12424
16 | 16.1 | 600 | 0.12193
16.1 | 16.2 | 600 | 0.11967
16.2 | 16.3 | 600 | 0.11747
16.3 | 16.4 | 600 | 0.11532
16.4 | 16.5 | 600 | 0.11322
16.5 | 16.6 | 600 | 0.11118
16.6 | 16.7 | 600 | 0.10918
16.7 | 16.8 | 600 | 0.10723
16.8 | 16.9 | 600 | 0.10533
16.9 | 17 | 600 | 0.10347
17 | 17.1 | 600 | 0.10165
17.1 | 17.2 | 600 | 0.099879
17.2 | 17.3 | 600 | 0.098147
17.3 | 17.4 | 600 | 0.096455
17.4 | 17.5 | 600 | 0.094802
17.5 | 17.6 | 600 | 0.093186
17.6 | 17.7 | 600 | 0.091607
17.7 | 17.8 | 600 | 0.090063
17.8 | 17.9 | 600 | 0.088553
17.9 | 18 | 600 | 0.087077
18 | 18.1 | 600 | 0.085634
18.1 | 18.2 | 600 | 0.084223
18.2 | 18.3 | 600 | 0.082842
18.3 | 18.4 | 600 | 0.081491
18.4 | 18.5 | 600 | 0.08017
18.5 | 18.6 | 600 | 0.078877
18.6 | 18.7 | 600 | 0.077611
18.7 | 18.8 | 600 | 0.076373
18.8 | 18.9 | 600 | 0.075161
18.9 | 19 | 600 | 0.073974
19 | 19.1 | 600 | 0.072812
19.1 | 19.2 | 600 | 0.071674
19.2 | 19.3 | 600 | 0.07056
19.3 | 19.4 | 600 | 0.069469
19.4 | 19.5 | 600 | 0.0684
19.5 | 19.6 | 600 | 0.067354
19.6 | 19.7 | 600 | 0.066328
19.7 | 19.8 | 600 | 0.065323
19.8 | 19.9 | 600 | 0.064338
19.9 | 20 | 600 | 0.063373
21 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0