## XXXX_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp | Undale | 2017-09-01
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S52
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2124
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1283
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0.65 | 0.015094
3.4 | 3.5 | 1.25 | 0.02654
3.5 | 3.6 | 2.12 | 0.041264
3.6 | 3.7 | 2.89 | 0.051692
3.7 | 3.8 | 3.68 | 0.060629
3.8 | 3.9 | 5.12 | 0.077867
3.9 | 4 | 6.23 | 0.087646
4 | 4.1 | 7.36 | 0.09597
4.1 | 4.2 | 8.69 | 0.10522
4.2 | 4.3 | 9.87 | 0.11117
4.3 | 4.4 | 11.26 | 0.11819
4.4 | 4.5 | 12.8495 | 0.12588
4.5 | 4.6 | 15.1201 | 0.13847
4.6 | 4.7 | 17.5662 | 0.1506
4.7 | 4.8 | 20.7089 | 0.16646
4.8 | 4.9 | 24.03 | 0.18133
4.9 | 5 | 27.14 | 0.19251
5 | 5.1 | 29.728 | 0.19847
5.1 | 5.2 | 34.2986 | 0.21578
5.2 | 5.3 | 37.3696 | 0.22179
5.3 | 5.4 | 40.9857 | 0.22974
5.4 | 5.5 | 45.65 | 0.24193
5.5 | 5.6 | 49.17 | 0.24663
5.6 | 5.7 | 52.2278 | 0.24818
5.7 | 5.8 | 55.8031 | 0.25146
5.8 | 5.9 | 59.64 | 0.25509
5.9 | 6 | 63.25 | 0.257
6 | 6.1 | 67.12 | 0.25932
6.1 | 6.2 | 70.59 | 0.25953
6.2 | 6.3 | 74.5491 | 0.26104
6.3 | 6.4 | 78.71 | 0.26269
6.4 | 6.5 | 83.36 | 0.26537
6.5 | 6.6 | 87.32 | 0.26534
6.6 | 6.7 | 91.21 | 0.26476
6.7 | 6.8 | 95.14 | 0.26398
6.8 | 6.9 | 99.14 | 0.26312
6.9 | 7 | 103.14 | 0.26201
7 | 7.1 | 107.41 | 0.26133
7.1 | 7.2 | 111.59 | 0.26019
7.2 | 7.3 | 116.02 | 0.2594
7.3 | 7.4 | 120.36 | 0.2582
7.4 | 7.5 | 124.87 | 0.25716
7.5 | 7.6 | 129.54 | 0.25625
7.6 | 7.7 | 134.21 | 0.25514
7.7 | 7.8 | 138.14 | 0.25251
7.8 | 7.9 | 143.25 | 0.25191
7.9 | 8 | 148.12 | 0.25071
8 | 8.1 | 153.68 | 0.25049
8.1 | 8.2 | 158.47 | 0.24884
8.2 | 8.3 | 163.54 | 0.24752
8.3 | 8.4 | 169.21 | 0.24696
8.4 | 8.5 | 174.55 | 0.24576
8.5 | 8.6 | 180.65 | 0.24548
8.6 | 8.7 | 186.98 | 0.24532
8.7 | 8.8 | 193.25 | 0.2449
8.8 | 8.9 | 199.05 | 0.24375
8.9 | 9 | 205.3878 | 0.24313
9 | 9.1 | 212.6825 | 0.24347
9.1 | 9.2 | 217.6705 | 0.24105
9.2 | 9.3 | 223.7948 | 0.23984
9.3 | 9.4 | 230.16 | 0.23879
9.4 | 9.5 | 237.24 | 0.23836
9.5 | 9.6 | 242.8309 | 0.23636
9.6 | 9.7 | 249.4298 | 0.23527
9.7 | 9.8 | 256.2978 | 0.23435
9.8 | 9.9 | 262.8992 | 0.2331
9.9 | 10 | 268.14 | 0.23062
10 | 10.1 | 274.8277 | 0.22935
10.1 | 10.2 | 282.6524 | 0.22894
10.2 | 10.3 | 286.8295 | 0.22556
10.3 | 10.4 | 292.2535 | 0.22319
10.4 | 10.5 | 300.1785 | 0.2227
10.5 | 10.6 | 306.6714 | 0.22108
10.6 | 10.7 | 315.6074 | 0.22114
10.7 | 10.8 | 320.5865 | 0.21839
10.8 | 10.9 | 328.9598 | 0.21792
10.9 | 11 | 335.6176 | 0.21627
11 | 11.1 | 341.1494 | 0.2139
11.1 | 11.2 | 349.0258 | 0.21297
11.2 | 11.3 | 357.8373 | 0.21255
11.3 | 11.4 | 362.5455 | 0.20968
11.4 | 11.5 | 366.0273 | 0.20617
11.5 | 11.6 | 375.0136 | 0.20577
11.6 | 11.7 | 379.5 | 0.2029
11.7 | 11.8 | 387.4526 | 0.20188
11.8 | 11.9 | 393.5243 | 0.19988
11.9 | 12 | 400.9015 | 0.19853
12 | 12.1 | 407.8922 | 0.19699
12.1 | 12.2 | 415.65 | 0.1958
12.2 | 12.3 | 416.0482 | 0.19121
12.3 | 12.4 | 423.4125 | 0.18988
12.4 | 12.5 | 431.2371 | 0.18875
12.5 | 12.6 | 440.9 | 0.18838
12.6 | 12.7 | 446.8161 | 0.1864
12.7 | 12.8 | 452.8171 | 0.18448
12.8 | 12.9 | 454.1282 | 0.18071
12.9 | 13 | 460.1394 | 0.17888
13 | 13.1 | 466.7257 | 0.17728
13.1 | 13.2 | 472.7455 | 0.17549
13.2 | 13.3 | 478.8758 | 0.17375
13.3 | 13.4 | 485.0034 | 0.17204
13.4 | 13.5 | 491.5731 | 0.17049
13.5 | 13.6 | 501.3 | 0.17003
13.6 | 13.7 | 499.455 | 0.1657
13.7 | 13.8 | 504.7143 | 0.1638
13.8 | 13.9 | 513.8733 | 0.16318
13.9 | 14 | 517.3917 | 0.16077
14 | 14.1 | 527.45 | 0.16041
14.1 | 14.2 | 528.2429 | 0.15726
14.2 | 14.3 | 539.32 | 0.15719
14.3 | 14.4 | 539.6444 | 0.15401
14.4 | 14.5 | 542.1571 | 0.15152
14.5 | 14.6 | 542.48 | 0.1485
14.6 | 14.7 | 548.68 | 0.14713
14.7 | 14.8 | 549.1 | 0.14426
14.8 | 14.9 | 557.14 | 0.14342
14.9 | 15 | 556.6333 | 0.14043
15 | 15.1 | 563.12 | 0.13924
15.1 | 15.2 | 569.25 | 0.13798
15.2 | 15.3 | 582.4 | 0.1384
15.3 | 15.4 | 583.775 | 0.13602
15.4 | 15.5 | 586.14 | 0.13393
15.5 | 15.6 | 589.65 | 0.13214
15.6 | 15.7 | 592.34 | 0.13021
15.7 | 15.8 | 593.97 | 0.12809
15.8 | 15.9 | 595.14 | 0.12592
15.9 | 16 | 596.69 | 0.12388
16 | 16.1 | 597.49 | 0.12173
16.1 | 16.2 | 598.35 | 0.11965
16.2 | 16.3 | 600 | 0.11777
16.3 | 16.4 | 600 | 0.11562
16.4 | 16.5 | 600 | 0.11352
16.5 | 16.6 | 600 | 0.11146
16.6 | 16.7 | 600 | 0.10946
16.7 | 16.8 | 600 | 0.10751
16.8 | 16.9 | 600 | 0.1056
16.9 | 17 | 600 | 0.10374
17 | 17.1 | 600 | 0.10192
17.1 | 17.2 | 600 | 0.10014
17.2 | 17.3 | 600 | 0.098401
17.3 | 17.4 | 600 | 0.096705
17.4 | 17.5 | 600 | 0.095047
17.5 | 17.6 | 600 | 0.093427
17.6 | 17.7 | 600 | 0.091844
17.7 | 17.8 | 600 | 0.090296
17.8 | 17.9 | 600 | 0.088782
17.9 | 18 | 600 | 0.087303
18 | 18.1 | 600 | 0.085856
18.1 | 18.2 | 600 | 0.084441
18.2 | 18.3 | 600 | 0.083056
18.3 | 18.4 | 600 | 0.081702
18.4 | 18.5 | 600 | 0.080377
18.5 | 18.6 | 600 | 0.079081
18.6 | 18.7 | 600 | 0.077812
18.7 | 18.8 | 600 | 0.076571
18.8 | 18.9 | 600 | 0.075355
18.9 | 19 | 600 | 0.074165
19 | 19.1 | 600 | 0.073001
19.1 | 19.2 | 600 | 0.07186
19.2 | 19.3 | 600 | 0.070743
19.3 | 19.4 | 600 | 0.069649
19.4 | 19.5 | 600 | 0.068577
19.5 | 19.6 | 600 | 0.067528
19.6 | 19.7 | 600 | 0.0665
19.7 | 19.8 | 600 | 0.065492
19.8 | 19.9 | 600 | 0.064505
19.9 | 20 | 600 | 0.063537
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0