## AMAR_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | N3335
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 2828
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0819
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0.77292 | 0.047449
2.2 | 2.3 | 1.5458 | 0.083051
2.3 | 2.4 | 2.3188 | 0.10964
2.4 | 2.5 | 3.0917 | 0.12934
2.5 | 2.6 | 3.8646 | 0.14373
2.6 | 2.7 | 4.6375 | 0.15401
2.7 | 2.8 | 5.4104 | 0.16111
2.8 | 2.9 | 6.1833 | 0.16573
2.9 | 3 | 6.9563 | 0.16841
3 | 3.1 | 7.7292 | 0.16959
3.1 | 3.2 | 9.0677 | 0.18089
3.2 | 3.3 | 10.4063 | 0.18929
3.3 | 3.4 | 11.7449 | 0.19533
3.4 | 3.5 | 13.0835 | 0.19947
3.5 | 3.6 | 14.4221 | 0.20206
3.6 | 3.7 | 15.7606 | 0.20339
3.7 | 3.8 | 17.0992 | 0.2037
3.8 | 3.9 | 18.4378 | 0.20318
3.9 | 4 | 19.7764 | 0.20199
4 | 4.1 | 22.5 | 0.2134
4.1 | 4.2 | 24.8611 | 0.21935
4.2 | 4.3 | 28.6073 | 0.2352
4.3 | 4.4 | 32.3534 | 0.24827
4.4 | 4.5 | 36.0995 | 0.25896
4.5 | 4.6 | 39.8457 | 0.26759
4.6 | 4.7 | 43.5918 | 0.27446
4.7 | 4.8 | 47.338 | 0.2798
4.8 | 4.9 | 51.0841 | 0.28383
4.9 | 5 | 54.8303 | 0.28673
5 | 5.1 | 58.5764 | 0.28865
5.1 | 5.2 | 64.0993 | 0.29799
5.2 | 5.3 | 69.6223 | 0.30569
5.3 | 5.4 | 75.1452 | 0.31195
5.4 | 5.5 | 80.6681 | 0.31694
5.5 | 5.6 | 86.1911 | 0.32082
5.6 | 5.7 | 91.714 | 0.32372
5.7 | 5.8 | 97.2369 | 0.32577
5.8 | 5.9 | 102.7599 | 0.32706
5.9 | 6 | 108.2828 | 0.32769
6 | 6.1 | 113.8057 | 0.32775
6.1 | 6.2 | 120.8447 | 0.33145
6.2 | 6.3 | 127.8836 | 0.33432
6.3 | 6.4 | 134.9226 | 0.33644
6.4 | 6.5 | 141.9615 | 0.3379
6.5 | 6.6 | 149.0005 | 0.33878
6.6 | 6.7 | 156.0394 | 0.33914
6.7 | 6.8 | 163.0784 | 0.33903
6.8 | 6.9 | 170.1173 | 0.3385
6.9 | 7 | 177.1563 | 0.33762
7 | 7.1 | 184.1952 | 0.33641
7.1 | 7.2 | 193.3403 | 0.3386
7.2 | 7.3 | 202.4853 | 0.34024
7.3 | 7.4 | 211.6304 | 0.34139
7.4 | 7.5 | 220.7755 | 0.34208
7.5 | 7.6 | 229.9205 | 0.34237
7.6 | 7.7 | 239.0656 | 0.3423
7.7 | 7.8 | 248.2106 | 0.3419
7.8 | 7.9 | 257.3557 | 0.34121
7.9 | 8 | 266.5008 | 0.34025
8 | 8.1 | 275.6458 | 0.33905
8.1 | 8.2 | 288.2946 | 0.34179
8.2 | 8.3 | 300.9434 | 0.34404
8.3 | 8.4 | 313.5922 | 0.34585
8.4 | 8.5 | 326.241 | 0.34725
8.5 | 8.6 | 338.8898 | 0.34828
8.6 | 8.7 | 351.5386 | 0.34896
8.7 | 8.8 | 364.1874 | 0.34933
8.8 | 8.9 | 376.8362 | 0.34942
8.9 | 9 | 389.485 | 0.34924
9 | 9.1 | 402.1337 | 0.34883
9.1 | 9.2 | 417.1402 | 0.35017
9.2 | 9.3 | 432.1466 | 0.35119
9.3 | 9.4 | 447.153 | 0.35191
9.4 | 9.5 | 462.1594 | 0.35236
9.5 | 9.6 | 477.1658 | 0.35255
9.6 | 9.7 | 492.1722 | 0.35251
9.7 | 9.8 | 507.1787 | 0.35225
9.8 | 9.9 | 522.1851 | 0.35179
9.9 | 10 | 537.1915 | 0.35115
10 | 10.1 | 552.1979 | 0.35034
10.1 | 10.2 | 566.4013 | 0.34889
10.2 | 10.3 | 580.6047 | 0.34732
10.3 | 10.4 | 594.8081 | 0.34565
10.4 | 10.5 | 609.0115 | 0.34389
10.5 | 10.6 | 623.2149 | 0.34205
10.6 | 10.7 | 637.4183 | 0.34012
10.7 | 10.8 | 651.6217 | 0.33813
10.8 | 10.9 | 665.8252 | 0.33608
10.9 | 11 | 680.0286 | 0.33397
11 | 11.1 | 694.232 | 0.33182
11.1 | 11.2 | 705.7698 | 0.32838
11.2 | 11.3 | 717.3077 | 0.32496
11.3 | 11.4 | 728.8456 | 0.32158
11.4 | 11.5 | 740.3834 | 0.31822
11.5 | 11.6 | 751.9213 | 0.31489
11.6 | 11.7 | 763.4592 | 0.3116
11.7 | 11.8 | 774.997 | 0.30833
11.8 | 11.9 | 786.5349 | 0.3051
11.9 | 12 | 798.0728 | 0.3019
12 | 12.1 | 809.6106 | 0.29873
12.1 | 12.2 | 819.028 | 0.29484
12.2 | 12.3 | 828.4454 | 0.29101
12.3 | 12.4 | 837.8629 | 0.28726
12.4 | 12.5 | 847.2803 | 0.28357
12.5 | 12.6 | 856.6977 | 0.27995
12.6 | 12.7 | 866.1151 | 0.27639
12.7 | 12.8 | 875.5325 | 0.2729
12.8 | 12.9 | 884.9499 | 0.26947
12.9 | 13 | 894.3674 | 0.2661
13 | 13.1 | 903.7848 | 0.26279
13.1 | 13.2 | 909.9838 | 0.25863
13.2 | 13.3 | 916.1827 | 0.25456
13.3 | 13.4 | 922.3817 | 0.25059
13.4 | 13.5 | 928.5807 | 0.24671
13.5 | 13.6 | 934.7797 | 0.24292
13.6 | 13.7 | 940.9787 | 0.23921
13.7 | 13.8 | 947.1776 | 0.23559
13.8 | 13.9 | 953.3766 | 0.23205
13.9 | 14 | 959.5756 | 0.22859
14 | 14.1 | 965.7746 | 0.22521
14.1 | 14.2 | 968.6917 | 0.22115
14.2 | 14.3 | 971.6088 | 0.21719
14.3 | 14.4 | 974.526 | 0.21334
14.4 | 14.5 | 977.4431 | 0.20958
14.5 | 14.6 | 980.3602 | 0.20592
14.6 | 14.7 | 983.2773 | 0.20234
14.7 | 14.8 | 986.1944 | 0.19886
14.8 | 14.9 | 989.1116 | 0.19546
14.9 | 15 | 992.0287 | 0.19214
15 | 15.1 | 994.9458 | 0.1889
15.1 | 15.2 | 995.4512 | 0.18529
15.2 | 15.3 | 995.9566 | 0.18177
15.3 | 15.4 | 996.4621 | 0.17835
15.4 | 15.5 | 996.9675 | 0.175
15.5 | 15.6 | 997.4729 | 0.17175
15.6 | 15.7 | 997.9783 | 0.16857
15.7 | 15.8 | 998.4837 | 0.16548
15.8 | 15.9 | 998.9892 | 0.16245
15.9 | 16 | 999.4946 | 0.15951
16 | 16.1 | 1000 | 0.15663
16.1 | 16.2 | 1000 | 0.15375
16.2 | 16.3 | 1000 | 0.15094
16.3 | 16.4 | 1000 | 0.14819
16.4 | 16.5 | 1000 | 0.14552
16.5 | 16.6 | 1000 | 0.1429
16.6 | 16.7 | 1000 | 0.14035
16.7 | 16.8 | 1000 | 0.13786
16.8 | 16.9 | 1000 | 0.13543
16.9 | 17 | 1000 | 0.13305
17 | 17.1 | 1000 | 0.13073
17.1 | 17.2 | 1000 | 0.12846
17.2 | 17.3 | 1000 | 0.12625
17.3 | 17.4 | 1000 | 0.12408
17.4 | 17.5 | 1000 | 0.12197
17.5 | 17.6 | 1000 | 0.1199
17.6 | 17.7 | 1000 | 0.11788
17.7 | 17.8 | 1000 | 0.11591
17.8 | 17.9 | 1000 | 0.11397
17.9 | 18 | 1000 | 0.11208
18 | 18.1 | 1000 | 0.11024
18.1 | 18.2 | 1000 | 0.10843
18.2 | 18.3 | 1000 | 0.10666
18.3 | 18.4 | 1000 | 0.10493
18.4 | 18.5 | 1000 | 0.10324
18.5 | 18.6 | 1000 | 0.10158
18.6 | 18.7 | 1000 | 0.099963
18.7 | 18.8 | 1000 | 0.098376
18.8 | 18.9 | 1000 | 0.096823
18.9 | 19 | 1000 | 0.095302
19 | 19.1 | 1000 | 0.093813
19.1 | 19.2 | 1000 | 0.092355
19.2 | 19.3 | 1000 | 0.090927
19.3 | 19.4 | 1000 | 0.089528
19.4 | 19.5 | 1000 | 0.088158
19.5 | 19.6 | 1000 | 0.086815
19.6 | 19.7 | 1000 | 0.0855
19.7 | 19.8 | 1000 | 0.084211
19.8 | 19.9 | 1000 | 0.082948
19.9 | 20 | 1000 | 0.08171
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0