## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S64
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12.5
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3217
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.0916
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.055468
3.3 | 3.4 | 7 | 0.10143
3.4 | 3.5 | 10.5 | 0.13948
3.5 | 3.6 | 14 | 0.1709
3.6 | 3.7 | 17.5 | 0.19677
3.7 | 3.8 | 21 | 0.21796
3.8 | 3.9 | 24.5 | 0.23523
3.9 | 4 | 28 | 0.24917
4 | 4.1 | 31.5 | 0.2603
4.1 | 4.2 | 35 | 0.26905
4.2 | 4.3 | 40.4 | 0.2894
4.3 | 4.4 | 45.8 | 0.30621
4.4 | 4.5 | 51.2 | 0.32
4.5 | 4.6 | 56.6 | 0.33118
4.6 | 4.7 | 62 | 0.34011
4.7 | 4.8 | 67.4 | 0.3471
4.8 | 4.9 | 72.8 | 0.35242
4.9 | 5 | 78.2 | 0.3563
5 | 5.1 | 83.6 | 0.35893
5.1 | 5.2 | 89 | 0.36049
5.2 | 5.3 | 94.9 | 0.36304
5.3 | 5.4 | 100.8 | 0.36458
5.4 | 5.5 | 106.7 | 0.36525
5.5 | 5.6 | 112.6 | 0.36517
5.6 | 5.7 | 118.5 | 0.36443
5.7 | 5.8 | 124.4 | 0.36312
5.8 | 5.9 | 130.3 | 0.36133
5.9 | 6 | 137.45 | 0.36242
6 | 6.1 | 144.58 | 0.36277
6.1 | 6.2 | 152.25 | 0.36383
6.2 | 6.3 | 160.7 | 0.36602
6.3 | 6.4 | 173.4 | 0.37673
6.4 | 6.5 | 186.1 | 0.38594
6.5 | 6.6 | 198.8 | 0.39382
6.6 | 6.7 | 211.5 | 0.4005
6.7 | 6.8 | 224.2 | 0.40609
6.8 | 6.9 | 236.9 | 0.41071
6.9 | 7 | 249.6 | 0.41444
7 | 7.1 | 262.3 | 0.41739
7.1 | 7.2 | 275 | 0.41961
7.2 | 7.3 | 292.1 | 0.42764
7.3 | 7.4 | 309.2 | 0.43457
7.4 | 7.5 | 326.3 | 0.4405
7.5 | 7.6 | 343.4 | 0.44553
7.6 | 7.7 | 360.5 | 0.44973
7.7 | 7.8 | 377.6 | 0.45317
7.8 | 7.9 | 394.7 | 0.45593
7.9 | 8 | 411.8 | 0.45807
8 | 8.1 | 428.9 | 0.45964
8.1 | 8.2 | 446 | 0.46069
8.2 | 8.3 | 463.5 | 0.46167
8.3 | 8.4 | 481 | 0.46219
8.4 | 8.5 | 498.5 | 0.4623
8.5 | 8.6 | 516 | 0.46203
8.6 | 8.7 | 533.5 | 0.46142
8.7 | 8.8 | 551 | 0.46049
8.8 | 8.9 | 568.5 | 0.45928
8.9 | 9 | 586 | 0.45781
9 | 9.1 | 603.5 | 0.45611
9.1 | 9.2 | 621 | 0.4542
9.2 | 9.3 | 640 | 0.45315
9.3 | 9.4 | 659 | 0.45187
9.4 | 9.5 | 678 | 0.45038
9.5 | 9.6 | 697 | 0.44868
9.6 | 9.7 | 716 | 0.4468
9.7 | 9.8 | 735 | 0.44476
9.8 | 9.9 | 754 | 0.44257
9.9 | 10 | 773 | 0.44025
10 | 10.1 | 792 | 0.4378
10.1 | 10.2 | 811 | 0.43525
10.2 | 10.3 | 828.9 | 0.43202
10.3 | 10.4 | 846.8 | 0.42874
10.4 | 10.5 | 864.7 | 0.42542
10.5 | 10.6 | 882.6 | 0.42205
10.6 | 10.7 | 900.5 | 0.41865
10.7 | 10.8 | 918.4 | 0.41522
10.8 | 10.9 | 936.3 | 0.41177
10.9 | 11 | 954.2 | 0.4083
11 | 11.1 | 972.1 | 0.40482
11.1 | 11.2 | 990 | 0.40133
11.2 | 11.3 | 1003.7 | 0.39617
11.3 | 11.4 | 1017.4 | 0.3911
11.4 | 11.5 | 1031.1 | 0.38612
11.5 | 11.6 | 1044.8 | 0.38122
11.6 | 11.7 | 1058.5 | 0.3764
11.7 | 11.8 | 1072.2 | 0.37166
11.8 | 11.9 | 1085.9 | 0.367
11.9 | 12 | 1099.6 | 0.36242
12 | 12.1 | 1113.3 | 0.35791
12.1 | 12.2 | 1127 | 0.35348
12.2 | 12.3 | 1134.1 | 0.3471
12.3 | 12.4 | 1141.2 | 0.34089
12.4 | 12.5 | 1148.3 | 0.33484
12.5 | 12.6 | 1155.4 | 0.32895
12.6 | 12.7 | 1162.5 | 0.32322
12.7 | 12.8 | 1169.6 | 0.31763
12.8 | 12.9 | 1176.7 | 0.31218
12.9 | 13 | 1183.8 | 0.30688
13 | 13.1 | 1190.9 | 0.3017
13.1 | 13.2 | 1198 | 0.29665
13.2 | 13.3 | 1203.2 | 0.29127
13.3 | 13.4 | 1208.4 | 0.28603
13.4 | 13.5 | 1213.6 | 0.28092
13.5 | 13.6 | 1218.8 | 0.27595
13.6 | 13.7 | 1224 | 0.2711
13.7 | 13.8 | 1229.2 | 0.26638
13.8 | 13.9 | 1234.4 | 0.26177
13.9 | 14 | 1239.6 | 0.25728
14 | 14.1 | 1244.8 | 0.25291
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.24863
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.24345
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.23842
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.23352
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.22875
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.22412
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.2196
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.21521
14.9 | 15 | 1250 | 0.21094
15 | 15.1 | 1250 | 0.20677
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.20272
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.19877
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.19492
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.19117
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.18752
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.18396
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.18049
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.17711
15.9 | 16 | 1250 | 0.17381
16 | 16.1 | 1250 | 0.17059
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.16745
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.16439
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1614
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.15848
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.15563
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.15285
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.15014
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.14749
16.9 | 17 | 1250 | 0.1449
17 | 17.1 | 1250 | 0.14238
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.13991
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.1375
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.13514
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.13283
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.13058
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.12838
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.12623
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.12413
17.9 | 18 | 1250 | 0.12207
18 | 18.1 | 1250 | 0.12006
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.11809
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11616
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.11428
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.11244
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.11063
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10887
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10714
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.10545
18.9 | 19 | 1250 | 0.10379
19 | 19.1 | 1250 | 0.10217
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.10058
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.099027
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.097504
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.096011
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.094549
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.093117
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.091713
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.090337
19.9 | 20 | 1250 | 0.088989
20 | 20.1 | 1250 | 0.087667
20.1 | 20.2 | 1250 | 0.086372
20.2 | 20.3 | 1250 | 0.085102
20.3 | 20.4 | 1250 | 0.083856
20.4 | 20.5 | 1250 | 0.082635
20.5 | 20.6 | 1250 | 0.081437
20.6 | 20.7 | 1250 | 0.080263
20.7 | 20.8 | 1250 | 0.079111
20.8 | 20.9 | 1250 | 0.077981
20.9 | 21 | 1250 | 0.076872
21 | 50 | 0 | 0