## AKAL_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0.031579 | 0.00043334 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0.031579 | 0.00043334 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0.031579 | 0.00043334 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0.031579 | 0.00043334 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0.031579 | 0.00043334 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0.031579 | 0.00043334 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0.031579 | 0.00043334 | Air Density | 1.1669
1.8 | 1.9 | 0.031579 | 0.00043334
1.9 | 2 | 0.031579 | 0.00043334
2 | 2.1 | 0.031579 | 0.00043334
2.1 | 2.2 | 0.031579 | 0.00043334
2.2 | 2.3 | 0.031579 | 0.00043334
2.3 | 2.4 | 0.031579 | 0.00043334
2.4 | 2.5 | 0.031579 | 0.00043334
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 3 | 0.032214
3.7 | 3.8 | 8 | 0.079125
3.8 | 3.9 | 14 | 0.12782
3.9 | 4 | 21 | 0.17736
4 | 4.1 | 28.1461 | 0.22033
4.1 | 4.2 | 32.5553 | 0.23665
4.2 | 4.3 | 37.2574 | 0.25194
4.3 | 4.4 | 42.1244 | 0.26543
4.4 | 4.5 | 47.0558 | 0.27675
4.5 | 4.6 | 51.7583 | 0.28456
4.6 | 4.7 | 56.6674 | 0.29167
4.7 | 4.8 | 61.6486 | 0.29748
4.8 | 4.9 | 66.8716 | 0.30293
4.9 | 5 | 72.1291 | 0.30715
5 | 5.1 | 77.747 | 0.3116
5.1 | 5.2 | 83.6228 | 0.31582
5.2 | 5.3 | 89.4291 | 0.31864
5.3 | 5.4 | 95.925 | 0.3228
5.4 | 5.5 | 102.4747 | 0.32603
5.5 | 5.6 | 109.5713 | 0.32994
5.6 | 5.7 | 117.4728 | 0.33512
5.7 | 5.8 | 125.1765 | 0.33863
5.8 | 5.9 | 134.2305 | 0.34466
5.9 | 6 | 142.8525 | 0.34847
6 | 6.1 | 152.7714 | 0.35434
6.1 | 6.2 | 164.3768 | 0.36281
6.2 | 6.3 | 176.3804 | 0.37077
6.3 | 6.4 | 188.7875 | 0.37825
6.4 | 6.5 | 201.695 | 0.38546
6.5 | 6.6 | 214.7761 | 0.39181
6.6 | 6.7 | 231.2891 | 0.40304
6.7 | 6.8 | 244.8206 | 0.4078
6.8 | 6.9 | 259.1709 | 0.41294
6.9 | 7 | 277.4504 | 0.42312
7 | 7.1 | 291.5971 | 0.42591
7.1 | 7.2 | 307.8753 | 0.43095
7.2 | 7.3 | 323.8282 | 0.43466
7.3 | 7.4 | 341.1397 | 0.43933
7.4 | 7.5 | 359.9661 | 0.44504
7.5 | 7.6 | 377.8452 | 0.4487
7.6 | 7.7 | 390.1696 | 0.44529
7.7 | 7.8 | 407.3757 | 0.44705
7.8 | 7.9 | 424.9499 | 0.44862
7.9 | 8 | 439.849 | 0.44694
8 | 8.1 | 454.6186 | 0.44484
8.1 | 8.2 | 472.9545 | 0.44585
8.2 | 8.3 | 491.6017 | 0.44668
8.3 | 8.4 | 507.8426 | 0.44496
8.4 | 8.5 | 522.8601 | 0.44195
8.5 | 8.6 | 540.1333 | 0.44063
8.6 | 8.7 | 560.7876 | 0.4417
8.7 | 8.8 | 579.2762 | 0.44071
8.8 | 8.9 | 598.4829 | 0.43998
8.9 | 9 | 618.4412 | 0.4395
9 | 9.1 | 632.2465 | 0.4345
9.1 | 9.2 | 637.9936 | 0.42415
9.2 | 9.3 | 665.0552 | 0.42788
9.3 | 9.4 | 675.2827 | 0.4206
9.4 | 9.5 | 686.2571 | 0.41393
9.5 | 9.6 | 715.7816 | 0.41825
9.6 | 9.7 | 728.3043 | 0.41241
9.7 | 9.8 | 752.1589 | 0.41288
9.8 | 9.9 | 758.1764 | 0.40357
9.9 | 10 | 777.2785 | 0.40133
10 | 10.1 | 779.6327 | 0.39059
10.1 | 10.2 | 810.0783 | 0.3939
10.2 | 10.3 | 837.1138 | 0.3952
10.3 | 10.4 | 838.7938 | 0.38457
10.4 | 10.5 | 872.3795 | 0.38854
10.5 | 10.6 | 886.9792 | 0.38386
10.6 | 10.7 | 902.9611 | 0.37982
10.7 | 10.8 | 927.1789 | 0.37918
10.8 | 10.9 | 929.24 | 0.36956
10.9 | 11 | 961.8385 | 0.37209
11 | 11.1 | 995.2333 | 0.37461
11.1 | 11.2 | 1016.7857 | 0.37247
11.2 | 11.3 | 1025.06 | 0.36553
11.3 | 11.4 | 1033.0143 | 0.35867
11.4 | 11.5 | 1048.36 | 0.35451
11.5 | 11.6 | 1062.28 | 0.34992
11.6 | 11.7 | 1078.5 | 0.34616
11.7 | 11.8 | 1093.5 | 0.34205
11.8 | 11.9 | 1107.5 | 0.3377
11.9 | 12 | 1120.5 | 0.33312
12 | 12.1 | 1132 | 0.32819
12.1 | 12.2 | 1144.5 | 0.32366
12.2 | 12.3 | 1155.5 | 0.3188
12.3 | 12.4 | 1165.5 | 0.31378
12.4 | 12.5 | 1175.58 | 0.3089
12.5 | 12.6 | 1184.5 | 0.30383
12.6 | 12.7 | 1193.4 | 0.29888
12.7 | 12.8 | 1202.5 | 0.2941
12.8 | 12.9 | 1210 | 0.28906
12.9 | 13 | 1217.5 | 0.28414
13 | 13.1 | 1223.5 | 0.279
13.1 | 13.2 | 1228.47 | 0.27377
13.2 | 13.3 | 1233.6 | 0.26871
13.3 | 13.4 | 1237.4 | 0.2635
13.4 | 13.5 | 1241.25 | 0.25845
13.5 | 13.6 | 1244.63 | 0.25344
13.6 | 13.7 | 1247.3 | 0.24842
13.7 | 13.8 | 1249 | 0.24335
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.23829
13.9 | 14 | 1250 | 0.23318
14 | 14.1 | 1250 | 0.22822
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.2234
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.21871
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.21416
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.20973
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.20542
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20122
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.19715
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19318
14.9 | 15 | 1250 | 0.18931
15 | 15.1 | 1250 | 0.18555
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18189
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.17832
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.17485
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17147
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.16817
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.16495
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16182
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.15877
15.9 | 16 | 1250 | 0.15579
16 | 16.1 | 1250 | 0.15289
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15006
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.1473
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1446
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14197
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.13941
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.1369
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.13446
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13207
16.9 | 17 | 1250 | 0.12974
17 | 17.1 | 1250 | 0.12747
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12524
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12307
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12095
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.11888
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.11685
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11487
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11293
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11104
17.9 | 18 | 1250 | 0.10919
18 | 18.1 | 1250 | 0.10738
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.10561
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10388
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10218
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10053
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.098906
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.097319
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.095766
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.094246
18.9 | 19 | 1250 | 0.092758
19 | 19.1 | 1250 | 0.091301
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.089875
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.088478
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.08711
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.08577
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.084457
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.083171
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.081911
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.080676
19.9 | 20 | 1250 | 0.079466
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0