## Ganga_0519
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.092
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 1 | 0.012487
3.5 | 3.6 | 2 | 0.02295
3.6 | 3.7 | 4 | 0.042277
3.7 | 3.8 | 6 | 0.05854
3.8 | 3.9 | 7.981 | 0.07203
3.9 | 4 | 11.6283 | 0.097273
4 | 4.1 | 15.2636 | 0.11857
4.1 | 4.2 | 18.1696 | 0.1313
4.2 | 4.3 | 22.4386 | 0.15109
4.3 | 4.4 | 25.0656 | 0.15753
4.4 | 4.5 | 30.0769 | 0.17671
4.5 | 4.6 | 35.2367 | 0.19381
4.6 | 4.7 | 38.9065 | 0.20062
4.7 | 4.8 | 44.6042 | 0.21593
4.8 | 4.9 | 49.4581 | 0.22506
4.9 | 5 | 51.8678 | 0.22215
5 | 5.1 | 57.9188 | 0.23376
5.1 | 5.2 | 61.9512 | 0.23588
5.2 | 5.3 | 69.1222 | 0.24857
5.3 | 5.4 | 75.3338 | 0.25613
5.4 | 5.5 | 83.6204 | 0.26908
5.5 | 5.6 | 90.2516 | 0.27513
5.6 | 5.7 | 94.4645 | 0.27309
5.7 | 5.8 | 103.888 | 0.28506
5.8 | 5.9 | 108.7239 | 0.28342
5.9 | 6 | 123.2125 | 0.30539
6 | 6.1 | 135.51 | 0.31962
6.1 | 6.2 | 146.5319 | 0.32916
6.2 | 6.3 | 159.9643 | 0.3425
6.3 | 6.4 | 167.3193 | 0.34171
6.4 | 6.5 | 177.4609 | 0.34595
6.5 | 6.6 | 190.4177 | 0.35459
6.6 | 6.7 | 203.3296 | 0.36193
6.7 | 6.8 | 211.6085 | 0.3603
6.8 | 6.9 | 225.6634 | 0.36776
6.9 | 7 | 236.9116 | 0.36978
7 | 7.1 | 251.6968 | 0.37649
7.1 | 7.2 | 266.7073 | 0.38255
7.2 | 7.3 | 280.0821 | 0.38545
7.3 | 7.4 | 290.1838 | 0.38338
7.4 | 7.5 | 304.9238 | 0.38696
7.5 | 7.6 | 314.8344 | 0.38397
7.6 | 7.7 | 328.2032 | 0.38488
7.7 | 7.8 | 342.476 | 0.38637
7.8 | 7.9 | 354.0374 | 0.38443
7.9 | 8 | 366.5291 | 0.38326
8 | 8.1 | 379.352 | 0.38216
8.1 | 8.2 | 391.1912 | 0.37984
8.2 | 8.3 | 406.6963 | 0.38079
8.3 | 8.4 | 411.0954 | 0.37133
8.4 | 8.5 | 427.3794 | 0.37257
8.5 | 8.6 | 438.8287 | 0.36936
8.6 | 8.7 | 456.3778 | 0.37104
8.7 | 8.8 | 462.2962 | 0.36318
8.8 | 8.9 | 477.6324 | 0.36273
8.9 | 9 | 492.3375 | 0.36157
9 | 9.1 | 506.4591 | 0.35981
9.1 | 9.2 | 518.0468 | 0.35617
9.2 | 9.3 | 534.5933 | 0.35582
9.3 | 9.4 | 551.5389 | 0.35551
9.4 | 9.5 | 557.6245 | 0.3482
9.5 | 9.6 | 573.6947 | 0.34715
9.6 | 9.7 | 593.3613 | 0.34806
9.7 | 9.8 | 606.5831 | 0.34504
9.8 | 9.9 | 621.5407 | 0.34294
9.9 | 10 | 630.5852 | 0.3376
10 | 10.1 | 655 | 0.34035
10.1 | 10.2 | 666.3107 | 0.33615
10.2 | 10.3 | 684.4571 | 0.33534
10.3 | 10.4 | 697.0851 | 0.33177
10.4 | 10.5 | 709.3519 | 0.32806
10.5 | 10.6 | 716.7072 | 0.32217
10.6 | 10.7 | 741.6874 | 0.32413
10.7 | 10.8 | 764.9089 | 0.32508
10.8 | 10.9 | 760.3335 | 0.31432
10.9 | 11 | 791.2958 | 0.31828
11 | 11.1 | 793.183 | 0.3105
11.1 | 11.2 | 809.7848 | 0.30858
11.2 | 11.3 | 821.4181 | 0.30478
11.3 | 11.4 | 834.8008 | 0.30166
11.4 | 11.5 | 843.3924 | 0.29689
11.5 | 11.6 | 857.9339 | 0.29426
11.6 | 11.7 | 872.4755 | 0.29164
11.7 | 11.8 | 887.017 | 0.28903
11.8 | 11.9 | 901.5585 | 0.28642
11.9 | 12 | 916.1 | 0.28383
12 | 12.1 | 929.1619 | 0.2808
12.1 | 12.2 | 940.2873 | 0.27723
12.2 | 12.3 | 951.03 | 0.27361
12.3 | 12.4 | 961.7727 | 0.27006
12.4 | 12.5 | 972.5154 | 0.26658
12.5 | 12.6 | 988.0603 | 0.26444
12.6 | 12.7 | 1003.6051 | 0.2623
12.7 | 12.8 | 1019.15 | 0.26017
12.8 | 12.9 | 1028.9833 | 0.25662
12.9 | 13 | 1043.8202 | 0.25436
13 | 13.1 | 1058.6571 | 0.25211
13.1 | 13.2 | 1073.4939 | 0.24988
13.2 | 13.3 | 1088.3308 | 0.24766
13.3 | 13.4 | 1106.7696 | 0.24626
13.4 | 13.5 | 1117.7873 | 0.24323
13.5 | 13.6 | 1128.805 | 0.24025
13.6 | 13.7 | 1139.8227 | 0.23732
13.7 | 13.8 | 1150.8405 | 0.23444
13.8 | 13.9 | 1161.8582 | 0.23161
13.9 | 14 | 1172.8759 | 0.22883
14 | 14.1 | 1183.8936 | 0.2261
14.1 | 14.2 | 1194.9114 | 0.22342
14.2 | 14.3 | 1205.9291 | 0.22078
14.3 | 14.4 | 1216.9468 | 0.21819
14.4 | 14.5 | 1227.9645 | 0.21564
14.5 | 14.6 | 1238.9823 | 0.21314
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.21067
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.20643
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.2023
14.9 | 15 | 1250 | 0.19829
15 | 15.1 | 1250 | 0.19437
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.19056
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18685
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.18323
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17971
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17627
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.17293
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16967
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16648
15.9 | 16 | 1250 | 0.16338
16 | 16.1 | 1250 | 0.16036
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15741
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15453
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.15172
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14897
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.1463
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.14369
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.14114
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13864
16.9 | 17 | 1250 | 0.13621
17 | 17.1 | 1250 | 0.13384
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.13152
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12925
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12703
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12487
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12275
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.12068
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11866
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11668
17.9 | 18 | 1250 | 0.11475
18 | 18.1 | 1250 | 0.11286
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.11101
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.1092
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10743
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10569
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.104
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10234
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10071
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.099124
18.9 | 19 | 1250 | 0.097567
19 | 19.1 | 1250 | 0.096043
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.09455
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.093088
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.091656
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.090253
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.088878
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.087532
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.086212
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.084919
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0