## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1354
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 6.9981 | 0.084041
3.6 | 3.7 | 8.2568 | 0.091121
3.7 | 3.8 | 11.3784 | 0.11566
3.8 | 3.9 | 15.1249 | 0.14192
3.9 | 4 | 18.2866 | 0.15873
4 | 4.1 | 22.1761 | 0.17841
4.1 | 4.2 | 27.0716 | 0.20224
4.2 | 4.3 | 32.8331 | 0.22818
4.3 | 4.4 | 37.689 | 0.24407
4.4 | 4.5 | 42.7353 | 0.25831
4.5 | 4.6 | 47.8669 | 0.27046
4.6 | 4.7 | 53.0499 | 0.28062
4.7 | 4.8 | 58.6903 | 0.29106
4.8 | 4.9 | 63.6907 | 0.29653
4.9 | 5 | 70.0694 | 0.30666
5 | 5.1 | 75.0433 | 0.30911
5.1 | 5.2 | 80.8546 | 0.31384
5.2 | 5.3 | 85.0299 | 0.31137
5.3 | 5.4 | 91.1238 | 0.31515
5.4 | 5.5 | 96.8997 | 0.31685
5.5 | 5.6 | 102.7599 | 0.31802
5.6 | 5.7 | 110.5527 | 0.32413
5.7 | 5.8 | 120.4364 | 0.33485
5.8 | 5.9 | 128.8779 | 0.3401
5.9 | 6 | 137.4128 | 0.3445
6 | 6.1 | 148.4254 | 0.35381
6.1 | 6.2 | 157.5699 | 0.35743
6.2 | 6.3 | 168.8243 | 0.36473
6.3 | 6.4 | 179.6489 | 0.36993
6.4 | 6.5 | 195.2262 | 0.38345
6.5 | 6.6 | 209.3628 | 0.39253
6.6 | 6.7 | 224.8407 | 0.40268
6.7 | 6.8 | 233.353 | 0.39949
6.8 | 6.9 | 250.317 | 0.4099
6.9 | 7 | 267.8496 | 0.41981
7 | 7.1 | 277.5012 | 0.41657
7.1 | 7.2 | 304.2159 | 0.43764
7.2 | 7.3 | 320.6677 | 0.44235
7.3 | 7.4 | 333.7523 | 0.44174
7.4 | 7.5 | 351.298 | 0.44637
7.5 | 7.6 | 362.8648 | 0.44287
7.6 | 7.7 | 381.7383 | 0.44775
7.7 | 7.8 | 394.9283 | 0.44541
7.8 | 7.9 | 407.2168 | 0.44183
7.9 | 8 | 443.7688 | 0.46343
8 | 8.1 | 439.727 | 0.44221
8.1 | 8.2 | 463.6692 | 0.44923
8.2 | 8.3 | 487.0046 | 0.45478
8.3 | 8.4 | 514.2816 | 0.4631
8.4 | 8.5 | 526.1035 | 0.45703
8.5 | 8.6 | 553.1921 | 0.4638
8.6 | 8.7 | 561.2649 | 0.45434
8.7 | 8.8 | 581.3091 | 0.45453
8.8 | 8.9 | 574.9852 | 0.43443
8.9 | 9 | 624.088 | 0.45581
9 | 9.1 | 626.992 | 0.44284
9.1 | 9.2 | 638.6727 | 0.43638
9.2 | 9.3 | 669.3032 | 0.44256
9.3 | 9.4 | 695.5238 | 0.44522
9.4 | 9.5 | 702.2292 | 0.43532
9.5 | 9.6 | 728.9211 | 0.43775
9.6 | 9.7 | 734.7318 | 0.42759
9.7 | 9.8 | 763.892 | 0.43095
9.8 | 9.9 | 790.325 | 0.43235
9.9 | 10 | 820.9909 | 0.43566
10 | 10.1 | 824.9077 | 0.42474
10.1 | 10.2 | 831.575 | 0.41558
10.2 | 10.3 | 866.7 | 0.42051
10.3 | 10.4 | 881.7333 | 0.41547
10.4 | 10.5 | 886.9389 | 0.40598
10.5 | 10.6 | 907.7727 | 0.40376
10.6 | 10.7 | 907.825 | 0.39246
10.7 | 10.8 | 920.4062 | 0.38685
10.8 | 10.9 | 934.0667 | 0.38179
10.9 | 11 | 968.2667 | 0.38497
11 | 11.1 | 988.95 | 0.38257
11.1 | 11.2 | 1002.6889 | 0.37749
11.2 | 11.3 | 1020.08 | 0.37385
11.3 | 11.4 | 1055.18 | 0.37653
11.4 | 11.5 | 1058.58 | 0.36789
11.5 | 11.6 | 1075.05 | 0.36396
11.6 | 11.7 | 1085.45 | 0.35805
11.7 | 11.8 | 1091.4857 | 0.35089
11.8 | 11.9 | 1108.2 | 0.34728
11.9 | 12 | 1126.1 | 0.34407
12 | 12.1 | 1149.7333 | 0.34258
12.1 | 12.2 | 1155.23 | 0.33576
12.2 | 12.3 | 1161.95 | 0.32947
12.3 | 12.4 | 1176.32 | 0.32548
12.4 | 12.5 | 1181.6 | 0.31909
12.5 | 12.6 | 1189.6667 | 0.31362
12.6 | 12.7 | 1197.7333 | 0.30829
12.7 | 12.8 | 1205.8 | 0.30309
12.8 | 12.9 | 1213.8667 | 0.29803
12.9 | 13 | 1221.9333 | 0.29308
13 | 13.1 | 1230 | 0.28826
13.1 | 13.2 | 1236.12 | 0.28311
13.2 | 13.3 | 1240.25 | 0.27765
13.3 | 13.4 | 1243.69 | 0.27219
13.4 | 13.5 | 1247.81 | 0.26702
13.5 | 13.6 | 1250 | 0.26159
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.25586
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.2503
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.2449
13.9 | 14 | 1250 | 0.23965
14 | 14.1 | 1250 | 0.23455
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.2296
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.22478
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.2201
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21554
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.21111
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20681
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.20261
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19854
14.9 | 15 | 1250 | 0.19456
15 | 15.1 | 1250 | 0.1907
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18694
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18327
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.1797
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17622
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17283
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.16953
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16631
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16317
15.9 | 16 | 1250 | 0.16011
16 | 16.1 | 1250 | 0.15713
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15422
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15138
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.14861
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14591
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.14328
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.1407
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.13819
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13574
16.9 | 17 | 1250 | 0.13334
17 | 17.1 | 1250 | 0.131
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12872
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12648
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.1243
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12217
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12009
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11806
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11607
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11412
17.9 | 18 | 1250 | 0.11222
18 | 18.1 | 1250 | 0.11036
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.10854
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10676
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10502
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10332
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10165
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10002
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.098423
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.096861
18.9 | 19 | 1250 | 0.095332
19 | 19.1 | 1250 | 0.093834
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.092368
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.090932
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.089526
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.088149
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.0868
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.085478
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.084183
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.082914
19.9 | 20 | 1250 | 0.08167
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0