## KPTCL-BGM
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.081
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0.001 | 2.4636e-05
2.9 | 3 | 0.06 | 0.0013305
3 | 3.1 | 0.41 | 0.0082124
3.1 | 3.2 | 0.6 | 0.010892
3.2 | 3.3 | 1.2 | 0.019805
3.3 | 3.4 | 4.0556 | 0.061032
3.4 | 3.5 | 5.8273 | 0.080183
3.5 | 3.6 | 6.7067 | 0.084597
3.6 | 3.7 | 8.6324 | 0.10006
3.7 | 3.8 | 13 | 0.1388
3.8 | 3.9 | 15.1518 | 0.14934
3.9 | 4 | 18.4511 | 0.16822
4 | 4.1 | 24.8241 | 0.20977
4.1 | 4.2 | 28.4636 | 0.22335
4.2 | 4.3 | 34.4422 | 0.25142
4.3 | 4.4 | 37.7585 | 0.25684
4.4 | 4.5 | 43.9614 | 0.2791
4.5 | 4.6 | 48.1333 | 0.28567
4.6 | 4.7 | 53.1508 | 0.29532
4.7 | 4.8 | 56.7379 | 0.29555
4.8 | 4.9 | 61 | 0.2983
4.9 | 5 | 65.5386 | 0.30127
5 | 5.1 | 71 | 0.30718
5.1 | 5.2 | 76 | 0.30985
5.2 | 5.3 | 81 | 0.31155
5.3 | 5.4 | 85.7158 | 0.31138
5.4 | 5.5 | 89.9523 | 0.30895
5.5 | 5.6 | 95.8436 | 0.31155
5.6 | 5.7 | 103.5085 | 0.31876
5.7 | 5.8 | 111.0811 | 0.32439
5.8 | 5.9 | 121.4024 | 0.33651
5.9 | 6 | 132 | 0.34759
6 | 6.1 | 138.8527 | 0.34766
6.1 | 6.2 | 149.8078 | 0.35694
6.2 | 6.3 | 165.5916 | 0.37576
6.3 | 6.4 | 173.8547 | 0.37602
6.4 | 6.5 | 188.2522 | 0.38838
6.5 | 6.6 | 199.3214 | 0.39252
6.6 | 6.7 | 210.6923 | 0.39634
6.7 | 6.8 | 225 | 0.40458
6.8 | 6.9 | 236.3841 | 0.40658
6.9 | 7 | 251.6209 | 0.41424
7 | 7.1 | 262.1283 | 0.41331
7.1 | 7.2 | 277.9815 | 0.42004
7.2 | 7.3 | 295 | 0.42744
7.3 | 7.4 | 309.7352 | 0.4306
7.4 | 7.5 | 326.2306 | 0.43539
7.5 | 7.6 | 340.7984 | 0.43688
7.6 | 7.7 | 354 | 0.43613
7.7 | 7.8 | 367.5631 | 0.43542
7.8 | 7.9 | 380 | 0.43306
7.9 | 8 | 394.1735 | 0.43237
8 | 8.1 | 408.3435 | 0.43133
8.1 | 8.2 | 419 | 0.42639
8.2 | 8.3 | 430.4667 | 0.42223
8.3 | 8.4 | 443.4137 | 0.4194
8.4 | 8.5 | 455 | 0.41517
8.5 | 8.6 | 462.8021 | 0.40756
8.6 | 8.7 | 475.1156 | 0.40398
8.7 | 8.8 | 492.0082 | 0.40408
8.8 | 8.9 | 507.0738 | 0.40242
8.9 | 9 | 520 | 0.39892
9 | 9.1 | 533.2163 | 0.39557
9.1 | 9.2 | 544.0776 | 0.39047
9.2 | 9.3 | 560 | 0.38893
9.3 | 9.4 | 574 | 0.38594
9.4 | 9.5 | 586.5223 | 0.3819
9.5 | 9.6 | 604.029 | 0.38101
9.6 | 9.7 | 622.5186 | 0.38053
9.7 | 9.8 | 638.9491 | 0.37862
9.8 | 9.9 | 655.7431 | 0.3768
9.9 | 10 | 670 | 0.37344
10 | 10.1 | 683.6225 | 0.36972
10.1 | 10.2 | 700 | 0.36744
10.2 | 10.3 | 722.7389 | 0.36833
10.3 | 10.4 | 730.7138 | 0.36165
10.4 | 10.5 | 745 | 0.35819
10.5 | 10.6 | 760 | 0.35506
10.6 | 10.7 | 770 | 0.34964
10.7 | 10.8 | 787.2471 | 0.34754
10.8 | 10.9 | 793.3957 | 0.34062
10.9 | 11 | 815 | 0.34035
11 | 11.1 | 832.4532 | 0.33825
11.1 | 11.2 | 850 | 0.33613
11.2 | 11.3 | 862.629 | 0.33206
11.3 | 11.4 | 872.7079 | 0.3271
11.4 | 11.5 | 890 | 0.32488
11.5 | 11.6 | 910 | 0.32359
11.6 | 11.7 | 930 | 0.32223
11.7 | 11.8 | 950 | 0.32079
11.8 | 11.9 | 970 | 0.31928
11.9 | 12 | 985.6167 | 0.31631
12 | 12.1 | 995 | 0.31141
12.1 | 12.2 | 1005 | 0.3068
12.2 | 12.3 | 1010 | 0.30081
12.3 | 12.4 | 1030 | 0.29935
12.4 | 12.5 | 1049 | 0.29755
12.5 | 12.6 | 1065.4143 | 0.29501
12.6 | 12.7 | 1067 | 0.28847
12.7 | 12.8 | 1069 | 0.28224
12.8 | 12.9 | 1072 | 0.27645
12.9 | 13 | 1088.95 | 0.27434
13 | 13.1 | 1090 | 0.26832
13.1 | 13.2 | 1093.15 | 0.26298
13.2 | 13.3 | 1100 | 0.25866
13.3 | 13.4 | 1125 | 0.25861
13.4 | 13.5 | 1150 | 0.25848
13.5 | 13.6 | 1170 | 0.25718
13.6 | 13.7 | 1185 | 0.25477
13.7 | 13.8 | 1195 | 0.25134
13.8 | 13.9 | 1222 | 0.25147
13.9 | 14 | 1225 | 0.24669
14 | 14.1 | 1248 | 0.24597
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.24116
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.2361
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.23118
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.2264
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.22175
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.21722
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.21282
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.20853
14.9 | 15 | 1250 | 0.20436
15 | 15.1 | 1250 | 0.2003
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.19635
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.1925
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.18875
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.1851
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.18154
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.17807
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.17469
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.17139
15.9 | 16 | 1250 | 0.16818
16 | 16.1 | 1250 | 0.16504
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.16199
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15901
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1561
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.15326
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.15049
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.14779
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.14515
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.14257
16.9 | 17 | 1250 | 0.14006
17 | 17.1 | 1250 | 0.1376
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.1352
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.13285
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.13056
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12833
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12614
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.124
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.12191
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11987
17.9 | 18 | 1250 | 0.11787
18 | 18.1 | 1250 | 0.11592
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.11401
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11214
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.11031
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10852
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10677
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10506
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10338
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.10174
18.9 | 19 | 1250 | 0.10013
19 | 19.1 | 1250 | 0.09856
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.09702
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.095512
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.094035
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.092588
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.091171
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.089783
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.088422
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.087089
19.9 | 20 | 1250 | 0.085783
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0