## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1475
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 40 | 0.31842
4.1 | 4.2 | 46.6 | 0.34447
4.2 | 4.3 | 53.2 | 0.36583
4.3 | 4.4 | 59.8 | 0.38319
4.4 | 4.5 | 66.4 | 0.39712
4.5 | 4.6 | 73 | 0.40813
4.6 | 4.7 | 79.6 | 0.41664
4.7 | 4.8 | 86.2 | 0.42299
4.8 | 4.9 | 92.8 | 0.4275
4.9 | 5 | 99.4 | 0.43044
5 | 5.1 | 106 | 0.43203
5.1 | 5.2 | 114.7 | 0.44052
5.2 | 5.3 | 123.4 | 0.44712
5.3 | 5.4 | 132.1 | 0.45206
5.4 | 5.5 | 140.8 | 0.45555
5.5 | 5.6 | 149.5 | 0.45779
5.6 | 5.7 | 158.2 | 0.45894
5.7 | 5.8 | 166.9 | 0.45914
5.8 | 5.9 | 175.6 | 0.45852
5.9 | 6 | 184.3 | 0.45718
6 | 6.1 | 193 | 0.45522
6.1 | 6.2 | 204.3 | 0.45856
6.2 | 6.3 | 215.6 | 0.46088
6.3 | 6.4 | 226.9 | 0.46231
6.4 | 6.5 | 238.2 | 0.46293
6.5 | 6.6 | 249.5 | 0.46286
6.6 | 6.7 | 260.8 | 0.46216
6.7 | 6.8 | 272.1 | 0.46091
6.8 | 6.9 | 283.4 | 0.45919
6.9 | 7 | 294.7 | 0.45704
7 | 7.1 | 306 | 0.45451
7.1 | 7.2 | 323.5 | 0.46049
7.2 | 7.3 | 341 | 0.46545
7.3 | 7.4 | 358.5 | 0.4695
7.4 | 7.5 | 376 | 0.47273
7.5 | 7.6 | 393.5 | 0.4752
7.6 | 7.7 | 411 | 0.477
7.7 | 7.8 | 428.5 | 0.47818
7.8 | 7.9 | 446 | 0.47881
7.9 | 8 | 463.5 | 0.47894
8 | 8.1 | 481 | 0.47862
8.1 | 8.2 | 501.6 | 0.48086
8.2 | 8.3 | 522.2 | 0.48252
8.3 | 8.4 | 542.8 | 0.48364
8.4 | 8.5 | 563.4 | 0.48428
8.5 | 8.6 | 584 | 0.48448
8.6 | 8.7 | 604.6 | 0.48427
8.7 | 8.8 | 625.2 | 0.4837
8.8 | 8.9 | 645.8 | 0.4828
8.9 | 9 | 666.4 | 0.48159
9 | 9.1 | 687 | 0.48012
9.1 | 9.2 | 710 | 0.48001
9.2 | 9.3 | 733 | 0.47958
9.3 | 9.4 | 756 | 0.47884
9.4 | 9.5 | 779 | 0.47783
9.5 | 9.6 | 802 | 0.47656
9.6 | 9.7 | 825 | 0.47507
9.7 | 9.8 | 848 | 0.47337
9.8 | 9.9 | 871 | 0.47147
9.9 | 10 | 894 | 0.46941
10 | 10.1 | 917 | 0.46718
10.1 | 10.2 | 940.9 | 0.46526
10.2 | 10.3 | 964.8 | 0.46318
10.3 | 10.4 | 988.7 | 0.46097
10.4 | 10.5 | 1012.6 | 0.45862
10.5 | 10.6 | 1036.5 | 0.45616
10.6 | 10.7 | 1060.4 | 0.4536
10.7 | 10.8 | 1084.3 | 0.45094
10.8 | 10.9 | 1108.2 | 0.44819
10.9 | 11 | 1132.1 | 0.44537
11 | 11.1 | 1156 | 0.44248
11.1 | 11.2 | 1165.4 | 0.43413
11.2 | 11.3 | 1174.8 | 0.42602
11.3 | 11.4 | 1184.2 | 0.41813
11.4 | 11.5 | 1193.6 | 0.41045
11.5 | 11.6 | 1203 | 0.40298
11.6 | 11.7 | 1212.4 | 0.39572
11.7 | 11.8 | 1221.8 | 0.38865
11.8 | 11.9 | 1231.2 | 0.38177
11.9 | 12 | 1240.6 | 0.37507
12 | 12.1 | 1250 | 0.36854
12.1 | 12.2 | 1250 | 0.35948
12.2 | 12.3 | 1250 | 0.35071
12.3 | 12.4 | 1250 | 0.34222
12.4 | 12.5 | 1250 | 0.33401
12.5 | 12.6 | 1250 | 0.32606
12.6 | 12.7 | 1250 | 0.31836
12.7 | 12.8 | 1250 | 0.3109
12.8 | 12.9 | 1250 | 0.30367
12.9 | 13 | 1250 | 0.29666
13 | 13.1 | 1250 | 0.28987
13.1 | 13.2 | 1250 | 0.28328
13.2 | 13.3 | 1250 | 0.27689
13.3 | 13.4 | 1250 | 0.27069
13.4 | 13.5 | 1250 | 0.26467
13.5 | 13.6 | 1250 | 0.25884
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.25317
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.24767
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.24232
13.9 | 14 | 1250 | 0.23713
14 | 14.1 | 1250 | 0.23208
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.22718
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.22241
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.21778
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21327
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.20889
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20463
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.20048
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19645
14.9 | 15 | 1250 | 0.19252
15 | 15.1 | 1250 | 0.18869
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18497
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18134
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.17781
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17437
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17101
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.16775
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16456
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16146
15.9 | 16 | 1250 | 0.15843
16 | 16.1 | 1250 | 0.15548
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.1526
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.14979
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.14705
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14438
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.14177
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.13922
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.13673
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13431
16.9 | 17 | 1250 | 0.13194
17 | 17.1 | 1250 | 0.12962
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12736
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12515
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.123
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12089
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.11883
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11681
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11484
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11292
17.9 | 18 | 1250 | 0.11104
18 | 18.1 | 1250 | 0.1092
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.1074
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10564
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10391
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10223
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10058
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.098966
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.097387
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.095841
18.9 | 19 | 1250 | 0.094328
19 | 19.1 | 1250 | 0.092847
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.091396
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.089975
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.088584
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.087221
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.085886
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.084578
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.083297
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.082041
19.9 | 20 | 1250 | 0.08081
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0