## AMAR_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1086
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 4 | 0.030188
3.4 | 3.5 | 5 | 0.034592
3.5 | 3.6 | 6.7 | 0.042597
3.6 | 3.7 | 8.5892 | 0.050299
3.7 | 3.8 | 11.9543 | 0.064622
3.8 | 3.9 | 16.0711 | 0.080364
3.9 | 4 | 20.5588 | 0.095285
4 | 4.1 | 26.4117 | 0.11367
4.1 | 4.2 | 29.5233 | 0.1182
4.2 | 4.3 | 34.9143 | 0.13026
4.3 | 4.4 | 39.4128 | 0.13724
4.4 | 4.5 | 43.534 | 0.14171
4.5 | 4.6 | 50.56 | 0.15408
4.6 | 4.7 | 53.9221 | 0.15406
4.7 | 4.8 | 58.6728 | 0.15737
4.8 | 4.9 | 66.9653 | 0.16884
4.9 | 5 | 72.7367 | 0.1726
5 | 5.1 | 77 | 0.17218
5.1 | 5.2 | 81.5 | 0.17193
5.2 | 5.3 | 86.5812 | 0.17251
5.3 | 5.4 | 93.6342 | 0.17639
5.4 | 5.5 | 102.6445 | 0.183
5.5 | 5.6 | 108.8949 | 0.18393
5.6 | 5.7 | 120.4292 | 0.19289
5.7 | 5.8 | 134.6037 | 0.20464
5.8 | 5.9 | 143 | 0.20653
5.9 | 6 | 154.3011 | 0.2119
6 | 6.1 | 167.5532 | 0.21896
6.1 | 6.2 | 178.1111 | 0.22168
6.2 | 6.3 | 187.3995 | 0.22231
6.3 | 6.4 | 199.8373 | 0.22612
6.4 | 6.5 | 222.9821 | 0.24085
6.5 | 6.6 | 235.3709 | 0.24285
6.6 | 6.7 | 246 | 0.24262
6.7 | 6.8 | 262.0472 | 0.24721
6.8 | 6.9 | 283.3169 | 0.25582
6.9 | 7 | 296 | 0.25598
7 | 7.1 | 310.3206 | 0.25718
7.1 | 7.2 | 324.9731 | 0.25826
7.2 | 7.3 | 340.2009 | 0.2594
7.3 | 7.4 | 354 | 0.25913
7.4 | 7.5 | 368 | 0.25875
7.5 | 7.6 | 383.3697 | 0.25905
7.6 | 7.7 | 394.7874 | 0.25651
7.7 | 7.8 | 405 | 0.25315
7.8 | 7.9 | 420.9124 | 0.25323
7.9 | 8 | 426.9353 | 0.24734
8 | 8.1 | 444 | 0.24782
8.1 | 8.2 | 457.6751 | 0.24622
8.2 | 8.3 | 467.5204 | 0.24254
8.3 | 8.4 | 482 | 0.24122
8.4 | 8.5 | 498.3712 | 0.24072
8.5 | 8.6 | 513.1372 | 0.2393
8.6 | 8.7 | 527.0589 | 0.23742
8.7 | 8.8 | 545 | 0.23722
8.8 | 8.9 | 558 | 0.23479
8.9 | 9 | 575 | 0.23396
9 | 9.1 | 591 | 0.23263
9.1 | 9.2 | 612 | 0.23313
9.2 | 9.3 | 630 | 0.23233
9.3 | 9.4 | 646 | 0.23071
9.4 | 9.5 | 667.6497 | 0.23099
9.5 | 9.6 | 688 | 0.23067
9.6 | 9.7 | 709.8947 | 0.23072
9.7 | 9.8 | 724.1341 | 0.22822
9.8 | 9.9 | 740 | 0.22622
9.9 | 10 | 752 | 0.22306
10 | 10.1 | 768 | 0.22111
10.1 | 10.2 | 780 | 0.21802
10.2 | 10.3 | 792 | 0.21499
10.3 | 10.4 | 806 | 0.21254
10.4 | 10.5 | 822 | 0.21063
10.5 | 10.6 | 845 | 0.21045
10.6 | 10.7 | 866 | 0.20969
10.7 | 10.8 | 880 | 0.20721
10.8 | 10.9 | 891 | 0.20408
10.9 | 11 | 903 | 0.20124
11 | 11.1 | 917 | 0.19889
11.1 | 11.2 | 927 | 0.19572
11.2 | 11.3 | 938 | 0.19283
11.3 | 11.4 | 950 | 0.1902
11.4 | 11.5 | 962 | 0.18762
11.5 | 11.6 | 978 | 0.18585
11.6 | 11.7 | 988 | 0.18298
11.7 | 11.8 | 997 | 0.17999
11.8 | 11.9 | 1010 | 0.17778
11.9 | 12 | 1021 | 0.17526
12 | 12.1 | 1032 | 0.1728
12.1 | 12.2 | 1042 | 0.17021
12.2 | 12.3 | 1052 | 0.16769
12.3 | 12.4 | 1062 | 0.16522
12.4 | 12.5 | 1073 | 0.16296
12.5 | 12.6 | 1082 | 0.16044
12.6 | 12.7 | 1095 | 0.15857
12.7 | 12.8 | 1106 | 0.15643
12.8 | 12.9 | 1115 | 0.15407
12.9 | 13 | 1126 | 0.15203
13 | 13.1 | 1132 | 0.14936
13.1 | 13.2 | 1145 | 0.14767
13.2 | 13.3 | 1152 | 0.14525
13.3 | 13.4 | 1163 | 0.14338
13.4 | 13.5 | 1172 | 0.1413
13.5 | 13.6 | 1184 | 0.13962
13.6 | 13.7 | 1195 | 0.13785
13.7 | 13.8 | 1206 | 0.13612
13.8 | 13.9 | 1218 | 0.13453
13.9 | 14 | 1230 | 0.13296
14 | 14.1 | 1248 | 0.13206
14.1 | 14.2 | 1248 | 0.12929
14.2 | 14.3 | 1248 | 0.12659
14.3 | 14.4 | 1248 | 0.12398
14.4 | 14.5 | 1248 | 0.12143
14.5 | 14.6 | 1248 | 0.11895
14.6 | 14.7 | 1248 | 0.11654
14.7 | 14.8 | 1248 | 0.11419
14.8 | 14.9 | 1248 | 0.11191
14.9 | 15 | 1248 | 0.10969
15 | 15.1 | 1248 | 0.10752
15.1 | 15.2 | 1248 | 0.10541
15.2 | 15.3 | 1248 | 0.10336
15.3 | 15.4 | 1248 | 0.10136
15.4 | 15.5 | 1248 | 0.09941
15.5 | 15.6 | 1248 | 0.09751
15.6 | 15.7 | 1248 | 0.095659
15.7 | 15.8 | 1248 | 0.093854
15.8 | 15.9 | 1248 | 0.092094
15.9 | 16 | 1248 | 0.090378
16 | 16.1 | 1248 | 0.088705
16.1 | 16.2 | 1248 | 0.087072
16.2 | 16.3 | 1248 | 0.085479
16.3 | 16.4 | 1248 | 0.083925
16.4 | 16.5 | 1248 | 0.082408
16.5 | 16.6 | 1248 | 0.080928
16.6 | 16.7 | 1248 | 0.079483
16.7 | 16.8 | 1248 | 0.078072
16.8 | 16.9 | 1248 | 0.076694
16.9 | 17 | 1248 | 0.075349
17 | 17.1 | 1248 | 0.074035
17.1 | 17.2 | 1248 | 0.072751
17.2 | 17.3 | 1248 | 0.071497
17.3 | 17.4 | 1248 | 0.070271
17.4 | 17.5 | 1248 | 0.069073
17.5 | 17.6 | 1248 | 0.067902
17.6 | 17.7 | 1248 | 0.066758
17.7 | 17.8 | 1248 | 0.065639
17.8 | 17.9 | 1248 | 0.064545
17.9 | 18 | 1248 | 0.063475
18 | 18.1 | 1248 | 0.062429
18.1 | 18.2 | 1248 | 0.061406
18.2 | 18.3 | 1248 | 0.060405
18.3 | 18.4 | 1248 | 0.059425
18.4 | 18.5 | 1248 | 0.058467
18.5 | 18.6 | 1248 | 0.057529
18.6 | 18.7 | 1248 | 0.056611
18.7 | 18.8 | 1248 | 0.055712
18.8 | 18.9 | 1248 | 0.054832
18.9 | 19 | 1248 | 0.053971
19 | 19.1 | 1248 | 0.053128
19.1 | 19.2 | 1248 | 0.052302
19.2 | 19.3 | 1248 | 0.051493
19.3 | 19.4 | 1248 | 0.050701
19.4 | 19.5 | 1248 | 0.049925
19.5 | 19.6 | 1248 | 0.049165
19.6 | 19.7 | 1248 | 0.04842
19.7 | 19.8 | 1248 | 0.04769
19.8 | 19.9 | 1248 | 0.046975
19.9 | 20 | 1248 | 0.046274
20 | 20.1 | 1248 | 0.045586
20.1 | 25 | 0 | 0