## BHOP_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 22
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1484
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0.75 | 0.012816
3.2 | 3.3 | 1.25 | 0.01942
3.3 | 3.4 | 2.36 | 0.033431
3.4 | 3.5 | 3.59 | 0.046499
3.5 | 3.6 | 4.87 | 0.057824
3.6 | 3.7 | 5.99 | 0.065359
3.7 | 3.8 | 7.02 | 0.070553
3.8 | 3.9 | 8.14 | 0.075519
3.9 | 4 | 10.25 | 0.087966
4 | 4.1 | 12.35 | 0.098236
4.1 | 4.2 | 14.58 | 0.10769
4.2 | 4.3 | 16.59 | 0.11399
4.3 | 4.4 | 19.89 | 0.12735
4.4 | 4.5 | 22.39 | 0.13381
4.5 | 4.6 | 25.69 | 0.14352
4.6 | 4.7 | 28.89 | 0.1511
4.7 | 4.8 | 32.52 | 0.15946
4.8 | 4.9 | 35.88 | 0.16516
4.9 | 5 | 39.59 | 0.17131
5 | 5.1 | 44.14 | 0.17977
5.1 | 5.2 | 48.97 | 0.18793
5.2 | 5.3 | 55.62 | 0.20137
5.3 | 5.4 | 62.5 | 0.21372
5.4 | 5.5 | 69.39 | 0.22434
5.5 | 5.6 | 75.55 | 0.23117
5.6 | 5.7 | 84.32 | 0.24443
5.7 | 5.8 | 91.22 | 0.25075
5.8 | 5.9 | 98.45 | 0.25687
5.9 | 6 | 108.62 | 0.26924
6 | 6.1 | 117.48 | 0.27688
6.1 | 6.2 | 127.63 | 0.28625
6.2 | 6.3 | 145.522 | 0.31084
6.3 | 6.4 | 158.21 | 0.3221
6.4 | 6.5 | 172.8 | 0.33557
6.5 | 6.6 | 184.9396 | 0.34283
6.6 | 6.7 | 198.4704 | 0.35144
6.7 | 6.8 | 213.1549 | 0.36079
6.8 | 6.9 | 227.5601 | 0.36843
6.9 | 7 | 239.6466 | 0.37137
7 | 7.1 | 255.64 | 0.37942
7.1 | 7.2 | 270.7475 | 0.3851
7.2 | 7.3 | 288.2927 | 0.39321
7.3 | 7.4 | 302.8683 | 0.39634
7.4 | 7.5 | 320.7823 | 0.40299
7.5 | 7.6 | 333.6183 | 0.40258
7.6 | 7.7 | 353.1404 | 0.40953
7.7 | 7.8 | 368.0096 | 0.41037
7.8 | 7.9 | 382.5866 | 0.41042
7.9 | 8 | 400.1953 | 0.41321
8 | 8.1 | 416.25 | 0.41387
8.1 | 8.2 | 433.4828 | 0.41524
8.2 | 8.3 | 450.31 | 0.41577
8.3 | 8.4 | 467.7808 | 0.41648
8.4 | 8.5 | 484.6776 | 0.41629
8.5 | 8.6 | 500.6853 | 0.41504
8.6 | 8.7 | 514.8521 | 0.41207
8.7 | 8.8 | 532.1818 | 0.41142
8.8 | 8.9 | 550.34 | 0.41112
8.9 | 9 | 568.6946 | 0.41067
9 | 9.1 | 585.937 | 0.40917
9.1 | 9.2 | 596.32 | 0.40285
9.2 | 9.3 | 615.75 | 0.40255
9.3 | 9.4 | 630.1219 | 0.3988
9.4 | 9.5 | 647.7476 | 0.39701
9.5 | 9.6 | 664.39 | 0.39449
9.6 | 9.7 | 677.8654 | 0.39004
9.7 | 9.8 | 694.9607 | 0.38764
9.8 | 9.9 | 715.819 | 0.38718
9.9 | 10 | 727.1444 | 0.3815
10 | 10.1 | 741.4716 | 0.37747
10.1 | 10.2 | 763.1615 | 0.37708
10.2 | 10.3 | 779.011 | 0.3737
10.3 | 10.4 | 796.4182 | 0.37103
10.4 | 10.5 | 804.2552 | 0.36398
10.5 | 10.6 | 814.8237 | 0.35833
10.6 | 10.7 | 836.1292 | 0.35739
10.7 | 10.8 | 845.8133 | 0.35149
10.8 | 10.9 | 860.835 | 0.34788
10.9 | 11 | 871.5847 | 0.34262
11 | 11.1 | 897.6121 | 0.34332
11.1 | 11.2 | 912.588 | 0.3397
11.2 | 11.3 | 915.5943 | 0.33177
11.3 | 11.4 | 918.8262 | 0.32418
11.4 | 11.5 | 929.64 | 0.31944
11.5 | 11.6 | 933.7703 | 0.31256
11.6 | 11.7 | 939.4381 | 0.30639
11.7 | 11.8 | 955.24 | 0.30363
11.8 | 11.9 | 970.9 | 0.30082
11.9 | 12 | 986.23 | 0.29793
12 | 12.1 | 999.7636 | 0.29454
12.1 | 12.2 | 1001.2222 | 0.28771
12.2 | 12.3 | 1010.33 | 0.28325
12.3 | 12.4 | 1017.3417 | 0.27831
12.4 | 12.5 | 1024.3308 | 0.2735
12.5 | 12.6 | 1040.62 | 0.27124
12.6 | 12.7 | 1065.27 | 0.2711
12.7 | 12.8 | 1088.35 | 0.27048
12.8 | 12.9 | 1109.34 | 0.26929
12.9 | 13 | 1126.37 | 0.26711
13 | 13.1 | 1143.58 | 0.26498
13.1 | 13.2 | 1170.31 | 0.26502
13.2 | 13.3 | 1189.54 | 0.26329
13.3 | 13.4 | 1205.68 | 0.26089
13.4 | 13.5 | 1235.21 | 0.26134
13.5 | 13.6 | 1250 | 0.25864
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.25297
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.24748
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.24213
13.9 | 14 | 1250 | 0.23695
14 | 14.1 | 1250 | 0.2319
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.22701
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.22224
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.21761
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21311
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.20873
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20447
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.20033
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19629
14.9 | 15 | 1250 | 0.19237
15 | 15.1 | 1250 | 0.18855
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18483
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.1812
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.17767
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17423
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17088
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.16762
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.16444
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16133
15.9 | 16 | 1250 | 0.15831
16 | 16.1 | 1250 | 0.15536
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15248
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.14967
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.14694
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14427
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.14166
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.13911
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.13663
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.1342
16.9 | 17 | 1250 | 0.13184
17 | 17.1 | 1250 | 0.12952
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12726
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12506
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.1229
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12079
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.11874
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11672
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11476
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11283
17.9 | 18 | 1250 | 0.11095
18 | 18.1 | 1250 | 0.10911
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.10731
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10556
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10383
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10215
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.1005
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.098891
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.097313
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.095768
18.9 | 19 | 1250 | 0.094256
19 | 19.1 | 1250 | 0.092775
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.091326
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.089906
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.088516
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.087154
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.08582
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.084513
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.083233
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.081978
19.9 | 20 | 1250 | 0.080749
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0