## NELA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1048
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 1 | 0.014725
3.3 | 3.4 | 2 | 0.026927
3.4 | 3.5 | 4.05 | 0.049986
3.5 | 3.6 | 5.975 | 0.067768
3.6 | 3.7 | 7.6929 | 0.080367
3.7 | 3.8 | 11.0647 | 0.1067
3.8 | 3.9 | 12.6079 | 0.11247
3.9 | 4 | 16.8512 | 0.13933
4 | 4.1 | 21.2452 | 0.16312
4.1 | 4.2 | 26.9019 | 0.19214
4.2 | 4.3 | 32.0446 | 0.21328
4.3 | 4.4 | 38.0627 | 0.23645
4.4 | 4.5 | 42.4147 | 0.2463
4.5 | 4.6 | 48.4746 | 0.26353
4.6 | 4.7 | 56.8269 | 0.28964
4.7 | 4.8 | 61.1563 | 0.29262
4.8 | 4.9 | 67.6063 | 0.30408
4.9 | 5 | 72.19 | 0.3056
5 | 5.1 | 78.2516 | 0.31216
5.1 | 5.2 | 84.3132 | 0.31731
5.2 | 5.3 | 90.3747 | 0.32123
5.3 | 5.4 | 96.4363 | 0.32408
5.4 | 5.5 | 102.4979 | 0.326
5.5 | 5.6 | 108.5595 | 0.32711
5.6 | 5.7 | 114.6211 | 0.32752
5.7 | 5.8 | 125.0568 | 0.33917
5.8 | 5.9 | 135.4925 | 0.3491
5.9 | 6 | 145.9282 | 0.3575
6 | 6.1 | 154.8955 | 0.36111
6.1 | 6.2 | 163.8627 | 0.36383
6.2 | 6.3 | 172.83 | 0.36576
6.3 | 6.4 | 194.65 | 0.39292
6.4 | 6.5 | 211.1514 | 0.40686
6.5 | 6.6 | 228.5595 | 0.42069
6.6 | 6.7 | 245.9675 | 0.43276
6.7 | 6.8 | 262.6529 | 0.44203
6.8 | 6.9 | 279.3383 | 0.44996
6.9 | 7 | 296.0237 | 0.45669
7 | 7.1 | 312.7091 | 0.46234
7.1 | 7.2 | 330.2698 | 0.46824
7.2 | 7.3 | 347.8304 | 0.47314
7.3 | 7.4 | 367.0809 | 0.47936
7.4 | 7.5 | 386.3314 | 0.48458
7.5 | 7.6 | 405.5818 | 0.48891
7.6 | 7.7 | 423.4972 | 0.49088
7.7 | 7.8 | 441.4125 | 0.49221
7.8 | 7.9 | 459.0202 | 0.49266
7.9 | 8 | 476.628 | 0.49261
8 | 8.1 | 494.2357 | 0.49212
8.1 | 8.2 | 511.8435 | 0.49123
8.2 | 8.3 | 529.4512 | 0.48999
8.3 | 8.4 | 547.0589 | 0.48842
8.4 | 8.5 | 564.6667 | 0.48655
8.5 | 8.6 | 582.5028 | 0.48461
8.6 | 8.7 | 600.3389 | 0.48243
8.7 | 8.8 | 618.175 | 0.48002
8.8 | 8.9 | 636.0111 | 0.47741
8.9 | 9 | 653.8472 | 0.47462
9 | 9.1 | 671.6833 | 0.47167
9.1 | 9.2 | 689.5194 | 0.46857
9.2 | 9.3 | 707.3556 | 0.46535
9.3 | 9.4 | 725.1917 | 0.46202
9.4 | 9.5 | 743.0278 | 0.45859
9.5 | 9.6 | 760.8639 | 0.45508
9.6 | 9.7 | 778.7 | 0.45149
9.7 | 9.8 | 799.325 | 0.44941
9.8 | 9.9 | 819.95 | 0.44717
9.9 | 10 | 840.575 | 0.44481
10 | 10.1 | 861.2 | 0.44232
10.1 | 10.2 | 881.825 | 0.43972
10.2 | 10.3 | 902.45 | 0.43702
10.3 | 10.4 | 923.075 | 0.43424
10.4 | 10.5 | 943.7 | 0.43138
10.5 | 10.6 | 957.0174 | 0.4252
10.6 | 10.7 | 970.3348 | 0.41914
10.7 | 10.8 | 983.6522 | 0.4132
10.8 | 10.9 | 996.9696 | 0.40738
10.9 | 11 | 1010.287 | 0.40166
11 | 11.1 | 1023.6043 | 0.39606
11.1 | 11.2 | 1036.9217 | 0.39056
11.2 | 11.3 | 1050.2391 | 0.38516
11.3 | 11.4 | 1063.5565 | 0.37987
11.4 | 11.5 | 1076.8739 | 0.37468
11.5 | 11.6 | 1090.1913 | 0.36959
11.6 | 11.7 | 1103.5087 | 0.3646
11.7 | 11.8 | 1116.8261 | 0.35969
11.8 | 11.9 | 1130.1435 | 0.35488
11.9 | 12 | 1143.4609 | 0.35016
12 | 12.1 | 1156.7783 | 0.34553
12.1 | 12.2 | 1170.0957 | 0.34098
12.2 | 12.3 | 1183.413 | 0.33652
12.3 | 12.4 | 1196.7304 | 0.33214
12.4 | 12.5 | 1210.0478 | 0.32784
12.5 | 12.6 | 1223.3652 | 0.32362
12.6 | 12.7 | 1236.6826 | 0.31948
12.7 | 12.8 | 1250 | 0.31541
12.8 | 12.9 | 1250 | 0.30813
12.9 | 13 | 1250 | 0.30107
13 | 13.1 | 1250 | 0.29423
13.1 | 13.2 | 1250 | 0.2876
13.2 | 13.3 | 1250 | 0.28116
13.3 | 13.4 | 1250 | 0.27491
13.4 | 13.5 | 1250 | 0.26884
13.5 | 13.6 | 1250 | 0.26296
13.6 | 13.7 | 1250 | 0.25724
13.7 | 13.8 | 1250 | 0.25169
13.8 | 13.9 | 1250 | 0.2463
13.9 | 14 | 1250 | 0.24106
14 | 14.1 | 1250 | 0.23596
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.23101
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.2262
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.22152
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.21697
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.21254
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.20823
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.20404
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.19996
14.9 | 15 | 1250 | 0.19599
15 | 15.1 | 1250 | 0.19212
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.18835
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.18468
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.18111
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.17763
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.17423
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.17092
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.1677
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.16456
15.9 | 16 | 1250 | 0.16149
16 | 16.1 | 1250 | 0.1585
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.15558
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.15274
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.14996
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.14725
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.1446
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.14202
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.1395
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.13704
16.9 | 17 | 1250 | 0.13463
17 | 17.1 | 1250 | 0.13229
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.12999
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.12775
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.12556
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.12342
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.12133
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.11928
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.11729
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.11533
17.9 | 18 | 1250 | 0.11342
18 | 18.1 | 1250 | 0.11155
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.10972
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.10793
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.10618
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.10447
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.10279
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10115
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.099547
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.097976
18.9 | 19 | 1250 | 0.096437
19 | 19.1 | 1250 | 0.09493
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.093454
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.092009
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.090594
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.089207
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.087849
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.086518
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.085213
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.083935
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0