## NELA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S66
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 3421
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1159
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 5 | 0.056145
3.6 | 3.7 | 9 | 0.093087
3.7 | 3.8 | 10 | 0.095477
3.8 | 3.9 | 11.9 | 0.1051
3.9 | 4 | 13.88 | 0.11362
4 | 4.1 | 20 | 0.15203
4.1 | 4.2 | 22.8525 | 0.1616
4.2 | 4.3 | 29.7428 | 0.19599
4.3 | 4.4 | 35.6984 | 0.21955
4.4 | 4.5 | 40.9242 | 0.23529
4.5 | 4.6 | 46.0061 | 0.24762
4.6 | 4.7 | 53.0428 | 0.26766
4.7 | 4.8 | 60.7004 | 0.28755
4.8 | 4.9 | 65.819 | 0.2931
4.9 | 5 | 72.0197 | 0.30185
5 | 5.1 | 77.5421 | 0.30625
5.1 | 5.2 | 85.8232 | 0.31978
5.2 | 5.3 | 96.8174 | 0.3407
5.3 | 5.4 | 102.6667 | 0.34159
5.4 | 5.5 | 105.9554 | 0.33365
5.5 | 5.6 | 121.792 | 0.36333
5.6 | 5.7 | 126.0013 | 0.35645
5.7 | 5.8 | 126.5 | 0.33967
5.8 | 5.9 | 131.9725 | 0.33665
5.9 | 6 | 141.042 | 0.34209
6 | 6.1 | 156.827 | 0.36198
6.1 | 6.2 | 170.2721 | 0.3743
6.2 | 6.3 | 179.388 | 0.37586
6.3 | 6.4 | 202.971 | 0.40564
6.4 | 6.5 | 213.4825 | 0.40726
6.5 | 6.6 | 241.0362 | 0.43924
6.6 | 6.7 | 244.7824 | 0.42639
6.7 | 6.8 | 258.6291 | 0.43093
6.8 | 6.9 | 278.322 | 0.44387
6.9 | 7 | 296.8726 | 0.45345
7 | 7.1 | 311.5874 | 0.4561
7.1 | 7.2 | 325.391 | 0.45673
7.2 | 7.3 | 345.5707 | 0.46539
7.3 | 7.4 | 355.0657 | 0.45906
7.4 | 7.5 | 385.6303 | 0.47889
7.5 | 7.6 | 383.1443 | 0.45727
7.6 | 7.7 | 416.724 | 0.47822
7.7 | 7.8 | 441.0554 | 0.48692
7.8 | 7.9 | 447.8956 | 0.47593
7.9 | 8 | 477.3716 | 0.48847
8 | 8.1 | 493.8771 | 0.48687
8.1 | 8.2 | 500.5779 | 0.47564
8.2 | 8.3 | 533.9485 | 0.48923
8.3 | 8.4 | 552.9612 | 0.48877
8.4 | 8.5 | 566.0417 | 0.48288
8.5 | 8.6 | 591.2035 | 0.48696
8.6 | 8.7 | 602.9812 | 0.47973
8.7 | 8.8 | 619.2871 | 0.4761
8.8 | 8.9 | 653.9789 | 0.48601
8.9 | 9 | 660.0647 | 0.47436
9 | 9.1 | 679.4642 | 0.47238
9.1 | 9.2 | 707.5139 | 0.47602
9.2 | 9.3 | 730.0761 | 0.47552
9.3 | 9.4 | 747.5722 | 0.47154
9.4 | 9.5 | 757.8057 | 0.46306
9.5 | 9.6 | 779.5621 | 0.46162
9.6 | 9.7 | 803.0931 | 0.461
9.7 | 9.8 | 811.657 | 0.4518
9.8 | 9.9 | 828.2389 | 0.4472
9.9 | 10 | 857.6993 | 0.44935
10 | 10.1 | 859 | 0.4368
10.1 | 10.2 | 860 | 0.42457
10.2 | 10.3 | 866 | 0.4152
10.3 | 10.4 | 866.775 | 0.4037
10.4 | 10.5 | 876.6545 | 0.39675
10.5 | 10.6 | 882.0714 | 0.38801
10.6 | 10.7 | 902.9154 | 0.38614
10.7 | 10.8 | 916.725 | 0.38126
10.8 | 10.9 | 933.45 | 0.37763
10.9 | 11 | 936.95 | 0.3688
11 | 11.1 | 970.4167 | 0.37174
11.1 | 11.2 | 978.2286 | 0.36479
11.2 | 11.3 | 1003.4833 | 0.36436
11.3 | 11.4 | 1012.6167 | 0.35808
11.4 | 11.5 | 1032.6 | 0.35571
11.5 | 11.6 | 1043.4 | 0.35021
11.6 | 11.7 | 1073.05 | 0.35101
11.7 | 11.8 | 1012.25 | 0.32277
11.8 | 11.9 | 1065.5 | 0.33126
11.9 | 12 | 1070 | 0.32441
12 | 12.1 | 1076 | 0.31821
12.1 | 12.2 | 1081.5 | 0.31203
12.2 | 12.3 | 1100 | 0.30969
12.3 | 12.4 | 1119 | 0.30748
12.4 | 12.5 | 1127 | 0.30231
12.5 | 12.6 | 1140.9 | 0.2988
12.6 | 12.7 | 1172.8 | 0.29996
12.7 | 12.8 | 1190 | 0.29728
12.8 | 12.9 | 1190 | 0.29042
12.9 | 13 | 1190 | 0.28377
13 | 13.1 | 1190 | 0.27732
13.1 | 13.2 | 1190 | 0.27107
13.2 | 13.3 | 1190 | 0.265
13.3 | 13.4 | 1190 | 0.25911
13.4 | 13.5 | 1190 | 0.25339
13.5 | 13.6 | 1190 | 0.24785
13.6 | 13.7 | 1190 | 0.24246
13.7 | 13.8 | 1190 | 0.23723
13.8 | 13.9 | 1190 | 0.23214
13.9 | 14 | 1190 | 0.2272
14 | 14.1 | 1190 | 0.2224
14.1 | 14.2 | 1190 | 0.21774
14.2 | 14.3 | 1190 | 0.2132
14.3 | 14.4 | 1190 | 0.20879
14.4 | 14.5 | 1190 | 0.2045
14.5 | 14.6 | 1190 | 0.20033
14.6 | 14.7 | 1190 | 0.19627
14.7 | 14.8 | 1190 | 0.19232
14.8 | 14.9 | 1190 | 0.18847
14.9 | 15 | 1190 | 0.18472
15 | 15.1 | 1190 | 0.18108
15.1 | 15.2 | 1190 | 0.17753
15.2 | 15.3 | 1190 | 0.17407
15.3 | 15.4 | 1190 | 0.1707
15.4 | 15.5 | 1190 | 0.16742
15.5 | 15.6 | 1190 | 0.16422
15.6 | 15.7 | 1190 | 0.1611
15.7 | 15.8 | 1190 | 0.15806
15.8 | 15.9 | 1190 | 0.1551
15.9 | 16 | 1190 | 0.15221
16 | 16.1 | 1190 | 0.14939
16.1 | 16.2 | 1190 | 0.14664
16.2 | 16.3 | 1190 | 0.14396
16.3 | 16.4 | 1190 | 0.14134
16.4 | 16.5 | 1190 | 0.13879
16.5 | 16.6 | 1190 | 0.13629
16.6 | 16.7 | 1190 | 0.13386
16.7 | 16.8 | 1190 | 0.13148
16.8 | 16.9 | 1190 | 0.12916
16.9 | 17 | 1190 | 0.1269
17 | 17.1 | 1190 | 0.12468
17.1 | 17.2 | 1190 | 0.12252
17.2 | 17.3 | 1190 | 0.12041
17.3 | 17.4 | 1190 | 0.11835
17.4 | 17.5 | 1190 | 0.11633
17.5 | 17.6 | 1190 | 0.11436
17.6 | 17.7 | 1190 | 0.11243
17.7 | 17.8 | 1190 | 0.11054
17.8 | 17.9 | 1190 | 0.1087
17.9 | 18 | 1190 | 0.1069
18 | 18.1 | 1190 | 0.10514
18.1 | 18.2 | 1190 | 0.10342
18.2 | 18.3 | 1190 | 0.10173
18.3 | 18.4 | 1190 | 0.10008
18.4 | 18.5 | 1190 | 0.098465
18.5 | 18.6 | 1190 | 0.096886
18.6 | 18.7 | 1190 | 0.09534
18.7 | 18.8 | 1190 | 0.093826
18.8 | 18.9 | 1190 | 0.092345
18.9 | 19 | 1190 | 0.090895
19 | 19.1 | 1190 | 0.089474
19.1 | 19.2 | 1190 | 0.088084
19.2 | 19.3 | 1190 | 0.086721
19.3 | 19.4 | 1190 | 0.085387
19.4 | 19.5 | 1190 | 0.08408
19.5 | 19.6 | 1190 | 0.0828
19.6 | 19.7 | 1190 | 0.081545
19.7 | 19.8 | 1190 | 0.080316
19.8 | 19.9 | 1190 | 0.079111
19.9 | 20 | 1190 | 0.077931
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0