## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S70
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 18
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3849
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.12
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 35 | 0.25371
4.1 | 4.2 | 40.4 | 0.27194
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.28679
4.3 | 4.4 | 51.2 | 0.29875
4.4 | 4.5 | 56.6 | 0.30825
4.5 | 4.6 | 62 | 0.31564
4.6 | 4.7 | 67.4 | 0.32124
4.7 | 4.8 | 72.8 | 0.3253
4.8 | 4.9 | 78.2 | 0.32804
4.9 | 5 | 83.6 | 0.32966
5 | 5.1 | 89 | 0.33031
5.1 | 5.2 | 94.9 | 0.33189
5.2 | 5.3 | 100.8 | 0.33258
5.3 | 5.4 | 106.7 | 0.33249
5.4 | 5.5 | 113 | 0.33292
5.5 | 5.6 | 120 | 0.33461
5.6 | 5.7 | 128 | 0.33814
5.7 | 5.8 | 137 | 0.34319
5.8 | 5.9 | 145 | 0.34477
5.9 | 6 | 156 | 0.35238
6 | 6.1 | 166 | 0.35653
6.1 | 6.2 | 175 | 0.35768
6.2 | 6.3 | 184 | 0.35817
6.3 | 6.4 | 195 | 0.36179
6.4 | 6.5 | 206 | 0.36456
6.5 | 6.6 | 216 | 0.36489
6.6 | 6.7 | 226.57 | 0.36561
6.7 | 6.8 | 238 | 0.36711
6.8 | 6.9 | 249.6 | 0.36827
6.9 | 7 | 262.3 | 0.37042
7 | 7.1 | 275 | 0.37195
7.1 | 7.2 | 292.1 | 0.37862
7.2 | 7.3 | 309.2 | 0.38431
7.3 | 7.4 | 326.3 | 0.38913
7.4 | 7.5 | 343.4 | 0.39314
7.5 | 7.6 | 360.5 | 0.39643
7.6 | 7.7 | 377.6 | 0.39906
7.7 | 7.8 | 394.7 | 0.40109
7.8 | 7.9 | 411.8 | 0.40258
7.9 | 8 | 428.9 | 0.40357
8 | 8.1 | 446 | 0.40412
8.1 | 8.2 | 463.5 | 0.40461
8.2 | 8.3 | 481 | 0.40471
8.3 | 8.4 | 498.5 | 0.40446
8.4 | 8.5 | 516 | 0.40388
8.5 | 8.6 | 533.5 | 0.40302
8.6 | 8.7 | 551 | 0.40188
8.7 | 8.8 | 568.5 | 0.40051
8.8 | 8.9 | 586 | 0.39893
8.9 | 9 | 603.5 | 0.39715
9 | 9.1 | 621 | 0.39519
9.1 | 9.2 | 640 | 0.394
9.2 | 9.3 | 659 | 0.39261
9.3 | 9.4 | 678 | 0.39104
9.4 | 9.5 | 697 | 0.38931
9.5 | 9.6 | 716 | 0.38742
9.6 | 9.7 | 735 | 0.38541
9.7 | 9.8 | 754 | 0.38327
9.8 | 9.9 | 773 | 0.38102
9.9 | 10 | 792 | 0.37867
10 | 10.1 | 811 | 0.37624
10.1 | 10.2 | 828.9 | 0.37324
10.2 | 10.3 | 846.8 | 0.37019
10.3 | 10.4 | 864.7 | 0.36711
10.4 | 10.5 | 882.6 | 0.36401
10.5 | 10.6 | 900.5 | 0.36088
10.6 | 10.7 | 918.4 | 0.35773
10.7 | 10.8 | 936.3 | 0.35458
10.8 | 10.9 | 954.2 | 0.35141
10.9 | 11 | 972.1 | 0.34824
11 | 11.1 | 990 | 0.34507
11.1 | 11.2 | 1003.7 | 0.34047
11.2 | 11.3 | 1017.4 | 0.33596
11.3 | 11.4 | 1031.1 | 0.33152
11.4 | 11.5 | 1044.8 | 0.32716
11.5 | 11.6 | 1058.5 | 0.32288
11.6 | 11.7 | 1072.2 | 0.31867
11.7 | 11.8 | 1085.9 | 0.31454
11.8 | 11.9 | 1099.6 | 0.31048
11.9 | 12 | 1113.3 | 0.30649
12 | 12.1 | 1127 | 0.30257
12.1 | 12.2 | 1134.1 | 0.29699
12.2 | 12.3 | 1141.2 | 0.29156
12.3 | 12.4 | 1148.3 | 0.28628
12.4 | 12.5 | 1155.4 | 0.28113
12.5 | 12.6 | 1162.5 | 0.27613
12.6 | 12.7 | 1169.6 | 0.27125
12.7 | 12.8 | 1176.7 | 0.2665
12.8 | 12.9 | 1183.8 | 0.26187
12.9 | 13 | 1190.9 | 0.25737
13 | 13.1 | 1198 | 0.25297
13.1 | 13.2 | 1203.2 | 0.2483
13.2 | 13.3 | 1208.4 | 0.24374
13.3 | 13.4 | 1213.6 | 0.23931
13.4 | 13.5 | 1218.8 | 0.235
13.5 | 13.6 | 1224 | 0.23079
13.6 | 13.7 | 1229.2 | 0.2267
13.7 | 13.8 | 1234.4 | 0.22271
13.8 | 13.9 | 1239.6 | 0.21882
13.9 | 14 | 1244.8 | 0.21503
14 | 14.1 | 1250 | 0.21133
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.20687
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.20253
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.19831
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.19421
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.19022
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.18634
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.18256
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.17888
14.9 | 15 | 1250 | 0.17531
15 | 15.1 | 1250 | 0.17182
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.16843
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.16513
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.16191
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.15878
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.15573
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.15275
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.14985
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.14702
15.9 | 16 | 1250 | 0.14427
16 | 16.1 | 1250 | 0.14158
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.13896
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.1364
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1339
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.13147
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.12909
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.12677
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.12451
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.1223
16.9 | 17 | 1250 | 0.12014
17 | 17.1 | 1250 | 0.11803
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.11598
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.11396
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.112
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.11008
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.1082
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.10637
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.10458
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.10282
17.9 | 18 | 1250 | 0.10111
18 | 18.1 | 1250 | 0.099435
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.097796
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.096192
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.094624
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.09309
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.091588
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.090119
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.088681
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.087273
18.9 | 19 | 1250 | 0.085895
19 | 19.1 | 1250 | 0.084546
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.083225
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.081932
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.080665
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.079424
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.078208
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.077017
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.07585
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.074707
19.9 | 20 | 1250 | 0.072586
20 | 20.1 | 1250 | 0.072488
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0