## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S70
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 18
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 3849
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1104
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 35 | 0.30618
4.1 | 4.2 | 40.4 | 0.32818
4.2 | 4.3 | 45.8 | 0.3461
4.3 | 4.4 | 51.2 | 0.36054
4.4 | 4.5 | 56.6 | 0.372
4.5 | 4.6 | 62 | 0.38092
4.6 | 4.7 | 67.4 | 0.38768
4.7 | 4.8 | 72.8 | 0.39257
4.8 | 4.9 | 78.2 | 0.39588
4.9 | 5 | 83.6 | 0.39783
5 | 5.1 | 89 | 0.39862
5.1 | 5.2 | 94.9 | 0.40053
5.2 | 5.3 | 100.8 | 0.40136
5.3 | 5.4 | 106.7 | 0.40126
5.4 | 5.5 | 113 | 0.40177
5.5 | 5.6 | 120.5 | 0.40549
5.6 | 5.7 | 128 | 0.40807
5.7 | 5.8 | 136.85 | 0.41372
5.8 | 5.9 | 145.7 | 0.41808
5.9 | 6 | 154.55 | 0.42131
6 | 6.1 | 163.4 | 0.42353
6.1 | 6.2 | 172.25 | 0.42487
6.2 | 6.3 | 181.1 | 0.42543
6.3 | 6.4 | 189.95 | 0.42531
6.4 | 6.5 | 198.8 | 0.42458
6.5 | 6.6 | 211.5 | 0.43118
6.6 | 6.7 | 224.2 | 0.4366
6.7 | 6.8 | 236.9 | 0.44099
6.8 | 6.9 | 249.6 | 0.44443
6.9 | 7 | 262.3 | 0.44703
7 | 7.1 | 275 | 0.44887
7.1 | 7.2 | 292.1 | 0.45692
7.2 | 7.3 | 309.2 | 0.46379
7.3 | 7.4 | 326.3 | 0.4696
7.4 | 7.5 | 343.4 | 0.47445
7.5 | 7.6 | 360.5 | 0.47842
7.6 | 7.7 | 377.6 | 0.48159
7.7 | 7.8 | 394.7 | 0.48404
7.8 | 7.9 | 411.8 | 0.48583
7.9 | 8 | 428.9 | 0.48703
8 | 8.1 | 446 | 0.4877
8.1 | 8.2 | 463.5 | 0.48829
8.2 | 8.3 | 481 | 0.48841
8.3 | 8.4 | 498.5 | 0.48811
8.4 | 8.5 | 516 | 0.48741
8.5 | 8.6 | 533.5 | 0.48636
8.6 | 8.7 | 551 | 0.485
8.7 | 8.8 | 568.5 | 0.48334
8.8 | 8.9 | 586 | 0.48143
8.9 | 9 | 603.5 | 0.47928
9 | 9.1 | 621 | 0.47692
9.1 | 9.2 | 640 | 0.47549
9.2 | 9.3 | 659 | 0.47381
9.3 | 9.4 | 678 | 0.47192
9.4 | 9.5 | 697 | 0.46982
9.5 | 9.6 | 716 | 0.46755
9.6 | 9.7 | 735 | 0.46511
9.7 | 9.8 | 754 | 0.46253
9.8 | 9.9 | 773 | 0.45982
9.9 | 10 | 792 | 0.45699
10 | 10.1 | 811 | 0.45405
10.1 | 10.2 | 828.9 | 0.45042
10.2 | 10.3 | 846.8 | 0.44675
10.3 | 10.4 | 864.7 | 0.44303
10.4 | 10.5 | 882.6 | 0.43929
10.5 | 10.6 | 900.5 | 0.43551
10.6 | 10.7 | 918.4 | 0.43172
10.7 | 10.8 | 936.3 | 0.42791
10.8 | 10.9 | 954.2 | 0.42408
10.9 | 11 | 972.1 | 0.42026
11 | 11.1 | 990 | 0.41643
11.1 | 11.2 | 1003.7 | 0.41088
11.2 | 11.3 | 1017.4 | 0.40544
11.3 | 11.4 | 1031.1 | 0.40008
11.4 | 11.5 | 1044.8 | 0.39482
11.5 | 11.6 | 1058.5 | 0.38966
11.6 | 11.7 | 1072.2 | 0.38458
11.7 | 11.8 | 1085.9 | 0.37959
11.8 | 11.9 | 1099.6 | 0.37469
11.9 | 12 | 1113.3 | 0.36988
12 | 12.1 | 1127 | 0.36514
12.1 | 12.2 | 1134.1 | 0.35841
12.2 | 12.3 | 1141.2 | 0.35186
12.3 | 12.4 | 1148.3 | 0.34548
12.4 | 12.5 | 1155.4 | 0.33927
12.5 | 12.6 | 1162.5 | 0.33323
12.6 | 12.7 | 1169.6 | 0.32735
12.7 | 12.8 | 1176.7 | 0.32162
12.8 | 12.9 | 1183.8 | 0.31603
12.9 | 13 | 1190.9 | 0.31059
13 | 13.1 | 1198 | 0.30529
13.1 | 13.2 | 1203.2 | 0.29965
13.2 | 13.3 | 1208.4 | 0.29415
13.3 | 13.4 | 1213.6 | 0.2888
13.4 | 13.5 | 1218.8 | 0.2836
13.5 | 13.6 | 1224 | 0.27852
13.6 | 13.7 | 1229.2 | 0.27358
13.7 | 13.8 | 1234.4 | 0.26877
13.8 | 13.9 | 1239.6 | 0.26408
13.9 | 14 | 1244.8 | 0.2595
14 | 14.1 | 1250 | 0.25504
14.1 | 14.2 | 1250 | 0.24965
14.2 | 14.3 | 1250 | 0.24442
14.3 | 14.4 | 1250 | 0.23932
14.4 | 14.5 | 1250 | 0.23437
14.5 | 14.6 | 1250 | 0.22956
14.6 | 14.7 | 1250 | 0.22487
14.7 | 14.8 | 1250 | 0.22031
14.8 | 14.9 | 1250 | 0.21588
14.9 | 15 | 1250 | 0.21156
15 | 15.1 | 1250 | 0.20736
15.1 | 15.2 | 1250 | 0.20327
15.2 | 15.3 | 1250 | 0.19928
15.3 | 15.4 | 1250 | 0.1954
15.4 | 15.5 | 1250 | 0.19162
15.5 | 15.6 | 1250 | 0.18793
15.6 | 15.7 | 1250 | 0.18434
15.7 | 15.8 | 1250 | 0.18084
15.8 | 15.9 | 1250 | 0.17743
15.9 | 16 | 1250 | 0.1741
16 | 16.1 | 1250 | 0.17086
16.1 | 16.2 | 1250 | 0.16769
16.2 | 16.3 | 1250 | 0.16461
16.3 | 16.4 | 1250 | 0.1616
16.4 | 16.5 | 1250 | 0.15866
16.5 | 16.6 | 1250 | 0.15579
16.6 | 16.7 | 1250 | 0.15299
16.7 | 16.8 | 1250 | 0.15026
16.8 | 16.9 | 1250 | 0.14759
16.9 | 17 | 1250 | 0.14499
17 | 17.1 | 1250 | 0.14244
17.1 | 17.2 | 1250 | 0.13996
17.2 | 17.3 | 1250 | 0.13753
17.3 | 17.4 | 1250 | 0.13516
17.4 | 17.5 | 1250 | 0.13285
17.5 | 17.6 | 1250 | 0.13058
17.6 | 17.7 | 1250 | 0.12837
17.7 | 17.8 | 1250 | 0.1262
17.8 | 17.9 | 1250 | 0.12409
17.9 | 18 | 1250 | 0.12202
18 | 18.1 | 1250 | 0.12
18.1 | 18.2 | 1250 | 0.11802
18.2 | 18.3 | 1250 | 0.11609
18.3 | 18.4 | 1250 | 0.11419
18.4 | 18.5 | 1250 | 0.11234
18.5 | 18.6 | 1250 | 0.11053
18.6 | 18.7 | 1250 | 0.10876
18.7 | 18.8 | 1250 | 0.10702
18.8 | 18.9 | 1250 | 0.10532
18.9 | 19 | 1250 | 0.10366
19 | 19.1 | 1250 | 0.10203
19.1 | 19.2 | 1250 | 0.10044
19.2 | 19.3 | 1250 | 0.098876
19.3 | 19.4 | 1250 | 0.097347
19.4 | 19.5 | 1250 | 0.095849
19.5 | 19.6 | 1250 | 0.094382
19.6 | 19.7 | 1250 | 0.092945
19.7 | 19.8 | 1250 | 0.091537
19.8 | 19.9 | 1250 | 0.090157
19.9 | 20 | 1250 | 0.087804
20 | 20.1 | 1250 | 0.086479
20.1 | 50 | 0 | 0