## Sheet1
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.118
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 10.2 | 0.17554
2.7 | 2.8 | 15.6 | 0.24073
2.8 | 2.9 | 20.6298 | 0.28653
2.9 | 3 | 22.8054 | 0.28612
3 | 3.1 | 25.2103 | 0.28666
3.1 | 3.2 | 27.8689 | 0.2881
3.2 | 3.3 | 30.8078 | 0.2904
3.3 | 3.4 | 34.0566 | 0.29352
3.4 | 3.5 | 39.0918 | 0.30885
3.5 | 3.6 | 42.0265 | 0.30513
3.6 | 3.7 | 45.6065 | 0.305
3.7 | 3.8 | 48.4582 | 0.29915
3.8 | 3.9 | 53.986 | 0.30829
3.9 | 4 | 63.3495 | 0.3353
4 | 4.1 | 68.7452 | 0.33788
4.1 | 4.2 | 77.8503 | 0.35595
4.2 | 4.3 | 84.7963 | 0.36128
4.3 | 4.4 | 92.442 | 0.36761
4.4 | 4.5 | 101.4869 | 0.37726
4.5 | 4.6 | 113.9107 | 0.39643
4.6 | 4.7 | 123.0076 | 0.40134
4.7 | 4.8 | 134.7054 | 0.4126
4.8 | 4.9 | 145.6061 | 0.41924
4.9 | 5 | 155.9472 | 0.42261
5 | 5.1 | 168.5259 | 0.43036
5.1 | 5.2 | 179.83 | 0.43324
5.2 | 5.3 | 194.2362 | 0.44195
5.3 | 5.4 | 205.2926 | 0.44164
5.4 | 5.5 | 218.7047 | 0.44529
5.5 | 5.6 | 232.6071 | 0.44867
5.6 | 5.7 | 245.6542 | 0.44934
5.7 | 5.8 | 259.2184 | 0.45004
5.8 | 5.9 | 271.4178 | 0.44767
5.9 | 6 | 287.49 | 0.45086
6 | 6.1 | 300.6392 | 0.44867
6.1 | 6.2 | 317.2562 | 0.45093
6.2 | 6.3 | 331.8022 | 0.4495
6.3 | 6.4 | 342.5355 | 0.44263
6.4 | 6.5 | 377.7441 | 0.46594
6.5 | 6.6 | 377.7441 | 0.44508
6.6 | 6.7 | 394.4891 | 0.44431
6.7 | 6.8 | 407.9609 | 0.4395
6.8 | 6.9 | 422.0656 | 0.43522
6.9 | 7 | 440.4207 | 0.43496
7 | 7.1 | 459.2784 | 0.43468
7.1 | 7.2 | 472.0783 | 0.42844
7.2 | 7.3 | 495.5078 | 0.43147
7.3 | 7.4 | 511.95 | 0.42796
7.4 | 7.5 | 528.8078 | 0.42461
7.5 | 7.6 | 545.7343 | 0.42113
7.6 | 7.7 | 565.5182 | 0.41961
7.7 | 7.8 | 585.5372 | 0.41797
7.8 | 7.9 | 606.782 | 0.41689
7.9 | 8 | 622.8507 | 0.41208
8 | 8.1 | 641.9606 | 0.40919
8.1 | 8.2 | 660.351 | 0.4057
8.2 | 8.3 | 689.1626 | 0.40828
8.3 | 8.4 | 709.8268 | 0.40568
8.4 | 8.5 | 733.7458 | 0.40473
8.5 | 8.6 | 752.5958 | 0.40081
8.6 | 8.7 | 776.6474 | 0.39952
8.7 | 8.8 | 799.3674 | 0.39735
8.8 | 8.9 | 814.5049 | 0.39138
8.9 | 9 | 844.5484 | 0.39244
9 | 9.1 | 857.8943 | 0.38564
9.1 | 9.2 | 884.8221 | 0.38491
9.2 | 9.3 | 913.411 | 0.38467
9.3 | 9.4 | 935.3211 | 0.38146
9.4 | 9.5 | 949.0109 | 0.37495
9.5 | 9.6 | 966.9874 | 0.37024
9.6 | 9.7 | 988.1955 | 0.36677
9.7 | 9.8 | 1014.4393 | 0.36511
9.8 | 9.9 | 1026.0207 | 0.3582
9.9 | 10 | 1036.5684 | 0.35113
10 | 10.1 | 1063.7157 | 0.34973
10.1 | 10.2 | 1077.9814 | 0.3441
10.2 | 10.3 | 1094.2278 | 0.33921
10.3 | 10.4 | 1107.9186 | 0.33364
10.4 | 10.5 | 1123.4705 | 0.32875
10.5 | 10.6 | 1149.5165 | 0.32694
10.6 | 10.7 | 1160.4519 | 0.32088
10.7 | 10.8 | 1181.6254 | 0.31775
10.8 | 10.9 | 1207.8528 | 0.31594
10.9 | 11 | 1219.7814 | 0.31044
11 | 11.1 | 1276.6286 | 0.3162
11.1 | 11.2 | 1280.5711 | 0.30876
11.2 | 11.3 | 1276.0803 | 0.29958
11.3 | 11.4 | 1300.425 | 0.29733
11.4 | 11.5 | 1319.15 | 0.29381
11.5 | 11.6 | 1319.15 | 0.28628
11.6 | 11.7 | 1384.8444 | 0.2929
11.7 | 11.8 | 1388.2286 | 0.28621
11.8 | 11.9 | 1405.9586 | 0.28262
11.9 | 12 | 1431.6941 | 0.28066
12 | 12.1 | 1454.0125 | 0.27803
12.1 | 12.2 | 1473.5111 | 0.27488
12.2 | 12.3 | 1538.05 | 0.27998
12.3 | 12.4 | 1493.5522 | 0.26536
12.4 | 12.5 | 1489.2952 | 0.2583
12.5 | 12.6 | 1478.6778 | 0.2504
12.6 | 12.7 | 1476.148 | 0.24411
12.7 | 12.8 | 1472.3313 | 0.23782
12.8 | 12.9 | 1520.6563 | 0.23996
12.9 | 13 | 1514.2625 | 0.23348
13 | 13.1 | 1542.3 | 0.2324
13.1 | 13.2 | 1565 | 0.2305
13.2 | 13.3 | 1544.1 | 0.22233
13.3 | 13.4 | 1547.8833 | 0.21792
13.4 | 13.5 | 1551.6667 | 0.21363
13.5 | 13.6 | 1563.9 | 0.2106
13.6 | 13.7 | 1563.2 | 0.20593
13.7 | 13.8 | 1558.9 | 0.20093
13.8 | 13.9 | 1494.6 | 0.17205
13.9 | 14 | 1497.3 | 0.1687
14 | 14.1 | 1500 | 0.16543
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.16196
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.15858
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.1553
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.15211
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.14901
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.14599
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.14305
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.14019
14.9 | 15 | 1500 | 0.1374
15 | 15.1 | 1500 | 0.13469
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.13205
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.12948
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.12697
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.12453
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.12215
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.11983
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.11757
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.11537
15.9 | 16 | 1500 | 0.11322
16 | 16.1 | 1500 | 0.11112
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.10907
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.10708
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.10513
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.10323
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.10138
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.099568
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.097801
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.096075
16.9 | 17 | 1500 | 0.094389
17 | 17.1 | 1500 | 0.092743
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.091135
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.089563
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.088028
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.086528
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.085061
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.083628
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.082226
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.080856
17.9 | 18 | 1500 | 0.079515
18 | 18.1 | 1500 | 0.078205
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.076923
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.075669
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.074442
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.073241
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.072066
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.070916
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.06979
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.068688
18.9 | 19 | 1500 | 0.06761
19 | 19.1 | 1500 | 0.066553
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.065519
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.064506
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.063513
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.062541
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.061589
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.060656
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.059741
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.058845
19.9 | 20 | 1500 | 0.057967
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0