## AGAR_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1098
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 12.25 | 0.26753
2.6 | 2.7 | 14.58 | 0.28307
2.7 | 2.8 | 17.28 | 0.29958
2.8 | 2.9 | 20.52 | 0.31898
2.9 | 3 | 24.29 | 0.33986
3 | 3.1 | 28.66 | 0.36222
3.1 | 3.2 | 33.17 | 0.37995
3.2 | 3.3 | 38.46 | 0.40052
3.3 | 3.4 | 44.56 | 0.42312
3.4 | 3.5 | 51.29 | 0.4453
3.5 | 3.6 | 57.62 | 0.4586
3.6 | 3.7 | 64.87 | 0.47446
3.7 | 3.8 | 73.8526 | 0.49753
3.8 | 3.9 | 83.21 | 0.51747
3.9 | 4 | 92.33 | 0.53114
4 | 4.1 | 102.94 | 0.54886
4.1 | 4.2 | 113.21 | 0.56052
4.2 | 4.3 | 123.24 | 0.56763
4.3 | 4.4 | 132.98 | 0.57075
4.4 | 4.5 | 144.18 | 0.57757
4.5 | 4.6 | 155.28 | 0.58149
4.6 | 4.7 | 166.23 | 0.58277
4.7 | 4.8 | 177.23 | 0.58251
4.8 | 4.9 | 188.29 | 0.58098
4.9 | 5 | 200.17 | 0.58059
5 | 5.1 | 211.69 | 0.5779
5.1 | 5.2 | 223.15 | 0.57405
5.2 | 5.3 | 235.17 | 0.57073
5.3 | 5.4 | 248.1 | 0.56867
5.4 | 5.5 | 260.31 | 0.56412
5.5 | 5.6 | 273.18 | 0.5603
5.6 | 5.7 | 286.54 | 0.55678
5.7 | 5.8 | 300.65 | 0.55398
5.8 | 5.9 | 315.2 | 0.55127
5.9 | 6 | 329.61 | 0.54765
6 | 6.1 | 345.11 | 0.54521
6.1 | 6.2 | 360.14 | 0.54143
6.2 | 6.3 | 375.18 | 0.53719
6.3 | 6.4 | 390.57 | 0.53301
6.4 | 6.5 | 407.57 | 0.53055
6.5 | 6.6 | 425.18 | 0.52832
6.6 | 6.7 | 441 | 0.52344
6.7 | 6.8 | 458.62 | 0.52034
6.8 | 6.9 | 476.59 | 0.51722
6.9 | 7 | 495.24 | 0.51443
7 | 7.1 | 514.57 | 0.51193
7.1 | 7.2 | 533.68 | 0.50882
7.2 | 7.3 | 554.58 | 0.50702
7.3 | 7.4 | 575.46 | 0.50479
7.4 | 7.5 | 595.67 | 0.50162
7.5 | 7.6 | 617.69 | 0.49963
7.6 | 7.7 | 637.55 | 0.4956
7.7 | 7.8 | 661.84 | 0.4947
7.8 | 7.9 | 684.57 | 0.49226
7.9 | 8 | 708.24 | 0.49019
8 | 8.1 | 731.8515 | 0.48777
8.1 | 8.2 | 755.8444 | 0.48533
8.2 | 8.3 | 776.7558 | 0.48073
8.3 | 8.4 | 801.8897 | 0.47857
8.4 | 8.5 | 823.2171 | 0.47396
8.5 | 8.6 | 849.8852 | 0.47224
8.6 | 8.7 | 870.7647 | 0.46716
8.7 | 8.8 | 893.1582 | 0.46284
8.8 | 8.9 | 915.5443 | 0.45845
8.9 | 9 | 940.0074 | 0.45501
9 | 9.1 | 965.28 | 0.45184
9.1 | 9.2 | 992.36 | 0.44937
9.2 | 9.3 | 1015.7536 | 0.44513
9.3 | 9.4 | 1037.9767 | 0.44035
9.4 | 9.5 | 1062.1238 | 0.43637
9.5 | 9.6 | 1080.1709 | 0.42992
9.6 | 9.7 | 1107.2585 | 0.42707
9.7 | 9.8 | 1130.7507 | 0.42278
9.8 | 9.9 | 1153.5478 | 0.41823
9.9 | 10 | 1180.9679 | 0.41533
10 | 10.1 | 1201.1413 | 0.40988
10.1 | 10.2 | 1219.0556 | 0.40376
10.2 | 10.3 | 1256.25 | 0.40396
10.3 | 10.4 | 1276.2 | 0.39854
10.4 | 10.5 | 1296.5866 | 0.39334
10.5 | 10.6 | 1315.4387 | 0.38776
10.6 | 10.7 | 1337.7971 | 0.3833
10.7 | 10.8 | 1348.3398 | 0.37559
10.8 | 10.9 | 1365.8051 | 0.36998
10.9 | 11 | 1385.2242 | 0.36501
11 | 11.1 | 1408.9736 | 0.36123
11.1 | 11.2 | 1428.62 | 0.35646
11.2 | 11.3 | 1431.1048 | 0.3476
11.3 | 11.4 | 1440.8967 | 0.34077
11.4 | 11.5 | 1453.1321 | 0.3347
11.5 | 11.6 | 1460.3298 | 0.32766
11.6 | 11.7 | 1471.28 | 0.32165
11.7 | 11.8 | 1477 | 0.31469
11.8 | 11.9 | 1477 | 0.30676
11.9 | 12 | 1477 | 0.29909
12 | 12.1 | 1477 | 0.29167
12.1 | 12.2 | 1477 | 0.2845
12.2 | 12.3 | 1477 | 0.27756
12.3 | 12.4 | 1477 | 0.27085
12.4 | 12.5 | 1477 | 0.26435
12.5 | 12.6 | 1477 | 0.25805
12.6 | 12.7 | 1477 | 0.25196
12.7 | 12.8 | 1477 | 0.24605
12.8 | 12.9 | 1477 | 0.24033
12.9 | 13 | 1477 | 0.23479
13 | 13.1 | 1477 | 0.22941
13.1 | 13.2 | 1477 | 0.2242
13.2 | 13.3 | 1477 | 0.21914
13.3 | 13.4 | 1477 | 0.21423
13.4 | 13.5 | 1477 | 0.20947
13.5 | 13.6 | 1477 | 0.20485
13.6 | 13.7 | 1477 | 0.20037
13.7 | 13.8 | 1477 | 0.19601
13.8 | 13.9 | 1477 | 0.19178
13.9 | 14 | 1477 | 0.18767
14 | 14.1 | 1477 | 0.18368
14.1 | 14.2 | 1477 | 0.1798
14.2 | 14.3 | 1477 | 0.17603
14.3 | 14.4 | 1477 | 0.17236
14.4 | 14.5 | 1477 | 0.16879
14.5 | 14.6 | 1477 | 0.16532
14.6 | 14.7 | 1477 | 0.16195
14.7 | 14.8 | 1477 | 0.15867
14.8 | 14.9 | 1477 | 0.15547
14.9 | 15 | 1477 | 0.15236
15 | 15.1 | 1477 | 0.14934
15.1 | 15.2 | 1477 | 0.14639
15.2 | 15.3 | 1477 | 0.14352
15.3 | 15.4 | 1477 | 0.14072
15.4 | 15.5 | 1477 | 0.138
15.5 | 15.6 | 1477 | 0.13535
15.6 | 15.7 | 1477 | 0.13276
15.7 | 15.8 | 1477 | 0.13024
15.8 | 15.9 | 1477 | 0.12778
15.9 | 16 | 1477 | 0.12539
16 | 16.1 | 1477 | 0.12305
16.1 | 16.2 | 1477 | 0.12077
16.2 | 16.3 | 1477 | 0.11855
16.3 | 16.4 | 1477 | 0.11638
16.4 | 16.5 | 1477 | 0.11426
16.5 | 16.6 | 1477 | 0.1122
16.6 | 16.7 | 1477 | 0.11018
16.7 | 16.8 | 1477 | 0.10822
16.8 | 16.9 | 1477 | 0.1063
16.9 | 17 | 1477 | 0.10442
17 | 17.1 | 1477 | 0.10259
17.1 | 17.2 | 1477 | 0.1008
17.2 | 17.3 | 1477 | 0.09905
17.3 | 17.4 | 1477 | 0.097343
17.4 | 17.5 | 1477 | 0.095674
17.5 | 17.6 | 1477 | 0.094043
17.6 | 17.7 | 1477 | 0.092449
17.7 | 17.8 | 1477 | 0.090891
17.8 | 17.9 | 1477 | 0.089368
17.9 | 18 | 1477 | 0.087879
18 | 18.1 | 1477 | 0.086422
18.1 | 18.2 | 1477 | 0.084997
18.2 | 18.3 | 1477 | 0.083604
18.3 | 18.4 | 1477 | 0.082241
18.4 | 18.5 | 1477 | 0.080907
18.5 | 18.6 | 1477 | 0.079602
18.6 | 18.7 | 1477 | 0.078325
18.7 | 18.8 | 1477 | 0.077076
18.8 | 18.9 | 1477 | 0.075852
18.9 | 19 | 1477 | 0.074655
19 | 19.1 | 1477 | 0.073482
19.1 | 19.2 | 1477 | 0.072334
19.2 | 19.3 | 1477 | 0.07121
19.3 | 19.4 | 1477 | 0.070108
19.4 | 19.5 | 1477 | 0.06903
19.5 | 19.6 | 1477 | 0.067973
19.6 | 19.7 | 1477 | 0.066938
19.7 | 19.8 | 1477 | 0.065924
19.8 | 19.9 | 1477 | 0.06493
19.9 | 20 | 1477 | 0.063956
20 | 20.1 | 1477 | 0.063002
20.1 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0