## CHAM_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.089
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 1.25 | 0.017824
2.9 | 3 | 3.26 | 0.041989
3 | 3.1 | 8.26 | 0.096423
3.1 | 3.2 | 10.03 | 0.10645
3.2 | 3.3 | 13.26 | 0.12832
3.3 | 3.4 | 18.95 | 0.16767
3.4 | 3.5 | 22.12 | 0.17942
3.5 | 3.6 | 26.6069 | 0.19832
3.6 | 3.7 | 30.23 | 0.20755
3.7 | 3.8 | 34.7716 | 0.22037
3.8 | 3.9 | 38.29 | 0.22448
3.9 | 4 | 43.26 | 0.23507
4 | 4.1 | 52.3757 | 0.26428
4.1 | 4.2 | 62.1306 | 0.29164
4.2 | 4.3 | 70.12 | 0.30671
4.3 | 4.4 | 78.7619 | 0.32155
4.4 | 4.5 | 87.8061 | 0.3351
4.5 | 4.6 | 96.6505 | 0.34532
4.6 | 4.7 | 106.8477 | 0.3579
4.7 | 4.8 | 119 | 0.3742
4.8 | 4.9 | 127.7595 | 0.37765
4.9 | 5 | 139.5994 | 0.38838
5 | 5.1 | 148.5753 | 0.38951
5.1 | 5.2 | 162.1905 | 0.40114
5.2 | 5.3 | 174.0435 | 0.40655
5.3 | 5.4 | 188.203 | 0.41565
5.4 | 5.5 | 199.12 | 0.41621
5.5 | 5.6 | 211.4335 | 0.41869
5.6 | 5.7 | 223.4526 | 0.41961
5.7 | 5.8 | 235.7572 | 0.42021
5.8 | 5.9 | 248.8631 | 0.4214
5.9 | 6 | 265.7376 | 0.42784
6 | 6.1 | 278.9912 | 0.42745
6.1 | 6.2 | 293.92 | 0.42888
6.2 | 6.3 | 310 | 0.43115
6.3 | 6.4 | 325.0606 | 0.43123
6.4 | 6.5 | 342.026 | 0.43312
6.5 | 6.6 | 358.5328 | 0.43369
6.6 | 6.7 | 376.5596 | 0.43541
6.7 | 6.8 | 392.8636 | 0.43451
6.8 | 6.9 | 410.8526 | 0.43494
6.9 | 7 | 430 | 0.43597
7 | 7.1 | 446.9952 | 0.43432
7.1 | 7.2 | 467.6046 | 0.43568
7.2 | 7.3 | 485.828 | 0.43431
7.3 | 7.4 | 505.0451 | 0.43343
7.4 | 7.5 | 522.5625 | 0.43076
7.5 | 7.6 | 542.3305 | 0.42964
7.6 | 7.7 | 564.7628 | 0.43021
7.7 | 7.8 | 589.1765 | 0.43177
7.8 | 7.9 | 603.8195 | 0.4259
7.9 | 8 | 625.6714 | 0.42497
8 | 8.1 | 644.2305 | 0.42157
8.1 | 8.2 | 665.3339 | 0.41965
8.2 | 8.3 | 690.0874 | 0.41972
8.3 | 8.4 | 705 | 0.41365
8.4 | 8.5 | 728.5631 | 0.41257
8.5 | 8.6 | 746.2097 | 0.40799
8.6 | 8.7 | 767.6337 | 0.4054
8.7 | 8.8 | 795.8261 | 0.40612
8.8 | 8.9 | 817.4415 | 0.40325
8.9 | 9 | 834.5554 | 0.39812
9 | 9.1 | 852.4705 | 0.39341
9.1 | 9.2 | 871.872 | 0.38938
9.2 | 9.3 | 893 | 0.38609
9.3 | 9.4 | 913.5741 | 0.38251
9.4 | 9.5 | 932.2978 | 0.37815
9.5 | 9.6 | 944.1402 | 0.37112
9.6 | 9.7 | 963.4339 | 0.36711
9.7 | 9.8 | 976.8074 | 0.36092
9.8 | 9.9 | 1001.8316 | 0.35907
9.9 | 10 | 1026.442 | 0.35696
10 | 10.1 | 1030.232 | 0.34774
10.1 | 10.2 | 1046.1887 | 0.34284
10.2 | 10.3 | 1071.2132 | 0.34092
10.3 | 10.4 | 1094.533 | 0.33839
10.4 | 10.5 | 1100.7248 | 0.33067
10.5 | 10.6 | 1117.1045 | 0.32618
10.6 | 10.7 | 1139.6712 | 0.32353
10.7 | 10.8 | 1155.3482 | 0.31895
10.8 | 10.9 | 1168.8095 | 0.31387
10.9 | 11 | 1194.7324 | 0.31216
11 | 11.1 | 1204.743 | 0.30635
11.1 | 11.2 | 1216.9744 | 0.30124
11.2 | 11.3 | 1244.6552 | 0.29999
11.3 | 11.4 | 1258.2432 | 0.29535
11.4 | 11.5 | 1258 | 0.28766
11.5 | 11.6 | 1289.188 | 0.28723
11.6 | 11.7 | 1301.1328 | 0.28252
11.7 | 11.8 | 1339.0261 | 0.28342
11.8 | 11.9 | 1355.5429 | 0.27974
11.9 | 12 | 1378 | 0.27733
12 | 12.1 | 1391.0761 | 0.27307
12.1 | 12.2 | 1396.3531 | 0.26742
12.2 | 12.3 | 1398.4098 | 0.26134
12.3 | 12.4 | 1416.2 | 0.25831
12.4 | 12.5 | 1423.1744 | 0.2534
12.5 | 12.6 | 1446.5543 | 0.25148
12.6 | 12.7 | 1465 | 0.24872
12.7 | 12.8 | 1477 | 0.24493
12.8 | 12.9 | 1483 | 0.24025
12.9 | 13 | 1499 | 0.23728
13 | 13.1 | 1500 | 0.23204
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.22681
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22173
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.2168
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21202
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20738
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20287
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19849
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19424
13.9 | 14 | 1500 | 0.1901
14 | 14.1 | 1500 | 0.18609
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18218
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17839
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.1747
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17111
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16762
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16422
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16091
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.1577
14.9 | 15 | 1500 | 0.15456
15 | 15.1 | 1500 | 0.15151
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14854
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14565
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14283
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14008
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13741
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.1348
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13225
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12977
15.9 | 16 | 1500 | 0.12736
16 | 16.1 | 1500 | 0.125
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.1227
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12045
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11826
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11612
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11404
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.112
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11001
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10807
16.9 | 17 | 1500 | 0.10618
17 | 17.1 | 1500 | 0.10433
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10252
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10075
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.099021
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.097334
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.095684
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.094071
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.092495
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.090953
17.9 | 18 | 1500 | 0.089446
18 | 18.1 | 1500 | 0.087971
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.086529
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.085118
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.083738
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.082388
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.081066
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.079772
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.078506
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.077267
18.9 | 19 | 1500 | 0.076053
19 | 19.1 | 1500 | 0.074865
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.073701
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.072561
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.071445
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.070352
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.06928
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.06823
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.067202
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.066194
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0