## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0954
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 5 | 0.064025
3 | 3.1 | 8 | 0.092842
3.1 | 3.2 | 12 | 0.12661
3.2 | 3.3 | 15 | 0.14431
3.3 | 3.4 | 18 | 0.15833
3.4 | 3.5 | 22 | 0.1774
3.5 | 3.6 | 25 | 0.18526
3.6 | 3.7 | 28 | 0.19111
3.7 | 3.8 | 30 | 0.18902
3.8 | 3.9 | 35.1067 | 0.20461
3.9 | 4 | 40 | 0.21608
4 | 4.1 | 45.399 | 0.22774
4.1 | 4.2 | 50.7162 | 0.23667
4.2 | 4.3 | 58.1743 | 0.25297
4.3 | 4.4 | 62.9154 | 0.25535
4.4 | 4.5 | 70.3151 | 0.26678
4.5 | 4.6 | 78.4001 | 0.27847
4.6 | 4.7 | 87.1243 | 0.29013
4.7 | 4.8 | 94.1631 | 0.29437
4.8 | 4.9 | 102.1646 | 0.30023
4.9 | 5 | 113.8954 | 0.31502
5 | 5.1 | 122.8637 | 0.32022
5.1 | 5.2 | 134.0197 | 0.32953
5.2 | 5.3 | 145.8696 | 0.33875
5.3 | 5.4 | 155.7056 | 0.34187
5.4 | 5.5 | 168.3915 | 0.34992
5.5 | 5.6 | 179.5175 | 0.35341
5.6 | 5.7 | 194.1775 | 0.36251
5.7 | 5.8 | 209.3919 | 0.37104
5.8 | 5.9 | 221.5189 | 0.3729
5.9 | 6 | 236.116 | 0.37793
6 | 6.1 | 251.696 | 0.38338
6.1 | 6.2 | 267.1362 | 0.38752
6.2 | 6.3 | 280.3232 | 0.3876
6.3 | 6.4 | 297.9684 | 0.39298
6.4 | 6.5 | 315 | 0.39656
6.5 | 6.6 | 330.9203 | 0.39795
6.6 | 6.7 | 345.1251 | 0.39673
6.7 | 6.8 | 367.9656 | 0.4046
6.8 | 6.9 | 382.051 | 0.40208
6.9 | 7 | 399.4431 | 0.40263
7 | 7.1 | 419.3335 | 0.40507
7.1 | 7.2 | 440.0909 | 0.40765
7.2 | 7.3 | 460.0934 | 0.4089
7.3 | 7.4 | 477.1095 | 0.40707
7.4 | 7.5 | 500.8683 | 0.41047
7.5 | 7.6 | 518.2081 | 0.40814
7.6 | 7.7 | 539.385 | 0.40848
7.7 | 7.8 | 561.8262 | 0.40932
7.8 | 7.9 | 583.0234 | 0.40883
7.9 | 8 | 604.5186 | 0.40821
8 | 8.1 | 629.0495 | 0.40923
8.1 | 8.2 | 649.33 | 0.40716
8.2 | 8.3 | 669.6114 | 0.40488
8.3 | 8.4 | 687.2215 | 0.40087
8.4 | 8.5 | 709.8265 | 0.39961
8.5 | 8.6 | 733.7772 | 0.39885
8.6 | 8.7 | 758.0173 | 0.39798
8.7 | 8.8 | 783.7232 | 0.39761
8.8 | 8.9 | 806.9276 | 0.39574
8.9 | 9 | 829.8031 | 0.39354
9 | 9.1 | 855.7256 | 0.3926
9.1 | 9.2 | 874.2426 | 0.38816
9.2 | 9.3 | 888.8354 | 0.38204
9.3 | 9.4 | 913.3391 | 0.38018
9.4 | 9.5 | 933.4898 | 0.37643
9.5 | 9.6 | 950.2538 | 0.37134
9.6 | 9.7 | 974.4591 | 0.36914
9.7 | 9.8 | 994.0916 | 0.36517
9.8 | 9.9 | 1019.5035 | 0.36327
9.9 | 10 | 1038.3863 | 0.359
10 | 10.1 | 1057.7987 | 0.35496
10.1 | 10.2 | 1073.9854 | 0.3499
10.2 | 10.3 | 1095.8202 | 0.34671
10.3 | 10.4 | 1108.7773 | 0.34079
10.4 | 10.5 | 1129.6286 | 0.33737
10.5 | 10.6 | 1155.9399 | 0.33555
10.6 | 10.7 | 1169.1498 | 0.32996
10.7 | 10.8 | 1184.9454 | 0.32521
10.8 | 10.9 | 1204.0862 | 0.32145
10.9 | 11 | 1225.9878 | 0.31846
11 | 11.1 | 1231.4935 | 0.31132
11.1 | 11.2 | 1261.752 | 0.3105
11.2 | 11.3 | 1267.3624 | 0.30367
11.3 | 11.4 | 1290.9772 | 0.30126
11.4 | 11.5 | 1320.5492 | 0.30019
11.5 | 11.6 | 1320.5492 | 0.2925
11.6 | 11.7 | 1331.9058 | 0.28751
11.7 | 11.8 | 1342.9715 | 0.28259
11.8 | 11.9 | 1366.0662 | 0.28027
11.9 | 12 | 1367.3488 | 0.27358
12 | 12.1 | 1373.8441 | 0.26812
12.1 | 12.2 | 1388.6383 | 0.26439
12.2 | 12.3 | 1398.2408 | 0.25978
12.3 | 12.4 | 1424.725 | 0.25835
12.4 | 12.5 | 1428.6557 | 0.25289
12.5 | 12.6 | 1421.8114 | 0.24574
12.6 | 12.7 | 1409.693 | 0.23793
12.7 | 12.8 | 1436.208 | 0.23677
12.8 | 12.9 | 1486.5 | 0.23941
12.9 | 13 | 1463.2316 | 0.23026
13 | 13.1 | 1462.1167 | 0.22486
13.1 | 13.2 | 1498.0556 | 0.22519
13.2 | 13.3 | 1466.8182 | 0.21556
13.3 | 13.4 | 1478.6333 | 0.21246
13.4 | 13.5 | 1489.775 | 0.20934
13.5 | 13.6 | 1499.3 | 0.20607
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20238
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19815
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.17205
13.9 | 14 | 1500 | 0.1687
14 | 14.1 | 1500 | 0.16543
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.16196
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.15858
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.1553
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.15211
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.14901
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.14599
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.14305
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.14019
14.9 | 15 | 1500 | 0.1374
15 | 15.1 | 1500 | 0.13469
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.13205
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.12948
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.12697
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.12453
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.12215
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.11983
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.11757
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.11537
15.9 | 16 | 1500 | 0.11322
16 | 16.1 | 1500 | 0.11112
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.10907
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.10708
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.10513
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.10323
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.10138
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.099568
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.097801
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.096075
16.9 | 17 | 1500 | 0.094389
17 | 17.1 | 1500 | 0.092743
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.091135
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.089563
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.088028
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.086528
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.085061
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.083628
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.082226
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.080856
17.9 | 18 | 1500 | 0.079515
18 | 18.1 | 1500 | 0.078205
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.076923
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.075669
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.074442
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.073241
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.072066
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.070916
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.06979
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.068688
18.9 | 19 | 1500 | 0.06761
19 | 19.1 | 1500 | 0.066553
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.065519
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.064506
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.063513
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.062541
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.061589
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.060656
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.059741
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.058845
19.9 | 20 | 1500 | 0.057967
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0