## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.0667
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 12.1 | 0.10019
3.6 | 3.7 | 46.6523 | 0.35499
3.7 | 3.8 | 57.3896 | 0.40224
3.8 | 3.9 | 69.4904 | 0.4496
3.9 | 4 | 77.9405 | 0.46647
4 | 4.1 | 85.1273 | 0.47222
4.1 | 4.2 | 95.3287 | 0.49105
4.2 | 4.3 | 102.6936 | 0.4921
4.3 | 4.4 | 113.0685 | 0.50488
4.4 | 4.5 | 123.5761 | 0.51503
4.5 | 4.6 | 134.6154 | 0.52446
4.6 | 4.7 | 144.3381 | 0.52646
4.7 | 4.8 | 157.2513 | 0.53772
4.8 | 4.9 | 170.6334 | 0.54777
4.9 | 5 | 182.6272 | 0.5511
5 | 5.1 | 190.0226 | 0.5397
5.1 | 5.2 | 204.694 | 0.54784
5.2 | 5.3 | 217.5259 | 0.54923
5.3 | 5.4 | 230.3231 | 0.54924
5.4 | 5.5 | 243.4349 | 0.54885
5.5 | 5.6 | 259.3513 | 0.55342
5.6 | 5.7 | 273.0018 | 0.5519
5.7 | 5.8 | 288.2082 | 0.55251
5.8 | 5.9 | 300.3401 | 0.54649
5.9 | 6 | 316.1764 | 0.54655
6 | 6.1 | 336.8303 | 0.55362
6.1 | 6.2 | 354.9408 | 0.55516
6.2 | 6.3 | 369.6216 | 0.5506
6.3 | 6.4 | 389.1995 | 0.55259
6.4 | 6.5 | 403.4448 | 0.54639
6.5 | 6.6 | 421.7031 | 0.54516
6.6 | 6.7 | 437.9081 | 0.54076
6.7 | 6.8 | 455.5135 | 0.53769
6.8 | 6.9 | 474.3262 | 0.53556
6.9 | 7 | 492.5836 | 0.53234
7 | 7.1 | 511.283 | 0.5292
7.1 | 7.2 | 530.9847 | 0.5267
7.2 | 7.3 | 551.1219 | 0.52421
7.3 | 7.4 | 567.1094 | 0.51755
7.4 | 7.5 | 589.561 | 0.51652
7.5 | 7.6 | 610.7997 | 0.51401
7.6 | 7.7 | 627.9324 | 0.50784
7.7 | 7.8 | 647.5714 | 0.50358
7.8 | 7.9 | 665.3507 | 0.49776
7.9 | 8 | 688.4907 | 0.49576
8 | 8.1 | 711.4362 | 0.49331
8.1 | 8.2 | 725.4658 | 0.48464
8.2 | 8.3 | 746.2281 | 0.48049
8.3 | 8.4 | 771.1737 | 0.47882
8.4 | 8.5 | 795.5099 | 0.4765
8.5 | 8.6 | 809.9644 | 0.46824
8.6 | 8.7 | 803.9637 | 0.44874
8.7 | 8.8 | 827.7379 | 0.44626
8.8 | 8.9 | 849.3371 | 0.44247
8.9 | 9 | 875 | 0.44065
9 | 9.1 | 888.8803 | 0.43288
9.1 | 9.2 | 899.3514 | 0.4237
9.2 | 9.3 | 919.1852 | 0.41908
9.3 | 9.4 | 936.1299 | 0.41318
9.4 | 9.5 | 951.5604 | 0.40673
9.5 | 9.6 | 978.4404 | 0.40515
9.6 | 9.7 | 988.087 | 0.39649
9.7 | 9.8 | 1014.8312 | 0.39476
9.8 | 9.9 | 1024.364 | 0.38639
9.9 | 10 | 1019.6679 | 0.37309
10 | 10.1 | 1065.6129 | 0.37832
10.1 | 10.2 | 1067.6111 | 0.36788
10.2 | 10.3 | 1069.5816 | 0.35782
10.3 | 10.4 | 1091.166 | 0.35451
10.4 | 10.5 | 1103.0028 | 0.34812
10.5 | 10.6 | 1124.5144 | 0.34487
10.6 | 10.7 | 1125.5209 | 0.3355
10.7 | 10.8 | 1140.6137 | 0.33055
10.8 | 10.9 | 1155.3473 | 0.32561
10.9 | 11 | 1169.7005 | 0.32066
11 | 11.1 | 1183.6514 | 0.31572
11.1 | 11.2 | 1197.1781 | 0.31077
11.2 | 11.3 | 1210.258 | 0.30583
11.3 | 11.4 | 1222.8685 | 0.30088
11.4 | 11.5 | 1234.9864 | 0.29594
11.5 | 11.6 | 1246.5884 | 0.29099
11.6 | 11.7 | 1257.6506 | 0.28605
11.7 | 11.8 | 1268.1491 | 0.2811
11.8 | 11.9 | 1278.0594 | 0.27616
11.9 | 12 | 1287.3568 | 0.27121
12 | 12.1 | 1296.0161 | 0.26627
12.1 | 12.2 | 1304.012 | 0.26132
12.2 | 12.3 | 1311.3187 | 0.25638
12.3 | 12.4 | 1317.91 | 0.25143
12.4 | 12.5 | 1323.7597 | 0.24649
12.5 | 12.6 | 1328.8409 | 0.24155
12.6 | 12.7 | 1333.1266 | 0.2366
12.7 | 12.8 | 1342.8105 | 0.23273
12.8 | 12.9 | 1352.4944 | 0.22896
12.9 | 13 | 1362.1783 | 0.22528
13 | 13.1 | 1371.8622 | 0.22168
13.1 | 13.2 | 1381.5461 | 0.21818
13.2 | 13.3 | 1391.23 | 0.21475
13.3 | 13.4 | 1400.9139 | 0.2114
13.4 | 13.5 | 1410.5977 | 0.20813
13.5 | 13.6 | 1420.2816 | 0.20494
13.6 | 13.7 | 1429.9655 | 0.20182
13.7 | 13.8 | 1439.6494 | 0.19877
13.8 | 13.9 | 1449.3333 | 0.19579
13.9 | 14 | 1473.7 | 0.19481
14 | 14.1 | 1485 | 0.19213
14.1 | 14.2 | 1491.11 | 0.18885
14.2 | 14.3 | 1493.23 | 0.18515
14.3 | 14.4 | 1496.68 | 0.18171
14.4 | 14.5 | 1497.51 | 0.17805
14.5 | 14.6 | 1498.68 | 0.17453
14.6 | 14.7 | 1499.33 | 0.17104
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16765
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16427
14.9 | 15 | 1500 | 0.16099
15 | 15.1 | 1500 | 0.15779
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15467
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.15164
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14869
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14581
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.14301
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.14027
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13761
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13501
15.9 | 16 | 1500 | 0.13248
16 | 16.1 | 1500 | 0.13001
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12761
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12526
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12297
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.12073
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11855
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11642
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11434
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.11231
16.9 | 17 | 1500 | 0.11033
17 | 17.1 | 1500 | 0.10839
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.1065
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10466
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10285
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.10109
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.099365
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.097681
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.096034
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.094425
17.9 | 18 | 1500 | 0.092851
18 | 18.1 | 1500 | 0.091312
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.089807
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.088335
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.086895
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.085486
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.084107
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.082758
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.081437
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.080144
18.9 | 19 | 1500 | 0.078879
19 | 19.1 | 1500 | 0.07764
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.076427
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.075239
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.074075
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.072936
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.07182
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.070726
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.069654
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.068604
19.9 | 20 | 1500 | 0.067575
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0