## NELA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5451
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.124
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 15 | 0.17062
3.1 | 3.2 | 20 | 0.20682
3.2 | 3.3 | 26 | 0.24516
3.3 | 3.4 | 30 | 0.25865
3.4 | 3.5 | 36.3465 | 0.28726
3.5 | 3.6 | 40.5597 | 0.29458
3.6 | 3.7 | 48.727 | 0.32598
3.7 | 3.8 | 54.5644 | 0.33696
3.8 | 3.9 | 64.3174 | 0.36741
3.9 | 4 | 73.1634 | 0.38738
4 | 4.1 | 80.0421 | 0.39354
4.1 | 4.2 | 89.4964 | 0.40934
4.2 | 4.3 | 96.7306 | 0.41227
4.3 | 4.4 | 106.9976 | 0.42564
4.4 | 4.5 | 119.163 | 0.44312
4.5 | 4.6 | 127.4813 | 0.44381
4.6 | 4.7 | 138.0205 | 0.45048
4.7 | 4.8 | 153.1001 | 0.46911
4.8 | 4.9 | 164.0275 | 0.47244
4.9 | 5 | 178.5284 | 0.48397
5 | 5.1 | 189.3055 | 0.48359
5.1 | 5.2 | 204.3288 | 0.49243
5.2 | 5.3 | 217.5785 | 0.49523
5.3 | 5.4 | 233.9299 | 0.50341
5.4 | 5.5 | 247.2698 | 0.50362
5.5 | 5.6 | 263.2863 | 0.50803
5.6 | 5.7 | 277.5314 | 0.50782
5.7 | 5.8 | 291.5388 | 0.50633
5.8 | 5.9 | 310.3335 | 0.51203
5.9 | 6 | 326.8983 | 0.51284
6 | 6.1 | 339.6033 | 0.507
6.1 | 6.2 | 360.0064 | 0.51187
6.2 | 6.3 | 380.0968 | 0.5151
6.3 | 6.4 | 394.1368 | 0.50948
6.4 | 6.5 | 413.1031 | 0.50973
6.5 | 6.6 | 433.9962 | 0.51154
6.6 | 6.7 | 456.5808 | 0.51442
6.7 | 6.8 | 475.8315 | 0.5128
6.8 | 6.9 | 493.2225 | 0.50877
6.9 | 7 | 511.6709 | 0.5055
7 | 7.1 | 535.7734 | 0.50726
7.1 | 7.2 | 556.124 | 0.50489
7.2 | 7.3 | 572.4414 | 0.49864
7.3 | 7.4 | 597.1209 | 0.49933
7.4 | 7.5 | 614.5489 | 0.49362
7.5 | 7.6 | 636.9244 | 0.49166
7.6 | 7.7 | 660.1252 | 0.48998
7.7 | 7.8 | 683.2668 | 0.4879
7.8 | 7.9 | 699.2335 | 0.48058
7.9 | 8 | 725.0455 | 0.47986
8 | 8.1 | 736.0859 | 0.46935
8.1 | 8.2 | 761.9105 | 0.46826
8.2 | 8.3 | 781.2627 | 0.463
8.3 | 8.4 | 793.4486 | 0.45363
8.4 | 8.5 | 816.3341 | 0.45044
8.5 | 8.6 | 830.6947 | 0.44256
8.6 | 8.7 | 849.6058 | 0.4372
8.7 | 8.8 | 883.9965 | 0.43957
8.8 | 8.9 | 892.9741 | 0.42923
8.9 | 9 | 904.4628 | 0.42042
9 | 9.1 | 921.7239 | 0.41447
9.1 | 9.2 | 937.4482 | 0.40795
9.2 | 9.3 | 923.7242 | 0.38915
9.3 | 9.4 | 937.0179 | 0.38228
9.4 | 9.5 | 950 | 0.37547
9.5 | 9.6 | 960 | 0.36769
9.6 | 9.7 | 970 | 0.36015
9.7 | 9.8 | 980 | 0.35283
9.8 | 9.9 | 987 | 0.34469
9.9 | 10 | 991 | 0.33581
10 | 10.1 | 996.7812 | 0.32784
10.1 | 10.2 | 990.9053 | 0.31641
10.2 | 10.3 | 992.5533 | 0.3078
10.3 | 10.4 | 1006.24 | 0.30313
10.4 | 10.5 | 1011 | 0.29594
10.5 | 10.6 | 1015 | 0.28878
10.6 | 10.7 | 1018 | 0.28159
10.7 | 10.8 | 1021 | 0.27465
10.8 | 10.9 | 1035 | 0.27082
10.9 | 11 | 1070 | 0.27241
11 | 11.1 | 1095 | 0.27131
11.1 | 11.2 | 1120 | 0.27014
11.2 | 11.3 | 1145 | 0.2689
11.3 | 11.4 | 1167 | 0.26692
11.4 | 11.5 | 1187 | 0.26447
11.5 | 11.6 | 1197 | 0.25986
11.6 | 11.7 | 1200 | 0.25389
11.7 | 11.8 | 1200 | 0.24749
11.8 | 11.9 | 1200 | 0.2413
11.9 | 12 | 1200 | 0.23532
12 | 12.1 | 1200 | 0.22953
12.1 | 12.2 | 1200 | 0.22394
12.2 | 12.3 | 1200 | 0.21852
12.3 | 12.4 | 1200 | 0.21327
12.4 | 12.5 | 1200 | 0.2082
12.5 | 12.6 | 1200 | 0.20328
12.6 | 12.7 | 1200 | 0.19851
12.7 | 12.8 | 1200 | 0.1939
12.8 | 12.9 | 1200 | 0.18942
12.9 | 13 | 1200 | 0.18509
13 | 13.1 | 1200 | 0.18088
13.1 | 13.2 | 1200 | 0.1768
13.2 | 13.3 | 1200 | 0.17284
13.3 | 13.4 | 1200 | 0.169
13.4 | 13.5 | 1200 | 0.16527
13.5 | 13.6 | 1200 | 0.16165
13.6 | 13.7 | 1200 | 0.15814
13.7 | 13.8 | 1200 | 0.15473
13.8 | 13.9 | 1200 | 0.15141
13.9 | 14 | 1200 | 0.14819
14 | 14.1 | 1200 | 0.14506
14.1 | 14.2 | 1200 | 0.14202
14.2 | 14.3 | 1200 | 0.13906
14.3 | 14.4 | 1200 | 0.13618
14.4 | 14.5 | 1200 | 0.13338
14.5 | 14.6 | 1200 | 0.13066
14.6 | 14.7 | 1200 | 0.12801
14.7 | 14.8 | 1200 | 0.12543
14.8 | 14.9 | 1200 | 0.12293
14.9 | 15 | 1200 | 0.12048
15 | 15.1 | 1200 | 0.11811
15.1 | 15.2 | 1200 | 0.11579
15.2 | 15.3 | 1200 | 0.11353
15.3 | 15.4 | 1200 | 0.11134
15.4 | 15.5 | 1200 | 0.1092
15.5 | 15.6 | 1200 | 0.10711
15.6 | 15.7 | 1200 | 0.10508
15.7 | 15.8 | 1200 | 0.10309
15.8 | 15.9 | 1200 | 0.10116
15.9 | 16 | 1200 | 0.099276
16 | 16.1 | 1200 | 0.097437
16.1 | 16.2 | 1200 | 0.095644
16.2 | 16.3 | 1200 | 0.093894
16.3 | 16.4 | 1200 | 0.092187
16.4 | 16.5 | 1200 | 0.090521
16.5 | 16.6 | 1200 | 0.088895
16.6 | 16.7 | 1200 | 0.087308
16.7 | 16.8 | 1200 | 0.085758
16.8 | 16.9 | 1200 | 0.084245
16.9 | 17 | 1200 | 0.082767
17 | 17.1 | 1200 | 0.081323
17.1 | 17.2 | 1200 | 0.079913
17.2 | 17.3 | 1200 | 0.078535
17.3 | 17.4 | 1200 | 0.077189
17.4 | 17.5 | 1200 | 0.075873
17.5 | 17.6 | 1200 | 0.074587
17.6 | 17.7 | 1200 | 0.07333
17.7 | 17.8 | 1200 | 0.072101
17.8 | 17.9 | 1200 | 0.0709
17.9 | 18 | 1200 | 0.069724
18 | 18.1 | 1200 | 0.068575
18.1 | 18.2 | 1200 | 0.067451
18.2 | 18.3 | 1200 | 0.066351
18.3 | 18.4 | 1200 | 0.065275
18.4 | 18.5 | 1200 | 0.064223
18.5 | 18.6 | 1200 | 0.063192
18.6 | 18.7 | 1200 | 0.062184
18.7 | 18.8 | 1200 | 0.061197
18.8 | 18.9 | 1200 | 0.060231
18.9 | 19 | 1200 | 0.059285
19 | 19.1 | 1200 | 0.058358
19.1 | 19.2 | 1200 | 0.057451
19.2 | 19.3 | 1200 | 0.056563
19.3 | 19.4 | 1200 | 0.055693
19.4 | 19.5 | 1200 | 0.05484
19.5 | 19.6 | 1200 | 0.054005
19.6 | 19.7 | 1200 | 0.053187
19.7 | 19.8 | 1200 | 0.052385
19.8 | 19.9 | 1200 | 0.051599
19.9 | 20 | 1200 | 0.050829
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0