## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp | Nigade
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1178
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 16.464 | 0.087159
4.1 | 4.2 | 34.6528 | 0.17035
4.2 | 4.3 | 58.1336 | 0.26585
4.3 | 4.4 | 83.5352 | 0.35598
4.4 | 4.5 | 91.4475 | 0.36372
4.5 | 4.6 | 108.9255 | 0.405
4.6 | 4.7 | 117.0521 | 0.40744
4.7 | 4.8 | 126.6289 | 0.41323
4.8 | 4.9 | 135.9781 | 0.41658
4.9 | 5 | 149.3002 | 0.42996
5 | 5.1 | 160.0247 | 0.43374
5.1 | 5.2 | 171.9231 | 0.43912
5.2 | 5.3 | 185.634 | 0.44731
5.3 | 5.4 | 197.8223 | 0.4502
5.4 | 5.5 | 209.4853 | 0.45074
5.5 | 5.6 | 223.9489 | 0.45606
5.6 | 5.7 | 237.8279 | 0.45883
5.7 | 5.8 | 252.0246 | 0.46108
5.8 | 5.9 | 268.2949 | 0.46589
5.9 | 6 | 283.5855 | 0.46783
6 | 6.1 | 299.8354 | 0.47031
6.1 | 6.2 | 315.9165 | 0.47156
6.2 | 6.3 | 331.4458 | 0.47119
6.3 | 6.4 | 347.6647 | 0.47108
6.4 | 6.5 | 365.6772 | 0.47262
6.5 | 6.6 | 384.503 | 0.47437
6.6 | 6.7 | 403.0126 | 0.47495
6.7 | 6.8 | 421.645 | 0.47499
6.8 | 6.9 | 442.2747 | 0.47657
6.9 | 7 | 458.5054 | 0.47288
7 | 7.1 | 476.8582 | 0.47103
7.1 | 7.2 | 496.2622 | 0.46978
7.2 | 7.3 | 516.0779 | 0.46846
7.3 | 7.4 | 535.9017 | 0.46674
7.4 | 7.5 | 557.6062 | 0.46622
7.5 | 7.6 | 579.7373 | 0.46559
7.6 | 7.7 | 598.7349 | 0.46212
7.7 | 7.8 | 622.3707 | 0.46189
7.8 | 7.9 | 643.7973 | 0.45965
7.9 | 8 | 660.9145 | 0.45417
8 | 8.1 | 683.1776 | 0.45209
8.1 | 8.2 | 701.9054 | 0.44749
8.2 | 8.3 | 725.783 | 0.44599
8.3 | 8.4 | 746.1535 | 0.44213
8.4 | 8.5 | 770.7429 | 0.44058
8.5 | 8.6 | 787.9407 | 0.4347
8.6 | 8.7 | 813.0923 | 0.43311
8.7 | 8.8 | 838.9065 | 0.43163
8.8 | 8.9 | 850.706 | 0.42295
8.9 | 9 | 870.5147 | 0.41837
9 | 9.1 | 893.4648 | 0.41525
9.1 | 9.2 | 912.8092 | 0.41041
9.2 | 9.3 | 928.4247 | 0.40396
9.3 | 9.4 | 949.7526 | 0.40005
9.4 | 9.5 | 972.4398 | 0.39668
9.5 | 9.6 | 988.82 | 0.39075
9.6 | 9.7 | 1014.0883 | 0.38835
9.7 | 9.8 | 1026.6514 | 0.38112
9.8 | 9.9 | 1056.0147 | 0.38014
9.9 | 10 | 1066.1443 | 0.37228
10 | 10.1 | 1086.7855 | 0.36821
10.1 | 10.2 | 1101.324 | 0.36217
10.2 | 10.3 | 1124.8207 | 0.35912
10.3 | 10.4 | 1135.6076 | 0.35211
10.4 | 10.5 | 1157.1014 | 0.34852
10.5 | 10.6 | 1175.8492 | 0.34414
10.6 | 10.7 | 1195.7798 | 0.34017
10.7 | 10.8 | 1220.541 | 0.33757
10.8 | 10.9 | 1227.8782 | 0.33025
10.9 | 11 | 1254.0645 | 0.32809
11 | 11.1 | 1269.8677 | 0.32325
11.1 | 11.2 | 1295.0691 | 0.32083
11.2 | 11.3 | 1302.3299 | 0.31407
11.3 | 11.4 | 1330.8221 | 0.31249
11.4 | 11.5 | 1337.775 | 0.30593
11.5 | 11.6 | 1361.8967 | 0.30339
11.6 | 11.7 | 1374.7601 | 0.29841
11.7 | 11.8 | 1395.8096 | 0.29527
11.8 | 11.9 | 1410.9588 | 0.29095
11.9 | 12 | 1419.2298 | 0.28534
12 | 12.1 | 1422.7996 | 0.27897
12.1 | 12.2 | 1443.7755 | 0.27612
12.2 | 12.3 | 1446.8238 | 0.26996
12.3 | 12.4 | 1459.2942 | 0.2657
12.4 | 12.5 | 1456.0647 | 0.25875
12.5 | 12.6 | 1468.7881 | 0.25479
12.6 | 12.7 | 1476.3508 | 0.25005
12.7 | 12.8 | 1489.0757 | 0.2463
12.8 | 12.9 | 1485.7803 | 0.24004
12.9 | 13 | 1498.7633 | 0.23655
13 | 13.1 | 1500 | 0.23132
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.22607
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22097
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21602
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21122
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20656
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20204
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19765
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19338
13.9 | 14 | 1500 | 0.18924
14 | 14.1 | 1500 | 0.18521
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.1813
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17749
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.1738
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.1702
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.1667
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.1633
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.15999
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15677
14.9 | 15 | 1500 | 0.15363
15 | 15.1 | 1500 | 0.15058
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14761
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14472
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.1419
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13915
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13648
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13387
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13133
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12885
15.9 | 16 | 1500 | 0.12643
16 | 16.1 | 1500 | 0.12408
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12178
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.11954
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11735
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11522
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11313
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.1111
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10912
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10718
16.9 | 17 | 1500 | 0.10529
17 | 17.1 | 1500 | 0.10344
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10164
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.099877
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.098155
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.096472
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.094828
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.09322
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.091649
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.090113
17.9 | 18 | 1500 | 0.088611
18 | 18.1 | 1500 | 0.087143
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.085706
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.084301
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.082927
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.081582
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.080266
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.078979
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.077718
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.076485
18.9 | 19 | 1500 | 0.075277
19 | 19.1 | 1500 | 0.074095
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.072937
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.071803
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.070693
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.069606
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.06854
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.067496
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.066474
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.065472
19.9 | 20 | 1500 | 0.06449
21 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0