## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1122
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 1 | 0.015511
2.9 | 3 | 5 | 0.069805
3 | 3.1 | 10 | 0.12611
3.1 | 3.2 | 15 | 0.17144
3.2 | 3.3 | 22 | 0.2286
3.3 | 3.4 | 28 | 0.26529
3.4 | 3.5 | 31 | 0.26856
3.5 | 3.6 | 36 | 0.2859
3.6 | 3.7 | 40.7716 | 0.29755
3.7 | 3.8 | 45.4456 | 0.30549
3.8 | 3.9 | 49.7294 | 0.30858
3.9 | 4 | 56.2888 | 0.3231
4 | 4.1 | 61.523 | 0.32732
4.1 | 4.2 | 69.097 | 0.34136
4.2 | 4.3 | 75.4395 | 0.34671
4.3 | 4.4 | 85.1435 | 0.36463
4.4 | 4.5 | 91.0865 | 0.36409
4.5 | 4.6 | 100.914 | 0.37707
4.6 | 4.7 | 111.3363 | 0.38947
4.7 | 4.8 | 120.9232 | 0.39658
4.8 | 4.9 | 131.6845 | 0.40544
4.9 | 5 | 142.6117 | 0.41274
5 | 5.1 | 154.0233 | 0.41955
5.1 | 5.2 | 167.8303 | 0.4308
5.2 | 5.3 | 177.7974 | 0.43055
5.3 | 5.4 | 189.8072 | 0.43411
5.4 | 5.5 | 203.0307 | 0.43903
5.5 | 5.6 | 214.0718 | 0.43811
5.6 | 5.7 | 228.2852 | 0.44261
5.7 | 5.8 | 240.9157 | 0.44295
5.8 | 5.9 | 255.8848 | 0.44655
5.9 | 6 | 271.1547 | 0.44954
6 | 6.1 | 283.7922 | 0.44736
6.1 | 6.2 | 299.8522 | 0.44981
6.2 | 6.3 | 316.3935 | 0.45203
6.3 | 6.4 | 332.9169 | 0.45334
6.4 | 6.5 | 348.4108 | 0.45255
6.5 | 6.6 | 364.3052 | 0.45169
6.6 | 6.7 | 381.5505 | 0.45189
6.7 | 6.8 | 397.0243 | 0.44947
6.8 | 6.9 | 410.5826 | 0.44462
6.9 | 7 | 431.2934 | 0.44703
7 | 7.1 | 449.5081 | 0.44623
7.1 | 7.2 | 465.4924 | 0.44284
7.2 | 7.3 | 484.2386 | 0.44175
7.3 | 7.4 | 504.0633 | 0.44119
7.4 | 7.5 | 522.4917 | 0.43903
7.5 | 7.6 | 541.4457 | 0.437
7.6 | 7.7 | 558.9435 | 0.43355
7.7 | 7.8 | 578.0885 | 0.43116
7.8 | 7.9 | 596.1942 | 0.42777
7.9 | 8 | 620.8818 | 0.42878
8 | 8.1 | 640.0964 | 0.42568
8.1 | 8.2 | 660.9739 | 0.42349
8.2 | 8.3 | 681.3705 | 0.42078
8.3 | 8.4 | 702.6172 | 0.4184
8.4 | 8.5 | 722.3686 | 0.41499
8.5 | 8.6 | 746.362 | 0.41381
8.6 | 8.7 | 770.2336 | 0.41232
8.7 | 8.8 | 791.5477 | 0.40929
8.8 | 8.9 | 815.9083 | 0.40767
8.9 | 9 | 842.0831 | 0.40672
9 | 9.1 | 862.2385 | 0.40273
9.1 | 9.2 | 887.1773 | 0.40086
9.2 | 9.3 | 905.0265 | 0.39574
9.3 | 9.4 | 928.2355 | 0.39294
9.4 | 9.5 | 949.9371 | 0.38942
9.5 | 9.6 | 969.7176 | 0.38511
9.6 | 9.7 | 988.5224 | 0.38044
9.7 | 9.8 | 1004.4324 | 0.37473
9.8 | 9.9 | 1027.4701 | 0.37171
9.9 | 10 | 1047.3605 | 0.36754
10 | 10.1 | 1069.2001 | 0.36406
10.1 | 10.2 | 1080.1889 | 0.35698
10.2 | 10.3 | 1105.4304 | 0.35468
10.3 | 10.4 | 1121.0491 | 0.34932
10.4 | 10.5 | 1142.101 | 0.34571
10.5 | 10.6 | 1156.7016 | 0.34022
10.6 | 10.7 | 1175.4245 | 0.33604
10.7 | 10.8 | 1189.0593 | 0.33049
10.8 | 10.9 | 1205.2654 | 0.32578
10.9 | 11 | 1224.8883 | 0.32205
11 | 11.1 | 1238.4591 | 0.31682
11.1 | 11.2 | 1258.3516 | 0.31329
11.2 | 11.3 | 1269.9631 | 0.30779
11.3 | 11.4 | 1281.5092 | 0.30241
11.4 | 11.5 | 1295.7789 | 0.2978
11.5 | 11.6 | 1311.6556 | 0.29366
11.6 | 11.7 | 1335.903 | 0.29142
11.7 | 11.8 | 1363 | 0.28977
11.8 | 11.9 | 1372 | 0.28433
11.9 | 12 | 1380 | 0.27884
12 | 12.1 | 1386 | 0.27311
12.1 | 12.2 | 1399.2347 | 0.26893
12.2 | 12.3 | 1401 | 0.26271
12.3 | 12.4 | 1430.3403 | 0.26172
12.4 | 12.5 | 1433 | 0.25591
12.5 | 12.6 | 1445 | 0.25191
12.6 | 12.7 | 1457 | 0.248
12.7 | 12.8 | 1469 | 0.24419
12.8 | 12.9 | 1481 | 0.24046
12.9 | 13 | 1493 | 0.23681
13 | 13.1 | 1495 | 0.2317
13.1 | 13.2 | 1498 | 0.22689
13.2 | 13.3 | 1499 | 0.22192
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21709
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21227
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20759
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20304
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19863
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19434
13.9 | 14 | 1500 | 0.19018
14 | 14.1 | 1500 | 0.18613
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.1822
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17838
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17466
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17105
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16753
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16411
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16079
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15755
14.9 | 15 | 1500 | 0.1544
15 | 15.1 | 1500 | 0.15133
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14834
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14544
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.1426
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13984
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13715
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13453
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13198
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12949
15.9 | 16 | 1500 | 0.12706
16 | 16.1 | 1500 | 0.12469
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12238
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12013
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11793
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11579
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.1137
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11166
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10966
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10771
16.9 | 17 | 1500 | 0.10581
17 | 17.1 | 1500 | 0.10396
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10214
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10037
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.098643
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.096952
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.095299
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.093684
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.092105
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.090561
17.9 | 18 | 1500 | 0.089052
18 | 18.1 | 1500 | 0.087576
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.086132
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.08472
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.083339
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.081988
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.080665
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.079371
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.078105
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.076865
18.9 | 19 | 1500 | 0.075651
19 | 19.1 | 1500 | 0.074463
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.0733
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.07216
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.071045
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.069952
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.068881
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.067832
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.066804
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.065797
19.9 | 20 | 1500 | 0.06481
20 | 25 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0