## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0889
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 1 | 0.012882
3.1 | 3.2 | 3 | 0.035025
3.2 | 3.3 | 6 | 0.063686
3.3 | 3.4 | 10 | 0.096783
3.4 | 3.5 | 15 | 0.13274
3.5 | 3.6 | 20 | 0.16224
3.6 | 3.7 | 25.9561 | 0.1935
3.7 | 3.8 | 30.5154 | 0.20953
3.8 | 3.9 | 35.9272 | 0.22773
3.9 | 4 | 42.294 | 0.24799
4 | 4.1 | 48.8312 | 0.26537
4.1 | 4.2 | 56.0205 | 0.28271
4.2 | 4.3 | 62.0402 | 0.29125
4.3 | 4.4 | 69.6513 | 0.3047
4.4 | 4.5 | 79.3851 | 0.32413
4.5 | 4.6 | 87.9558 | 0.33571
4.6 | 4.7 | 97.7215 | 0.34919
4.7 | 4.8 | 105.9401 | 0.3549
4.8 | 4.9 | 119.271 | 0.37511
4.9 | 5 | 129.9902 | 0.38429
5 | 5.1 | 141.1939 | 0.39287
5.1 | 5.2 | 151.2719 | 0.39663
5.2 | 5.3 | 165.6759 | 0.40982
5.3 | 5.4 | 177.2374 | 0.41407
5.4 | 5.5 | 191.5801 | 0.42317
5.5 | 5.6 | 205.0893 | 0.42874
5.6 | 5.7 | 216.7475 | 0.42927
5.7 | 5.8 | 232.316 | 0.43631
5.8 | 5.9 | 247.7695 | 0.44168
5.9 | 6 | 263.4593 | 0.44617
6 | 6.1 | 280.4981 | 0.45167
6.1 | 6.2 | 297.0172 | 0.45513
6.2 | 6.3 | 312 | 0.45532
6.3 | 6.4 | 328.2037 | 0.45652
6.4 | 6.5 | 345.2759 | 0.45811
6.5 | 6.6 | 361.2817 | 0.45756
6.6 | 6.7 | 380.1117 | 0.45986
6.7 | 6.8 | 399.9573 | 0.46252
6.8 | 6.9 | 415.2869 | 0.45937
6.9 | 7 | 432.6334 | 0.45805
7 | 7.1 | 449.235 | 0.45553
7.1 | 7.2 | 469.9744 | 0.45671
7.2 | 7.3 | 488 | 0.45474
7.3 | 7.4 | 507.3006 | 0.45356
7.4 | 7.5 | 526.9097 | 0.45225
7.5 | 7.6 | 548.7066 | 0.45237
7.6 | 7.7 | 567.906 | 0.44996
7.7 | 7.8 | 590.3391 | 0.44975
7.8 | 7.9 | 609.4134 | 0.44665
7.9 | 8 | 630.1025 | 0.4445
8 | 8.1 | 651.5527 | 0.44261
8.1 | 8.2 | 671.8292 | 0.43969
8.2 | 8.3 | 696.0082 | 0.43905
8.3 | 8.4 | 720.6741 | 0.43838
8.4 | 8.5 | 743.5083 | 0.4363
8.5 | 8.6 | 762.8976 | 0.43207
8.6 | 8.7 | 787.6328 | 0.4307
8.7 | 8.8 | 810.6984 | 0.4282
8.8 | 8.9 | 832.9507 | 0.42512
8.9 | 9 | 854.4889 | 0.42158
9 | 9.1 | 877.8618 | 0.41883
9.1 | 9.2 | 899.5965 | 0.41521
9.2 | 9.3 | 923.4214 | 0.41246
9.3 | 9.4 | 948.9041 | 0.41031
9.4 | 9.5 | 968.068 | 0.40538
9.5 | 9.6 | 991.722 | 0.40231
9.6 | 9.7 | 1012.6721 | 0.3981
9.7 | 9.8 | 1034.8844 | 0.39438
9.8 | 9.9 | 1062.625 | 0.39268
9.9 | 10 | 1080.5931 | 0.38735
10 | 10.1 | 1109.4757 | 0.38589
10.1 | 10.2 | 1125.0147 | 0.37978
10.2 | 10.3 | 1146.3452 | 0.37571
10.3 | 10.4 | 1176.2075 | 0.37438
10.4 | 10.5 | 1198.3465 | 0.37053
10.5 | 10.6 | 1222.0527 | 0.36717
10.6 | 10.7 | 1242.8957 | 0.36296
10.7 | 10.8 | 1266.0053 | 0.35944
10.8 | 10.9 | 1287.4346 | 0.35546
10.9 | 11 | 1310.6565 | 0.35201
11 | 11.1 | 1324.2642 | 0.34605
11.1 | 11.2 | 1348.3083 | 0.3429
11.2 | 11.3 | 1370.2069 | 0.33921
11.3 | 11.4 | 1377.7295 | 0.3321
11.4 | 11.5 | 1402.6119 | 0.32928
11.5 | 11.6 | 1402.2473 | 0.32068
11.6 | 11.7 | 1427.6377 | 0.31812
11.7 | 11.8 | 1441.6478 | 0.31307
11.8 | 11.9 | 1454.7361 | 0.30795
11.9 | 12 | 1456.0415 | 0.30052
12 | 12.1 | 1466.4671 | 0.29517
12.1 | 12.2 | 1459.4213 | 0.28653
12.2 | 12.3 | 1474.7016 | 0.28247
12.3 | 12.4 | 1466.7462 | 0.27415
12.4 | 12.5 | 1473.8787 | 0.26887
12.5 | 12.6 | 1476.6704 | 0.26296
12.6 | 12.7 | 1485 | 0.2582
12.7 | 12.8 | 1492 | 0.25334
12.8 | 12.9 | 1500 | 0.24877
12.9 | 13 | 1500 | 0.24303
13 | 13.1 | 1500 | 0.23747
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.23207
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22684
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.22176
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21683
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.21205
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.2074
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.20289
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19852
13.9 | 14 | 1500 | 0.19426
14 | 14.1 | 1500 | 0.19013
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18611
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.18221
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17841
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17472
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.17113
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16764
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16424
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16093
14.9 | 15 | 1500 | 0.15772
15 | 15.1 | 1500 | 0.15458
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15153
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14856
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14567
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14285
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.1401
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13742
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13481
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13227
15.9 | 16 | 1500 | 0.12979
16 | 16.1 | 1500 | 0.12737
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12501
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12271
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12047
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11828
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11614
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11405
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.11202
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.11003
16.9 | 17 | 1500 | 0.10809
17 | 17.1 | 1500 | 0.10619
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10434
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10253
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10076
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.099034
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.097346
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.095696
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.094083
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.092507
17.9 | 18 | 1500 | 0.090965
18 | 18.1 | 1500 | 0.089457
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.087983
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.08654
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.085129
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.083749
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.082398
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.081076
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.079783
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.078516
18.9 | 19 | 1500 | 0.077277
19 | 19.1 | 1500 | 0.076063
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.074874
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.07371
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.072571
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.071454
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.070361
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.069289
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.068239
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.067211
19.9 | 20 | 1500 | 0.066202
20 | 25 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0