## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0826
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 1 | 0.0052862
4.1 | 4.2 | 10.8 | 0.053014
4.2 | 4.3 | 20.6 | 0.094068
4.3 | 4.4 | 30.4 | 0.12936
4.4 | 4.5 | 40.2 | 0.15966
4.5 | 4.6 | 50 | 0.18563
4.6 | 4.7 | 59.8 | 0.20785
4.7 | 4.8 | 69.6 | 0.2268
4.8 | 4.9 | 79.4 | 0.24289
4.9 | 5 | 89.2 | 0.25651
5 | 5.1 | 99 | 0.26795
5.1 | 5.2 | 115.4 | 0.29432
5.2 | 5.3 | 131.8 | 0.31712
5.3 | 5.4 | 148.2 | 0.33678
5.4 | 5.5 | 164.6 | 0.35365
5.5 | 5.6 | 181 | 0.36805
5.6 | 5.7 | 197.4 | 0.38028
5.7 | 5.8 | 213.8 | 0.39057
5.8 | 5.9 | 230.2 | 0.39916
5.9 | 6 | 246.6 | 0.40622
6 | 6.1 | 263 | 0.41193
6.1 | 6.2 | 283.3 | 0.42226
6.2 | 6.3 | 303.6 | 0.43097
6.3 | 6.4 | 323.9 | 0.43824
6.4 | 6.5 | 344.2 | 0.44421
6.5 | 6.6 | 364.5 | 0.44903
6.6 | 6.7 | 384.8 | 0.45282
6.7 | 6.8 | 405.1 | 0.45568
6.8 | 6.9 | 425.4 | 0.45771
6.9 | 7 | 445.7 | 0.459
7 | 7.1 | 466 | 0.45963
7.1 | 7.2 | 490.3 | 0.46346
7.2 | 7.3 | 514.6 | 0.46644
7.3 | 7.4 | 538.9 | 0.46866
7.4 | 7.5 | 563.2 | 0.47021
7.5 | 7.6 | 587.5 | 0.47113
7.6 | 7.7 | 611.8 | 0.47151
7.7 | 7.8 | 636.1 | 0.47138
7.8 | 7.9 | 660.4 | 0.47081
7.9 | 8 | 684.7 | 0.46983
8 | 8.1 | 709 | 0.46849
8.1 | 8.2 | 735.5 | 0.46822
8.2 | 8.3 | 762 | 0.46756
8.3 | 8.4 | 788.5 | 0.46654
8.4 | 8.5 | 815 | 0.4652
8.5 | 8.6 | 841.5 | 0.46357
8.6 | 8.7 | 868 | 0.46168
8.7 | 8.8 | 894.5 | 0.45956
8.8 | 8.9 | 921 | 0.45723
8.9 | 9 | 947.5 | 0.45471
9 | 9.1 | 974 | 0.45201
9.1 | 9.2 | 998.5 | 0.44828
9.2 | 9.3 | 1023 | 0.44446
9.3 | 9.4 | 1047.5 | 0.44058
9.4 | 9.5 | 1072 | 0.43665
9.5 | 9.6 | 1096.5 | 0.43267
9.6 | 9.7 | 1121 | 0.42866
9.7 | 9.8 | 1145.5 | 0.42462
9.8 | 9.9 | 1170 | 0.42056
9.9 | 10 | 1194.5 | 0.41649
10 | 10.1 | 1219 | 0.41241
10.1 | 10.2 | 1235.3 | 0.40563
10.2 | 10.3 | 1251.6 | 0.39901
10.3 | 10.4 | 1267.9 | 0.39255
10.4 | 10.5 | 1284.2 | 0.38624
10.5 | 10.6 | 1300.5 | 0.38007
10.6 | 10.7 | 1316.8 | 0.37404
10.7 | 10.8 | 1333.1 | 0.36816
10.8 | 10.9 | 1349.4 | 0.3624
10.9 | 11 | 1365.7 | 0.35678
11 | 11.1 | 1382 | 0.35128
11.1 | 11.2 | 1387.6 | 0.34325
11.2 | 11.3 | 1393.2 | 0.33549
11.3 | 11.4 | 1398.8 | 0.32798
11.4 | 11.5 | 1404.4 | 0.3207
11.5 | 11.6 | 1410 | 0.31365
11.6 | 11.7 | 1415.6 | 0.30682
11.7 | 11.8 | 1421.2 | 0.30021
11.8 | 11.9 | 1426.8 | 0.29379
11.9 | 12 | 1432.4 | 0.28757
12 | 12.1 | 1438 | 0.28154
12.1 | 12.2 | 1441.5 | 0.27528
12.2 | 12.3 | 1445 | 0.26922
12.3 | 12.4 | 1448.5 | 0.26334
12.4 | 12.5 | 1452 | 0.25765
12.5 | 12.6 | 1455.5 | 0.25212
12.6 | 12.7 | 1459 | 0.24675
12.7 | 12.8 | 1462.5 | 0.24155
12.8 | 12.9 | 1466 | 0.2365
12.9 | 13 | 1469.5 | 0.23159
13 | 13.1 | 1473 | 0.22683
13.1 | 13.2 | 1475.7 | 0.22208
13.2 | 13.3 | 1478.4 | 0.21747
13.3 | 13.4 | 1481.1 | 0.21299
13.4 | 13.5 | 1483.8 | 0.20863
13.5 | 13.6 | 1486.5 | 0.2044
13.6 | 13.7 | 1489.2 | 0.20029
13.7 | 13.8 | 1491.9 | 0.19629
13.8 | 13.9 | 1494.6 | 0.1924
13.9 | 14 | 1497.3 | 0.18862
14 | 14.1 | 1500 | 0.18494
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18103
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17723
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17354
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.16995
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16646
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16306
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.15976
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15654
14.9 | 15 | 1500 | 0.15341
15 | 15.1 | 1500 | 0.15036
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14739
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.1445
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.14169
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13895
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13628
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13367
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13113
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12866
15.9 | 16 | 1500 | 0.12625
16 | 16.1 | 1500 | 0.12389
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.1216
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.11936
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11718
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11505
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11297
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11094
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10896
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10702
16.9 | 17 | 1500 | 0.10514
17 | 17.1 | 1500 | 0.10329
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10149
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.09973
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.098011
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.096331
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.094689
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.093084
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.091515
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.089981
17.9 | 18 | 1500 | 0.088482
18 | 18.1 | 1500 | 0.087015
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.085581
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.084178
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.082805
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.081463
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.080149
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.078863
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.077605
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.076373
18.9 | 19 | 1500 | 0.075167
19 | 19.1 | 1500 | 0.073986
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.07283
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.071698
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.070589
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.069504
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.06844
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.067398
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.066376
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.065376
19.9 | 20 | 1500 | 0.064395
20 | 20.1 | 1500 | 0.062394
20.1 | 25 | 0 | 0