## OSIYAN_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0871
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 1 | 0.014284
3 | 3.1 | 2 | 0.025805
3.1 | 3.2 | 4 | 0.046775
3.2 | 3.3 | 6 | 0.063788
3.3 | 3.4 | 8 | 0.07755
3.4 | 3.5 | 11 | 0.097497
3.5 | 3.6 | 15 | 0.12188
3.6 | 3.7 | 19 | 0.14187
3.7 | 3.8 | 25 | 0.17194
3.8 | 3.9 | 32 | 0.20316
3.9 | 4 | 38.5511 | 0.2264
4 | 4.1 | 44 | 0.2395
4.1 | 4.2 | 50 | 0.25273
4.2 | 4.3 | 57.1788 | 0.26886
4.3 | 4.4 | 64.3361 | 0.28189
4.4 | 4.5 | 71.851 | 0.29384
4.5 | 4.6 | 80.89 | 0.30924
4.6 | 4.7 | 89 | 0.31853
4.7 | 4.8 | 98 | 0.32883
4.8 | 4.9 | 107.3813 | 0.33825
4.9 | 5 | 120.4639 | 0.3567
5 | 5.1 | 131.43 | 0.36629
5.1 | 5.2 | 141 | 0.37029
5.2 | 5.3 | 151.4718 | 0.37528
5.3 | 5.4 | 164.0831 | 0.38395
5.4 | 5.5 | 176.1533 | 0.38971
5.5 | 5.6 | 189 | 0.39574
5.6 | 5.7 | 203.6102 | 0.4039
5.7 | 5.8 | 216.4851 | 0.40723
5.8 | 5.9 | 230 | 0.41066
5.9 | 6 | 245.3399 | 0.41615
6 | 6.1 | 263.6181 | 0.42517
6.1 | 6.2 | 280 | 0.42974
6.2 | 6.3 | 296.4403 | 0.43331
6.3 | 6.4 | 312 | 0.43468
6.4 | 6.5 | 328 | 0.43588
6.5 | 6.6 | 344 | 0.43637
6.6 | 6.7 | 360 | 0.43622
6.7 | 6.8 | 376.79 | 0.43643
6.8 | 6.9 | 395.6896 | 0.43839
6.9 | 7 | 414 | 0.43903
7 | 7.1 | 433.8391 | 0.44063
7.1 | 7.2 | 451 | 0.43897
7.2 | 7.3 | 469 | 0.43774
7.3 | 7.4 | 487 | 0.43611
7.4 | 7.5 | 504.9127 | 0.43407
7.5 | 7.6 | 526 | 0.43435
7.6 | 7.7 | 547.7925 | 0.43472
7.7 | 7.8 | 568.6966 | 0.43396
7.8 | 7.9 | 588.0839 | 0.43171
7.9 | 8 | 606.1204 | 0.42827
8 | 8.1 | 627 | 0.42661
8.1 | 8.2 | 649.4676 | 0.42573
8.2 | 8.3 | 670 | 0.42332
8.3 | 8.4 | 692.0911 | 0.42166
8.4 | 8.5 | 711.8474 | 0.41839
8.5 | 8.6 | 731.2909 | 0.41483
8.6 | 8.7 | 754.7833 | 0.41339
8.7 | 8.8 | 773.3484 | 0.40912
8.8 | 8.9 | 797 | 0.40742
8.9 | 9 | 822.3181 | 0.40636
9 | 9.1 | 842.4782 | 0.40259
9.1 | 9.2 | 865.1644 | 0.39995
9.2 | 9.3 | 890 | 0.39816
9.3 | 9.4 | 908 | 0.39325
9.4 | 9.5 | 927 | 0.38881
9.5 | 9.6 | 945 | 0.38397
9.6 | 9.7 | 964 | 0.37958
9.7 | 9.8 | 982 | 0.37483
9.8 | 9.9 | 1001 | 0.3705
9.9 | 10 | 1020 | 0.36621
10 | 10.1 | 1038 | 0.3616
10.1 | 10.2 | 1057 | 0.35739
10.2 | 10.3 | 1075 | 0.35289
10.3 | 10.4 | 1094 | 0.34877
10.4 | 10.5 | 1113 | 0.34469
10.5 | 10.6 | 1131 | 0.34035
10.6 | 10.7 | 1150 | 0.33637
10.7 | 10.8 | 1168 | 0.33215
10.8 | 10.9 | 1187 | 0.32826
10.9 | 11 | 1206 | 0.32442
11 | 11.1 | 1224 | 0.32036
11.1 | 11.2 | 1243 | 0.31662
11.2 | 11.3 | 1261 | 0.31268
11.3 | 11.4 | 1280 | 0.30904
11.4 | 11.5 | 1299 | 0.30544
11.5 | 11.6 | 1317 | 0.30167
11.6 | 11.7 | 1329 | 0.29661
11.7 | 11.8 | 1341 | 0.29168
11.8 | 11.9 | 1353 | 0.28687
11.9 | 12 | 1365 | 0.28218
12 | 12.1 | 1378 | 0.27781
12.1 | 12.2 | 1390 | 0.27333
12.2 | 12.3 | 1402 | 0.26897
12.3 | 12.4 | 1414 | 0.26471
12.4 | 12.5 | 1426 | 0.26055
12.5 | 12.6 | 1439 | 0.25667
12.6 | 12.7 | 1451 | 0.25269
12.7 | 12.8 | 1463 | 0.24881
12.8 | 12.9 | 1475 | 0.24502
12.9 | 13 | 1487 | 0.24131
13 | 13.1 | 1500 | 0.23785
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.23244
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.2272
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.22211
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21718
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.21239
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20774
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.20322
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19883
13.9 | 14 | 1500 | 0.19457
14 | 14.1 | 1500 | 0.19043
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18641
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.1825
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.1787
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.175
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.17141
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16791
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.1645
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.16119
14.9 | 15 | 1500 | 0.15797
15 | 15.1 | 1500 | 0.15483
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.15177
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.1488
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.1459
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.14308
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.14032
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13764
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13503
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.13248
15.9 | 16 | 1500 | 0.13
16 | 16.1 | 1500 | 0.12758
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12521
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.12291
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.12066
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11847
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.11633
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11424
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.1122
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.1102
16.9 | 17 | 1500 | 0.10826
17 | 17.1 | 1500 | 0.10636
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10451
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10269
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.10092
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.099193
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.097502
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.095849
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.094234
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.092655
17.9 | 18 | 1500 | 0.091111
18 | 18.1 | 1500 | 0.0896
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.088124
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.086679
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.085266
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.083883
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.08253
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.081206
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.07991
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.078642
18.9 | 19 | 1500 | 0.0774
19 | 19.1 | 1500 | 0.076185
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.074994
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.073828
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.072687
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.071569
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.070473
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.0694
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.068348
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.067318
19.9 | 20 | 1500 | 0.066308
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0