## OSIYAN_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S82
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 5281
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1162
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 15.5 | 0.19478
3.1 | 3.2 | 19.55 | 0.22266
3.2 | 3.3 | 23.45 | 0.24281
3.3 | 3.4 | 27.49 | 0.25954
3.4 | 3.5 | 37 | 0.3194
3.5 | 3.6 | 42.44 | 0.33585
3.6 | 3.7 | 48.79 | 0.35481
3.7 | 3.8 | 55.2884 | 0.37034
3.8 | 3.9 | 60.959 | 0.37693
3.9 | 4 | 68.5696 | 0.3922
4 | 4.1 | 76.49 | 0.40551
4.1 | 4.2 | 86.01 | 0.42342
4.2 | 4.3 | 94.8694 | 0.43446
4.3 | 4.4 | 105.6202 | 0.45073
4.4 | 4.5 | 113.567 | 0.45234
4.5 | 4.6 | 123.7472 | 0.46075
4.6 | 4.7 | 133.3 | 0.46465
4.7 | 4.8 | 143.0468 | 0.46747
4.8 | 4.9 | 153.6004 | 0.47124
4.9 | 5 | 164.23 | 0.47363
5 | 5.1 | 174.2728 | 0.47303
5.1 | 5.2 | 187.58 | 0.47979
5.2 | 5.3 | 197.5015 | 0.47658
5.3 | 5.4 | 211.3758 | 0.48173
5.4 | 5.5 | 220.8618 | 0.4759
5.5 | 5.6 | 236.2348 | 0.48176
5.6 | 5.7 | 247.7027 | 0.47856
5.7 | 5.8 | 259.4592 | 0.47535
5.8 | 5.9 | 274.6742 | 0.47765
5.9 | 6 | 288.5138 | 0.47663
6 | 6.1 | 302.79 | 0.47562
6.1 | 6.2 | 319.5189 | 0.47762
6.2 | 6.3 | 330.4638 | 0.47046
6.3 | 6.4 | 345.5886 | 0.46893
6.4 | 6.5 | 361.3311 | 0.46767
6.5 | 6.6 | 377.1105 | 0.46591
6.6 | 6.7 | 396.0403 | 0.46739
6.7 | 6.8 | 411.7405 | 0.46448
6.8 | 6.9 | 430.4805 | 0.46451
6.9 | 7 | 448.4914 | 0.46321
7 | 7.1 | 462.4827 | 0.45748
7.1 | 7.2 | 482.9164 | 0.45779
7.2 | 7.3 | 503.4069 | 0.45761
7.3 | 7.4 | 523.535 | 0.45661
7.4 | 7.5 | 542.8867 | 0.45455
7.5 | 7.6 | 562.0225 | 0.452
7.6 | 7.7 | 577.1285 | 0.44607
7.7 | 7.8 | 594.6216 | 0.44192
7.8 | 7.9 | 613.4264 | 0.43858
7.9 | 8 | 637.0417 | 0.43839
8 | 8.1 | 659.2965 | 0.4369
8.1 | 8.2 | 674.8181 | 0.43083
8.2 | 8.3 | 696.4311 | 0.42856
8.3 | 8.4 | 717.916 | 0.426
8.4 | 8.5 | 736.2205 | 0.42145
8.5 | 8.6 | 759.6372 | 0.41968
8.6 | 8.7 | 784.8543 | 0.41866
8.7 | 8.8 | 800.645 | 0.41253
8.8 | 8.9 | 822.3949 | 0.40945
8.9 | 9 | 842.1172 | 0.4053
9 | 9.1 | 868.5445 | 0.40424
9.1 | 9.2 | 889.3255 | 0.40041
9.2 | 9.3 | 911.0664 | 0.39697
9.3 | 9.4 | 938.3465 | 0.39581
9.4 | 9.5 | 948.0609 | 0.38728
9.5 | 9.6 | 973.8949 | 0.3854
9.6 | 9.7 | 1007.9149 | 0.38653
9.7 | 9.8 | 1027.0272 | 0.3818
9.8 | 9.9 | 1044.8718 | 0.37667
9.9 | 10 | 1077.7099 | 0.37685
10 | 10.1 | 1097.154 | 0.37225
10.1 | 10.2 | 1115.207 | 0.36725
10.2 | 10.3 | 1140.7061 | 0.36471
10.3 | 10.4 | 1166.4812 | 0.36219
10.4 | 10.5 | 1184.8887 | 0.3574
10.5 | 10.6 | 1214.886 | 0.35607
10.6 | 10.7 | 1225.1396 | 0.34901
10.7 | 10.8 | 1255.1 | 0.34762
10.8 | 10.9 | 1271.0324 | 0.34234
10.9 | 11 | 1299.5581 | 0.34048
11 | 11.1 | 1313.55 | 0.33484
11.1 | 11.2 | 1334.8941 | 0.33117
11.2 | 11.3 | 1351.822 | 0.32647
11.3 | 11.4 | 1371.01 | 0.32239
11.4 | 11.5 | 1383.8033 | 0.31691
11.5 | 11.6 | 1390.12 | 0.31012
11.6 | 11.7 | 1406.9154 | 0.30582
11.7 | 11.8 | 1412.3467 | 0.2992
11.8 | 11.9 | 1422.23 | 0.29369
11.9 | 12 | 1431.02 | 0.28812
12 | 12.1 | 1447.0857 | 0.28413
12.1 | 12.2 | 1459.56 | 0.27954
12.2 | 12.3 | 1470.12 | 0.27469
12.3 | 12.4 | 1473.46 | 0.26865
12.4 | 12.5 | 1475.23 | 0.26252
12.5 | 12.6 | 1478.9444 | 0.25692
12.6 | 12.7 | 1485.55 | 0.25197
12.7 | 12.8 | 1489.3 | 0.24669
12.8 | 12.9 | 1494 | 0.24171
12.9 | 13 | 1495.23 | 0.23633
13 | 13.1 | 1497.2667 | 0.23123
13.1 | 13.2 | 1500 | 0.22639
13.2 | 13.3 | 1500 | 0.22128
13.3 | 13.4 | 1500 | 0.21633
13.4 | 13.5 | 1500 | 0.21152
13.5 | 13.6 | 1500 | 0.20685
13.6 | 13.7 | 1500 | 0.20232
13.7 | 13.8 | 1500 | 0.19793
13.8 | 13.9 | 1500 | 0.19365
13.9 | 14 | 1500 | 0.1895
14 | 14.1 | 1500 | 0.18547
14.1 | 14.2 | 1500 | 0.18155
14.2 | 14.3 | 1500 | 0.17775
14.3 | 14.4 | 1500 | 0.17404
14.4 | 14.5 | 1500 | 0.17044
14.5 | 14.6 | 1500 | 0.16694
14.6 | 14.7 | 1500 | 0.16353
14.7 | 14.8 | 1500 | 0.16022
14.8 | 14.9 | 1500 | 0.15699
14.9 | 15 | 1500 | 0.15385
15 | 15.1 | 1500 | 0.1508
15.1 | 15.2 | 1500 | 0.14782
15.2 | 15.3 | 1500 | 0.14492
15.3 | 15.4 | 1500 | 0.1421
15.4 | 15.5 | 1500 | 0.13935
15.5 | 15.6 | 1500 | 0.13667
15.6 | 15.7 | 1500 | 0.13406
15.7 | 15.8 | 1500 | 0.13151
15.8 | 15.9 | 1500 | 0.12903
15.9 | 16 | 1500 | 0.12661
16 | 16.1 | 1500 | 0.12425
16.1 | 16.2 | 1500 | 0.12195
16.2 | 16.3 | 1500 | 0.11971
16.3 | 16.4 | 1500 | 0.11752
16.4 | 16.5 | 1500 | 0.11538
16.5 | 16.6 | 1500 | 0.1133
16.6 | 16.7 | 1500 | 0.11126
16.7 | 16.8 | 1500 | 0.10927
16.8 | 16.9 | 1500 | 0.10733
16.9 | 17 | 1500 | 0.10544
17 | 17.1 | 1500 | 0.10359
17.1 | 17.2 | 1500 | 0.10178
17.2 | 17.3 | 1500 | 0.10002
17.3 | 17.4 | 1500 | 0.098293
17.4 | 17.5 | 1500 | 0.096608
17.5 | 17.6 | 1500 | 0.094962
17.6 | 17.7 | 1500 | 0.093352
17.7 | 17.8 | 1500 | 0.091779
17.8 | 17.9 | 1500 | 0.090241
17.9 | 18 | 1500 | 0.088737
18 | 18.1 | 1500 | 0.087266
18.1 | 18.2 | 1500 | 0.085828
18.2 | 18.3 | 1500 | 0.084421
18.3 | 18.4 | 1500 | 0.083044
18.4 | 18.5 | 1500 | 0.081698
18.5 | 18.6 | 1500 | 0.08038
18.6 | 18.7 | 1500 | 0.07909
18.7 | 18.8 | 1500 | 0.077828
18.8 | 18.9 | 1500 | 0.076593
18.9 | 19 | 1500 | 0.075384
19 | 19.1 | 1500 | 0.0742
19.1 | 19.2 | 1500 | 0.07304
19.2 | 19.3 | 1500 | 0.071905
19.3 | 19.4 | 1500 | 0.070793
19.4 | 19.5 | 1500 | 0.069704
19.5 | 19.6 | 1500 | 0.068637
19.6 | 19.7 | 1500 | 0.067592
19.7 | 19.8 | 1500 | 0.066568
19.8 | 19.9 | 1500 | 0.065564
19.9 | 20 | 1500 | 0.064581
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0