## BHES_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.185
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 1.02 | 0.016104
2.7 | 2.8 | 2.69 | 0.037925
2.8 | 2.9 | 4.01 | 0.050692
2.9 | 3 | 6.03 | 0.06861
3 | 3.1 | 8.15 | 0.083764
3.1 | 3.2 | 12.9313 | 0.12045
3.2 | 3.3 | 16.32 | 0.13821
3.3 | 3.4 | 21.32 | 0.16463
3.4 | 3.5 | 29.03 | 0.20496
3.5 | 3.6 | 33.13 | 0.21443
3.6 | 3.7 | 38.19 | 0.22715
3.7 | 3.8 | 47.15 | 0.25831
3.8 | 3.9 | 56.15 | 0.28396
3.9 | 4 | 69.1376 | 0.32343
4 | 4.1 | 79.8052 | 0.34603
4.1 | 4.2 | 89.438 | 0.36011
4.2 | 4.3 | 102.6464 | 0.38447
4.3 | 4.4 | 117.7543 | 0.411
4.4 | 4.5 | 129.7194 | 0.42258
4.5 | 4.6 | 149.1 | 0.45405
4.6 | 4.7 | 164.763 | 0.46973
4.7 | 4.8 | 178.386 | 0.4768
4.8 | 4.9 | 195.1512 | 0.48968
4.9 | 5 | 208.838 | 0.49259
5 | 5.1 | 223.7635 | 0.49676
5.1 | 5.2 | 236.08 | 0.49387
5.2 | 5.3 | 251.2673 | 0.4959
5.3 | 5.4 | 268.1934 | 0.4999
5.4 | 5.5 | 287.0776 | 0.50592
5.5 | 5.6 | 302.9746 | 0.50534
5.6 | 5.7 | 319.9106 | 0.50551
5.7 | 5.8 | 337.6776 | 0.50599
5.8 | 5.9 | 357.39 | 0.5083
5.9 | 6 | 372.7932 | 0.50371
6 | 6.1 | 396.3009 | 0.50914
6.1 | 6.2 | 414.6945 | 0.507
6.2 | 6.3 | 437.681 | 0.50962
6.3 | 6.4 | 455.4157 | 0.50542
6.4 | 6.5 | 480.1672 | 0.5083
6.5 | 6.6 | 503.5573 | 0.50883
6.6 | 6.7 | 520.0944 | 0.50201
6.7 | 6.8 | 544.3692 | 0.50227
6.8 | 6.9 | 565.3887 | 0.49898
6.9 | 7 | 590.6774 | 0.49896
7 | 7.1 | 605.9687 | 0.49025
7.1 | 7.2 | 639.7298 | 0.49601
7.2 | 7.3 | 660.722 | 0.49123
7.3 | 7.4 | 688.0821 | 0.49084
7.4 | 7.5 | 717.6037 | 0.49142
7.5 | 7.6 | 730.6663 | 0.48062
7.6 | 7.7 | 758.1453 | 0.47927
7.7 | 7.8 | 798.1155 | 0.48513
7.8 | 7.9 | 817.8847 | 0.47827
7.9 | 8 | 843.4273 | 0.47471
8 | 8.1 | 864.7576 | 0.46869
8.1 | 8.2 | 895.4667 | 0.46758
8.2 | 8.3 | 916.9914 | 0.46152
8.3 | 8.4 | 952.0279 | 0.46204
8.4 | 8.5 | 978.772 | 0.45826
8.5 | 8.6 | 1000.7127 | 0.45219
8.6 | 8.7 | 1041.1759 | 0.45425
8.7 | 8.8 | 1051.7253 | 0.44321
8.8 | 8.9 | 1079.6972 | 0.43966
8.9 | 9 | 1105.2212 | 0.43506
9 | 9.1 | 1123.8718 | 0.42781
9.1 | 9.2 | 1150.32 | 0.4236
9.2 | 9.3 | 1177.2787 | 0.41955
9.3 | 9.4 | 1190.34 | 0.41066
9.4 | 9.5 | 1209.09 | 0.40396
9.5 | 9.6 | 1227.6124 | 0.39733
9.6 | 9.7 | 1259.0466 | 0.39491
9.7 | 9.8 | 1289.7194 | 0.39214
9.8 | 9.9 | 1309.949 | 0.38623
9.9 | 10 | 1332.7917 | 0.38117
10 | 10.1 | 1329.8986 | 0.36905
10.1 | 10.2 | 1363.1982 | 0.36716
10.2 | 10.3 | 1391.2296 | 0.3638
10.3 | 10.4 | 1392.0417 | 0.35351
10.4 | 10.5 | 1431.7294 | 0.3532
10.5 | 10.6 | 1440.4793 | 0.34531
10.6 | 10.7 | 1480.0321 | 0.34484
10.7 | 10.8 | 1499.62 | 0.3397
10.8 | 10.9 | 1525.32 | 0.33601
10.9 | 11 | 1550.32 | 0.33221
11 | 11.1 | 1580.11 | 0.32944
11.1 | 11.2 | 1600.32 | 0.32472
11.2 | 11.3 | 1615.32 | 0.31906
11.3 | 11.4 | 1625.31 | 0.31258
11.4 | 11.5 | 1655.32 | 0.31005
11.5 | 11.6 | 1680.1222 | 0.30656
11.6 | 11.7 | 1730.312 | 0.30762
11.7 | 11.8 | 1766.332 | 0.30604
11.8 | 11.9 | 1796.25 | 0.30338
11.9 | 12 | 1830.32 | 0.30141
12 | 12.1 | 1865 | 0.2995
12.1 | 12.2 | 1885 | 0.29527
12.2 | 12.3 | 1902 | 0.29067
12.3 | 12.4 | 1925 | 0.28707
12.4 | 12.5 | 1945 | 0.28309
12.5 | 12.6 | 1965 | 0.27919
12.6 | 12.7 | 1985 | 0.27537
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.27095
12.8 | 12.9 | 2025 | 0.26795
12.9 | 13 | 2045 | 0.26436
13 | 13.1 | 2065 | 0.26083
13.1 | 13.2 | 2085 | 0.25737
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.25337
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.2477
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.2422
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.23686
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.23167
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.22663
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.22174
13.9 | 14 | 2100 | 0.21699
14 | 14.1 | 2100 | 0.21237
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.20789
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20353
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.19929
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.19516
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19115
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18725
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18346
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.17976
14.9 | 15 | 2100 | 0.17617
15 | 15.1 | 2100 | 0.17267
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.16926
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16594
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16271
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.15956
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15649
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.1535
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15059
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14775
15.9 | 16 | 2100 | 0.14498
16 | 16.1 | 2100 | 0.14227
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.13964
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13707
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13456
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13212
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.12973
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.1274
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12512
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1229
16.9 | 17 | 2100 | 0.12073
17 | 17.1 | 2100 | 0.11861
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11655
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11452
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11255
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11062
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.10874
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10689
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10509
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10333
17.9 | 18 | 2100 | 0.10161
18 | 18.1 | 2100 | 0.099923
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.098276
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.096665
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.095089
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.093547
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.092038
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.090562
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.089117
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.087702
18.9 | 19 | 2100 | 0.086318
19 | 19.1 | 2100 | 0.084962
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.083634
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.082334
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.081061
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.079814
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.078592
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.077396
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.076223
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.075074
19.9 | 20 | 2100 | 0.073948
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0