## BHES_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.14
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 2 | 0.023655
2.9 | 3 | 5 | 0.053418
3 | 3.1 | 10 | 0.096826
3.1 | 3.2 | 15 | 0.13204
3.2 | 3.3 | 20 | 0.16053
3.3 | 3.4 | 25 | 0.18348
3.4 | 3.5 | 30.9464 | 0.2082
3.5 | 3.6 | 43.6323 | 0.26976
3.6 | 3.7 | 52.2753 | 0.29769
3.7 | 3.8 | 59.3794 | 0.31215
3.8 | 3.9 | 68.2701 | 0.33198
3.9 | 4 | 83.9143 | 0.37821
4 | 4.1 | 94.2456 | 0.39445
4.1 | 4.2 | 103.1179 | 0.40148
4.2 | 4.3 | 118.1226 | 0.42855
4.3 | 4.4 | 131.3431 | 0.44476
4.4 | 4.5 | 146.5693 | 0.46396
4.5 | 4.6 | 162.607 | 0.48189
4.6 | 4.7 | 176.2712 | 0.48974
4.7 | 4.8 | 189.8351 | 0.49514
4.8 | 4.9 | 209.658 | 0.51405
4.9 | 5 | 225.744 | 0.52094
5 | 5.1 | 238.2744 | 0.51814
5.1 | 5.2 | 257.6211 | 0.52851
5.2 | 5.3 | 276.8979 | 0.5365
5.3 | 5.4 | 292.3182 | 0.53549
5.4 | 5.5 | 312.1862 | 0.54126
5.5 | 5.6 | 331.7362 | 0.54489
5.6 | 5.7 | 348.7146 | 0.54316
5.7 | 5.8 | 368.6284 | 0.54498
5.8 | 5.9 | 387.6707 | 0.54448
5.9 | 6 | 408.4476 | 0.54546
6 | 6.1 | 428.2912 | 0.54429
6.1 | 6.2 | 448.3242 | 0.54262
6.2 | 6.3 | 470.6073 | 0.54289
6.3 | 6.4 | 492.6157 | 0.54206
6.4 | 6.5 | 515.1537 | 0.5411
6.5 | 6.6 | 536.681 | 0.53847
6.6 | 6.7 | 559.5586 | 0.53666
6.7 | 6.8 | 585.6249 | 0.53724
6.8 | 6.9 | 611.6911 | 0.53711
6.9 | 7 | 637.7574 | 0.53634
7 | 7.1 | 663.8236 | 0.535
7.1 | 7.2 | 685 | 0.52939
7.2 | 7.3 | 715.9561 | 0.53088
7.3 | 7.4 | 742.0224 | 0.5282
7.4 | 7.5 | 768.0886 | 0.52518
7.5 | 7.6 | 794.1549 | 0.52185
7.6 | 7.7 | 820.2211 | 0.51825
7.7 | 7.8 | 846.2874 | 0.51441
7.8 | 7.9 | 882.5594 | 0.51635
7.9 | 8 | 918.8314 | 0.51766
8 | 8.1 | 955.1034 | 0.51841
8.1 | 8.2 | 991.3754 | 0.51865
8.2 | 8.3 | 1027.6474 | 0.51843
8.3 | 8.4 | 1063.9194 | 0.51779
8.4 | 8.5 | 1100.1915 | 0.51676
8.5 | 8.6 | 1136.4635 | 0.51539
8.6 | 8.7 | 1160.0505 | 0.50816
8.7 | 8.8 | 1206.7002 | 0.51078
8.8 | 8.9 | 1217 | 0.49797
8.9 | 9 | 1228 | 0.4859
9 | 9.1 | 1239 | 0.47427
9.1 | 9.2 | 1249 | 0.46268
9.2 | 9.3 | 1260.6799 | 0.4521
9.3 | 9.4 | 1272.1277 | 0.4418
9.4 | 9.5 | 1318.8638 | 0.44372
9.5 | 9.6 | 1327.7624 | 0.4329
9.6 | 9.7 | 1362.4674 | 0.43062
9.7 | 9.8 | 1398.2502 | 0.42853
9.8 | 9.9 | 1415.457 | 0.42079
9.9 | 10 | 1451.4813 | 0.41869
10 | 10.1 | 1462.0061 | 0.40932
10.1 | 10.2 | 1506.2046 | 0.40941
10.2 | 10.3 | 1517.6325 | 0.40062
10.3 | 10.4 | 1532.1895 | 0.39291
10.4 | 10.5 | 1567.0714 | 0.39048
10.5 | 10.6 | 1598.4023 | 0.38712
10.6 | 10.7 | 1644.3659 | 0.38719
10.7 | 10.8 | 1665.6549 | 0.38141
10.8 | 10.9 | 1686.9439 | 0.37575
10.9 | 11 | 1708.2329 | 0.37021
11 | 11.1 | 1729.522 | 0.36478
11.1 | 11.2 | 1750.811 | 0.35947
11.2 | 11.3 | 1772.1 | 0.35427
11.3 | 11.4 | 1793.3891 | 0.34917
11.4 | 11.5 | 1812.5522 | 0.34378
11.5 | 11.6 | 1831.7154 | 0.3385
11.6 | 11.7 | 1850.8786 | 0.33335
11.7 | 11.8 | 1870.0418 | 0.32831
11.8 | 11.9 | 1889.205 | 0.32338
11.9 | 12 | 1908.3682 | 0.31856
12 | 12.1 | 1927.5313 | 0.31385
12.1 | 12.2 | 1946.6945 | 0.30924
12.2 | 12.3 | 1965.8577 | 0.30473
12.3 | 12.4 | 1985.0209 | 0.30032
12.4 | 12.5 | 2004.1841 | 0.296
12.5 | 12.6 | 2023.3473 | 0.29177
12.6 | 12.7 | 2042.5104 | 0.28763
12.7 | 12.8 | 2061.6736 | 0.28358
12.8 | 12.9 | 2080.8368 | 0.27961
12.9 | 13 | 2100 | 0.27572
13 | 13.1 | 2100 | 0.26945
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.26338
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.25748
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.25176
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.2462
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.24081
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.23558
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.23049
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.22556
13.9 | 14 | 2100 | 0.22076
14 | 14.1 | 2100 | 0.21609
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.21156
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20715
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.20287
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.1987
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19464
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.1907
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18686
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.18312
14.9 | 15 | 2100 | 0.17948
15 | 15.1 | 2100 | 0.17594
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.17249
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16913
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16586
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.16267
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15956
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15653
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15358
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.1507
15.9 | 16 | 2100 | 0.14789
16 | 16.1 | 2100 | 0.14515
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.14248
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13987
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13733
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13485
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.13243
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.13006
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12775
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1255
16.9 | 17 | 2100 | 0.1233
17 | 17.1 | 2100 | 0.12115
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11905
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11699
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11499
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11303
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.11111
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10924
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10741
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10562
17.9 | 18 | 2100 | 0.10387
18 | 18.1 | 2100 | 0.10216
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.10048
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.098843
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.09724
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.095672
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.094137
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.092635
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.091164
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.089725
18.9 | 19 | 2100 | 0.088316
19 | 19.1 | 2100 | 0.086936
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.085584
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.084261
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.082965
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.081695
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.080451
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.079232
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.078037
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.076867
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0