## MAMA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1628
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0.77917 | 0.0056062
3.4 | 3.5 | 5.1775 | 0.03415
3.5 | 3.6 | 13.5246 | 0.081978
3.6 | 3.7 | 18.3197 | 0.10228
3.7 | 3.8 | 25.5232 | 0.13154
3.8 | 3.9 | 35.7749 | 0.17055
3.9 | 4 | 45.9545 | 0.20306
4 | 4.1 | 55.195 | 0.22648
4.1 | 4.2 | 67.4963 | 0.25764
4.2 | 4.3 | 78.9347 | 0.28076
4.3 | 4.4 | 92.0678 | 0.30565
4.4 | 4.5 | 103.0059 | 0.31967
4.5 | 4.6 | 116.4659 | 0.33838
4.6 | 4.7 | 128.5507 | 0.35015
4.7 | 4.8 | 143.1143 | 0.36596
4.8 | 4.9 | 158.5904 | 0.38121
4.9 | 5 | 173.2112 | 0.39187
5 | 5.1 | 189.231 | 0.40342
5.1 | 5.2 | 204.2302 | 0.41076
5.2 | 5.3 | 222.1608 | 0.42201
5.3 | 5.4 | 238.0569 | 0.42754
5.4 | 5.5 | 255.5521 | 0.43438
5.5 | 5.6 | 273.8553 | 0.441
5.6 | 5.7 | 292.2143 | 0.44623
5.7 | 5.8 | 312.4502 | 0.45287
5.8 | 5.9 | 332.8662 | 0.45834
5.9 | 6 | 351.7826 | 0.46057
6 | 6.1 | 371.3857 | 0.46272
6.1 | 6.2 | 393.7545 | 0.46723
6.2 | 6.3 | 413.8843 | 0.4681
6.3 | 6.4 | 436.5258 | 0.47092
6.4 | 6.5 | 481.7454 | 0.49608
6.5 | 6.6 | 481.7454 | 0.47388
6.6 | 6.7 | 504.3846 | 0.47426
6.7 | 6.8 | 530.7296 | 0.47734
6.8 | 6.9 | 554.5532 | 0.47739
6.9 | 7 | 578.7873 | 0.4772
7 | 7.1 | 604.4919 | 0.47763
7.1 | 7.2 | 631.2884 | 0.47831
7.2 | 7.3 | 657.5898 | 0.47804
7.3 | 7.4 | 684.781 | 0.4779
7.4 | 7.5 | 710.2839 | 0.47613
7.5 | 7.6 | 739.0964 | 0.47614
7.6 | 7.7 | 766.6336 | 0.47489
7.7 | 7.8 | 793.9008 | 0.47311
7.8 | 7.9 | 825.0075 | 0.47321
7.9 | 8 | 852.316 | 0.47077
8 | 8.1 | 883.64 | 0.47022
8.1 | 8.2 | 911.4992 | 0.46751
8.2 | 8.3 | 942.3742 | 0.46609
8.3 | 8.4 | 973.339 | 0.46441
8.4 | 8.5 | 1001.5165 | 0.46119
8.5 | 8.6 | 1031.8724 | 0.45878
8.6 | 8.7 | 1062.9027 | 0.45647
8.7 | 8.8 | 1093.6913 | 0.45386
8.8 | 8.9 | 1127.5489 | 0.45232
8.9 | 9 | 1156.1976 | 0.44852
9 | 9.1 | 1185.7873 | 0.445
9.1 | 9.2 | 1218.377 | 0.44248
9.2 | 9.3 | 1248.4777 | 0.43895
9.3 | 9.4 | 1279.1567 | 0.43553
9.4 | 9.5 | 1312.4854 | 0.43291
9.5 | 9.6 | 1341.2713 | 0.42873
9.6 | 9.7 | 1373.2955 | 0.42553
9.7 | 9.8 | 1404.237 | 0.42193
9.8 | 9.9 | 1433.428 | 0.41778
9.9 | 10 | 1462.5802 | 0.41362
10 | 10.1 | 1493.991 | 0.41007
10.1 | 10.2 | 1522.526 | 0.40574
10.2 | 10.3 | 1556.6762 | 0.40287
10.3 | 10.4 | 1583.0986 | 0.398
10.4 | 10.5 | 1619.6588 | 0.39567
10.5 | 10.6 | 1646.9259 | 0.39105
10.6 | 10.7 | 1675.476 | 0.38678
10.7 | 10.8 | 1702.5621 | 0.38222
10.8 | 10.9 | 1730.6898 | 0.37794
10.9 | 11 | 1759.6736 | 0.37388
11 | 11.1 | 1785.4086 | 0.36919
11.1 | 11.2 | 1813.8683 | 0.36512
11.2 | 11.3 | 1840.1761 | 0.36066
11.3 | 11.4 | 1864.0999 | 0.35582
11.4 | 11.5 | 1908.7336 | 0.35492
11.5 | 11.6 | 1908.7336 | 0.34582
11.6 | 11.7 | 1932.2118 | 0.34117
11.7 | 11.8 | 1950.2785 | 0.33568
11.8 | 11.9 | 1966.6163 | 0.33003
11.9 | 12 | 1982.3098 | 0.32442
12 | 12.1 | 1997.2286 | 0.31882
12.1 | 12.2 | 2013.1535 | 0.31353
12.2 | 12.3 | 2023.9305 | 0.30758
12.3 | 12.4 | 2033.9161 | 0.30168
12.4 | 12.5 | 2044.6539 | 0.29605
12.5 | 12.6 | 2050.973 | 0.28995
12.6 | 12.7 | 2058.0152 | 0.28413
12.7 | 12.8 | 2065.3363 | 0.27851
12.8 | 12.9 | 2070.8143 | 0.2728
12.9 | 13 | 2077.1624 | 0.26737
13 | 13.1 | 2080.7888 | 0.26175
13.1 | 13.2 | 2084.8965 | 0.25635
13.2 | 13.3 | 2089.8674 | 0.25121
13.3 | 13.4 | 2093.6126 | 0.24607
13.4 | 13.5 | 2094.4771 | 0.24074
13.5 | 13.6 | 2098.5356 | 0.23593
13.6 | 13.7 | 2099.3059 | 0.23088
13.7 | 13.8 | 2101.653 | 0.22615
13.8 | 13.9 | 2104.2793 | 0.22158
13.9 | 14 | 2106.6187 | 0.21711
14 | 14.1 | 2107.006 | 0.21256
14.1 | 14.2 | 2108.8722 | 0.20829
14.2 | 14.3 | 2107.2937 | 0.2038
14.3 | 14.4 | 2109.8602 | 0.19982
14.4 | 14.5 | 2110.3036 | 0.19576
14.5 | 14.6 | 2110.7565 | 0.1918
14.6 | 14.7 | 2111.7894 | 0.18801
14.7 | 14.8 | 2113.236 | 0.18435
14.8 | 14.9 | 2112.8928 | 0.18063
14.9 | 15 | 2112.7204 | 0.17703
15 | 15.1 | 2112.523 | 0.17352
15.1 | 15.2 | 2112.9883 | 0.17016
15.2 | 15.3 | 2114.8835 | 0.16699
15.3 | 15.4 | 2117.0207 | 0.16392
15.4 | 15.5 | 2117.1662 | 0.16078
15.5 | 15.6 | 2117.7431 | 0.15775
15.6 | 15.7 | 2117.4792 | 0.15474
15.7 | 15.8 | 2117.5707 | 0.15183
15.8 | 15.9 | 2117.2859 | 0.14896
15.9 | 16 | 2118.6169 | 0.14628
16 | 16.1 | 2116.1181 | 0.1434
16.1 | 16.2 | 2119.3653 | 0.14097
16.2 | 16.3 | 2116.2861 | 0.13819
16.3 | 16.4 | 2116.1513 | 0.13567
16.4 | 16.5 | 2114.8835 | 0.13314
16.5 | 16.6 | 2119.0441 | 0.13101
16.6 | 16.7 | 2121.4546 | 0.12881
16.7 | 16.8 | 2118.9616 | 0.12638
16.8 | 16.9 | 2116.8234 | 0.12402
16.9 | 17 | 2120.5221 | 0.12206
17 | 17.1 | 2121.0473 | 0.11996
17.1 | 17.2 | 2119.7825 | 0.11781
17.2 | 17.3 | 2115.924 | 0.11557
17.3 | 17.4 | 2118.4371 | 0.11372
17.4 | 17.5 | 2121.4191 | 0.11194
17.5 | 17.6 | 2116.4213 | 0.10978
17.6 | 17.7 | 2120.6767 | 0.10815
17.7 | 17.8 | 2122.085 | 0.10641
17.8 | 17.9 | 2118.8154 | 0.10448
17.9 | 18 | 2119.6028 | 0.10278
18 | 18.1 | 2120.1794 | 0.10111
18.1 | 18.2 | 2117.3719 | 0.099326
18.2 | 18.3 | 2116.5524 | 0.097668
18.3 | 18.4 | 2119.6227 | 0.096224
18.4 | 18.5 | 2119.9571 | 0.094687
18.5 | 18.6 | 2121.05 | 0.093216
18.6 | 18.7 | 2116.9385 | 0.091551
18.7 | 18.8 | 2122.0615 | 0.090316
18.8 | 18.9 | 2121.4833 | 0.088865
18.9 | 19 | 2121.225 | 0.087459
19 | 19.1 | 2107.0444 | 0.085517
19.1 | 19.2 | 2121.95 | 0.084783
19.2 | 19.3 | 2104.38 | 0.082781
19.3 | 19.4 | 2117.2385 | 0.082006
19.4 | 19.5 | 2120.4714 | 0.080874
19.5 | 19.6 | 2118.1857 | 0.07957
19.6 | 19.7 | 2115.9 | 0.078266
19.7 | 19.8 | 2111.6 | 0.07693
19.8 | 19.9 | 2117.2 | 0.075977
19.9 | 20 | 2111.675 | 0.074648
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0