## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.121
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 10.25 | 0.046982
4.1 | 4.2 | 18.25 | 0.077678
4.2 | 4.3 | 26.25 | 0.10394
4.3 | 4.4 | 36.42 | 0.13438
4.4 | 4.5 | 48.39 | 0.16664
4.5 | 4.6 | 62.87 | 0.20239
4.6 | 4.7 | 78.96 | 0.23797
4.7 | 4.8 | 96.75 | 0.27337
4.8 | 4.9 | 114.25 | 0.30305
4.9 | 5 | 134.58 | 0.33557
5 | 5.1 | 153.23 | 0.3596
5.1 | 5.2 | 171.25 | 0.37871
5.2 | 5.3 | 183 | 0.38179
5.3 | 5.4 | 203.117 | 0.40023
5.4 | 5.5 | 217.1762 | 0.40459
5.5 | 5.6 | 233.0298 | 0.41087
5.6 | 5.7 | 250.2512 | 0.41802
5.7 | 5.8 | 267.1933 | 0.42324
5.8 | 5.9 | 283.891 | 0.42683
5.9 | 6 | 299.127 | 0.42725
6 | 6.1 | 320.3424 | 0.43506
6.1 | 6.2 | 336.9873 | 0.43552
6.2 | 6.3 | 354.6602 | 0.43654
6.3 | 6.4 | 371.2677 | 0.43556
6.4 | 6.5 | 394.1297 | 0.44105
6.5 | 6.6 | 410.8477 | 0.43886
6.6 | 6.7 | 429.5923 | 0.43834
6.7 | 6.8 | 454.4193 | 0.44322
6.8 | 6.9 | 473.9729 | 0.44219
6.9 | 7 | 489.4155 | 0.43703
7 | 7.1 | 509.7929 | 0.436
7.1 | 7.2 | 535.7574 | 0.43912
7.2 | 7.3 | 558.0816 | 0.43862
7.3 | 7.4 | 579.3946 | 0.43691
7.4 | 7.5 | 601.4663 | 0.43541
7.5 | 7.6 | 615.8583 | 0.42824
7.6 | 7.7 | 639.2818 | 0.42721
7.7 | 7.8 | 666.8937 | 0.42852
7.8 | 7.9 | 693.162 | 0.42849
7.9 | 8 | 716.7369 | 0.42645
8 | 8.1 | 745.8309 | 0.42732
8.1 | 8.2 | 774.925 | 0.42775
8.2 | 8.3 | 804.019 | 0.42777
8.3 | 8.4 | 833.1131 | 0.42742
8.4 | 8.5 | 862.2071 | 0.42674
8.5 | 8.6 | 891.3012 | 0.42575
8.6 | 8.7 | 918.0895 | 0.42342
8.7 | 8.8 | 942.558 | 0.41989
8.8 | 8.9 | 966.6512 | 0.41611
8.9 | 9 | 995.2579 | 0.41414
9 | 9.1 | 1017.0269 | 0.40925
9.1 | 9.2 | 1050.9224 | 0.4091
9.2 | 9.3 | 1086.288 | 0.40923
9.3 | 9.4 | 1109.0012 | 0.40445
9.4 | 9.5 | 1132.8124 | 0.40009
9.5 | 9.6 | 1156.056 | 0.39554
9.6 | 9.7 | 1179.8534 | 0.3912
9.7 | 9.8 | 1208.9247 | 0.38857
9.8 | 9.9 | 1245.8543 | 0.38831
9.9 | 10 | 1268.9001 | 0.38363
10 | 10.1 | 1307.0108 | 0.38341
10.1 | 10.2 | 1321.25 | 0.37619
10.2 | 10.3 | 1335.26 | 0.36911
10.3 | 10.4 | 1350.85 | 0.36264
10.4 | 10.5 | 1373.8255 | 0.35828
10.5 | 10.6 | 1401.3355 | 0.35511
10.6 | 10.7 | 1433.3058 | 0.35303
10.7 | 10.8 | 1462.4436 | 0.3502
10.8 | 10.9 | 1477.4661 | 0.34406
10.9 | 11 | 1511.5199 | 0.34239
11 | 11.1 | 1537.567 | 0.33888
11.1 | 11.2 | 1574.5447 | 0.33773
11.2 | 11.3 | 1594.8652 | 0.33301
11.3 | 11.4 | 1629.1897 | 0.33122
11.4 | 11.5 | 1651.6506 | 0.32703
11.5 | 11.6 | 1667.2955 | 0.32159
11.6 | 11.7 | 1691.9739 | 0.31798
11.7 | 11.8 | 1720.5299 | 0.31513
11.8 | 11.9 | 1745.194 | 0.31159
11.9 | 12 | 1766.2505 | 0.30747
12 | 12.1 | 1782.7609 | 0.30265
12.1 | 12.2 | 1802.6444 | 0.2985
12.2 | 12.3 | 1821.4854 | 0.29426
12.3 | 12.4 | 1840 | 0.29006
12.4 | 12.5 | 1860 | 0.28618
12.5 | 12.6 | 1880 | 0.28237
12.6 | 12.7 | 1897.844 | 0.27831
12.7 | 12.8 | 1907.998 | 0.27325
12.8 | 12.9 | 1918.152 | 0.26831
12.9 | 13 | 1928.306 | 0.26351
13 | 13.1 | 1938.46 | 0.25883
13.1 | 13.2 | 1948.614 | 0.25427
13.2 | 13.3 | 1958.768 | 0.24983
13.3 | 13.4 | 1968.922 | 0.2455
13.4 | 13.5 | 1979.076 | 0.24129
13.5 | 13.6 | 1989.23 | 0.23718
13.6 | 13.7 | 1999.384 | 0.23317
13.7 | 13.8 | 2009.538 | 0.22926
13.8 | 13.9 | 2019.692 | 0.22544
13.9 | 14 | 2029.846 | 0.22172
14 | 14.1 | 2040 | 0.21809
14.1 | 14.2 | 2048 | 0.21432
14.2 | 14.3 | 2056 | 0.21064
14.3 | 14.4 | 2063 | 0.20696
14.4 | 14.5 | 2069 | 0.20326
14.5 | 14.6 | 2074 | 0.19957
14.6 | 14.7 | 2078 | 0.19587
14.7 | 14.8 | 2082 | 0.19227
14.8 | 14.9 | 2085 | 0.18867
14.9 | 15 | 2088 | 0.18516
15 | 15.1 | 2091 | 0.18175
15.1 | 15.2 | 2092.6859 | 0.1783
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.17542
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.172
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.16867
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.16543
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.16227
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15919
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.15618
15.9 | 16 | 2100 | 0.15325
16 | 16.1 | 2100 | 0.1504
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.14761
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.1449
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.14225
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13966
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.13714
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.13467
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.13227
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.12992
16.9 | 17 | 2100 | 0.12763
17 | 17.1 | 2100 | 0.12539
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.1232
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.12107
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11898
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11694
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.11495
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.113
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.11109
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10923
17.9 | 18 | 2100 | 0.10741
18 | 18.1 | 2100 | 0.10563
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.10389
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.10219
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.10052
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.09889
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.097295
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.095734
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.094206
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.092711
18.9 | 19 | 2100 | 0.091247
19 | 19.1 | 2100 | 0.089814
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.088411
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.087036
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.085691
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.084372
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.083081
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.081816
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.080576
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.079361
19.9 | 20 | 2100 | 0.078171
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0