## MOKA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1915
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 8 | 0.081774
3.1 | 3.2 | 10.5149 | 0.097411
3.2 | 3.3 | 13.0297 | 0.10974
3.3 | 3.4 | 15.5446 | 0.11938
3.4 | 3.5 | 18.0594 | 0.12681
3.5 | 3.6 | 20.5743 | 0.13244
3.6 | 3.7 | 23.4757 | 0.13887
3.7 | 3.8 | 27 | 0.14711
3.8 | 3.9 | 33.1988 | 0.16698
3.9 | 4 | 40 | 0.1861
4 | 4.1 | 49.5617 | 0.21373
4.1 | 4.2 | 54.4391 | 0.218
4.2 | 4.3 | 62.9699 | 0.23457
4.3 | 4.4 | 71.5847 | 0.24849
4.4 | 4.5 | 81.8554 | 0.2652
4.5 | 4.6 | 87.9833 | 0.26647
4.6 | 4.7 | 98.8972 | 0.28041
4.7 | 4.8 | 113.5115 | 0.30174
4.8 | 4.9 | 126.5455 | 0.3158
4.9 | 5 | 137.2949 | 0.32207
5 | 5.1 | 157.499 | 0.34774
5.1 | 5.2 | 169.4657 | 0.35258
5.2 | 5.3 | 187.5846 | 0.36819
5.3 | 5.4 | 201.5416 | 0.37362
5.4 | 5.5 | 220.633 | 0.3867
5.5 | 5.6 | 236.3846 | 0.39212
5.6 | 5.7 | 256.3042 | 0.40279
5.7 | 5.8 | 270.9696 | 0.40382
5.8 | 5.9 | 291.2043 | 0.41191
5.9 | 6 | 311.3109 | 0.41834
6 | 6.1 | 319.6866 | 0.40847
6.1 | 6.2 | 337.2505 | 0.41006
6.2 | 6.3 | 356.5603 | 0.4129
6.3 | 6.4 | 381.7877 | 0.4214
6.4 | 6.5 | 398.3265 | 0.41936
6.5 | 6.6 | 418.1162 | 0.42019
6.6 | 6.7 | 435.4305 | 0.418
6.7 | 6.8 | 457.3245 | 0.41965
6.8 | 6.9 | 472.2081 | 0.41447
6.9 | 7 | 499.3713 | 0.41953
7 | 7.1 | 512.631 | 0.41248
7.1 | 7.2 | 539.8896 | 0.41631
7.2 | 7.3 | 550.5696 | 0.4071
7.3 | 7.4 | 583.5092 | 0.41397
7.4 | 7.5 | 610.1316 | 0.41554
7.5 | 7.6 | 630.6691 | 0.41258
7.6 | 7.7 | 646.5646 | 0.4065
7.7 | 7.8 | 678.529 | 0.41019
7.8 | 7.9 | 705.094 | 0.41007
7.9 | 8 | 735.5088 | 0.41171
8 | 8.1 | 762.14 | 0.41082
8.1 | 8.2 | 795.7838 | 0.41327
8.2 | 8.3 | 822.0341 | 0.41147
8.3 | 8.4 | 844.5936 | 0.40766
8.4 | 8.5 | 872.3604 | 0.40621
8.5 | 8.6 | 904.5396 | 0.4065
8.6 | 8.7 | 927.4811 | 0.40244
8.7 | 8.8 | 949.3808 | 0.3979
8.8 | 8.9 | 988.8353 | 0.40047
8.9 | 9 | 1018.9628 | 0.39891
9 | 9.1 | 1035.8517 | 0.39216
9.1 | 9.2 | 1052.4038 | 0.38543
9.2 | 9.3 | 1088.8 | 0.3859
9.3 | 9.4 | 1120.8973 | 0.3846
9.4 | 9.5 | 1149.0005 | 0.38179
9.5 | 9.6 | 1162.0154 | 0.37405
9.6 | 9.7 | 1209.5749 | 0.37732
9.7 | 9.8 | 1230.618 | 0.37213
9.8 | 9.9 | 1263.7127 | 0.37056
9.9 | 10 | 1294.2323 | 0.36813
10 | 10.1 | 1327.0833 | 0.36626
10.1 | 10.2 | 1341.0286 | 0.35922
10.2 | 10.3 | 1366.2128 | 0.35531
10.3 | 10.4 | 1382.9878 | 0.3493
10.4 | 10.5 | 1430.5672 | 0.35099
10.5 | 10.6 | 1428.3576 | 0.34053
10.6 | 10.7 | 1467.3771 | 0.34003
10.7 | 10.8 | 1530.8267 | 0.34488
10.8 | 10.9 | 1474.0471 | 0.32295
10.9 | 11 | 1537.175 | 0.32759
11 | 11.1 | 1549.1742 | 0.32123
11.1 | 11.2 | 1588.51 | 0.32056
11.2 | 11.3 | 1600 | 0.31431
11.3 | 11.4 | 1627 | 0.3112
11.4 | 11.5 | 1652 | 0.30774
11.5 | 11.6 | 1675 | 0.30396
11.6 | 11.7 | 1689 | 0.29864
11.7 | 11.8 | 1705 | 0.2938
11.8 | 11.9 | 1739 | 0.29211
11.9 | 12 | 1754 | 0.28726
12 | 12.1 | 1779 | 0.28413
12.1 | 12.2 | 1795 | 0.27964
12.2 | 12.3 | 1809 | 0.27495
12.3 | 12.4 | 1829 | 0.27126
12.4 | 12.5 | 1845 | 0.26707
12.5 | 12.6 | 1863 | 0.26325
12.6 | 12.7 | 1879 | 0.25924
12.7 | 12.8 | 1892 | 0.25492
12.8 | 12.9 | 1912 | 0.25162
12.9 | 13 | 1931 | 0.24826
13 | 13.1 | 1957 | 0.24584
13.1 | 13.2 | 1968 | 0.2416
13.2 | 13.3 | 1980 | 0.23759
13.3 | 13.4 | 1993.3333 | 0.23384
13.4 | 13.5 | 2006.6667 | 0.23017
13.5 | 13.6 | 2020 | 0.22659
13.6 | 13.7 | 2033.3333 | 0.22309
13.7 | 13.8 | 2046.6667 | 0.21967
13.8 | 13.9 | 2060 | 0.21633
13.9 | 14 | 2073.3333 | 0.21307
14 | 14.1 | 2086.6667 | 0.20987
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.20675
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20242
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.1982
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.1941
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19011
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18623
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18246
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.17878
14.9 | 15 | 2100 | 0.17521
15 | 15.1 | 2100 | 0.17173
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.16834
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16504
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16182
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.15869
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15564
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15266
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.14976
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14694
15.9 | 16 | 2100 | 0.14418
16 | 16.1 | 2100 | 0.1415
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.13888
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13632
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13383
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13139
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.12902
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.1267
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12444
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.12223
16.9 | 17 | 2100 | 0.12007
17 | 17.1 | 2100 | 0.11797
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11591
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.1139
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11194
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11002
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.10814
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10631
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10452
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10277
17.9 | 18 | 2100 | 0.10105
18 | 18.1 | 2100 | 0.099378
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.09774
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.096138
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.09457
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.093037
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.091536
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.090068
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.088631
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.087224
18.9 | 19 | 2100 | 0.085847
19 | 19.1 | 2100 | 0.084498
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.083178
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.081885
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.080619
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.079379
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.078164
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.076973
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.075807
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.074664
19.9 | 20 | 2100 | 0.073544
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0