## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S88
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 14
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.148
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 1 | 0.0087401
3.2 | 3.3 | 2 | 0.015939
3.3 | 3.4 | 4 | 0.029147
3.4 | 3.5 | 6 | 0.040079
3.5 | 3.6 | 8 | 0.049108
3.6 | 3.7 | 11 | 0.062195
3.7 | 3.8 | 14 | 0.073071
3.8 | 3.9 | 19 | 0.091733
3.9 | 4 | 22 | 0.098448
4 | 4.1 | 27.75 | 0.11531
4.1 | 4.2 | 39.2065 | 0.15156
4.2 | 4.3 | 49.4567 | 0.17815
4.3 | 4.4 | 58.119 | 0.1954
4.4 | 4.5 | 79.0294 | 0.24838
4.5 | 4.6 | 94.15 | 0.27702
4.6 | 4.7 | 109.0649 | 0.30086
4.7 | 4.8 | 120 | 0.31076
4.8 | 4.9 | 133.35 | 0.32462
4.9 | 5 | 156.2171 | 0.35792
5 | 5.1 | 166.3935 | 0.35925
5.1 | 5.2 | 187.1306 | 0.38115
5.2 | 5.3 | 199.6282 | 0.38403
5.3 | 5.4 | 220.2286 | 0.40055
5.4 | 5.5 | 230.4976 | 0.39678
5.5 | 5.6 | 251.95 | 0.41088
5.6 | 5.7 | 267.7468 | 0.41406
5.7 | 5.8 | 281.6395 | 0.4134
5.8 | 5.9 | 303.7859 | 0.42362
5.9 | 6 | 315.1071 | 0.4178
6 | 6.1 | 337.4596 | 0.42579
6.1 | 6.2 | 354.9431 | 0.42653
6.2 | 6.3 | 370.8082 | 0.42471
6.3 | 6.4 | 396.1884 | 0.43284
6.4 | 6.5 | 417.5238 | 0.43542
6.5 | 6.6 | 440.4646 | 0.43878
6.6 | 6.7 | 454.1178 | 0.43242
6.7 | 6.8 | 473.4527 | 0.43124
6.8 | 6.9 | 502.1852 | 0.43781
6.9 | 7 | 518.0673 | 0.43257
7 | 7.1 | 543.8824 | 0.43521
7.1 | 7.2 | 567.4256 | 0.43539
7.2 | 7.3 | 590.9172 | 0.43503
7.3 | 7.4 | 608.5241 | 0.43008
7.4 | 7.5 | 644.4976 | 0.43753
7.5 | 7.6 | 667.2622 | 0.43533
7.6 | 7.7 | 688.4865 | 0.43191
7.7 | 7.8 | 715.8576 | 0.43202
7.8 | 7.9 | 743.2287 | 0.43173
7.9 | 8 | 770.5998 | 0.43105
8 | 8.1 | 797.9709 | 0.43003
8.1 | 8.2 | 825.342 | 0.4287
8.2 | 8.3 | 852.7131 | 0.42711
8.3 | 8.4 | 880.0842 | 0.42526
8.4 | 8.5 | 910.0796 | 0.42441
8.5 | 8.6 | 940.075 | 0.42329
8.6 | 8.7 | 970.0704 | 0.4219
8.7 | 8.8 | 1001.978 | 0.42109
8.8 | 8.9 | 1033.8857 | 0.42002
8.9 | 9 | 1058.6375 | 0.4159
9 | 9.1 | 1089.6446 | 0.41412
9.1 | 9.2 | 1120.6517 | 0.41217
9.2 | 9.3 | 1151.6588 | 0.41005
9.3 | 9.4 | 1176.0717 | 0.40552
9.4 | 9.5 | 1200.4846 | 0.40101
9.5 | 9.6 | 1234.6737 | 0.39967
9.6 | 9.7 | 1268.8628 | 0.39817
9.7 | 9.8 | 1303.0519 | 0.39651
9.8 | 9.9 | 1337.241 | 0.3947
9.9 | 10 | 1371.4301 | 0.39277
10 | 10.1 | 1405.6192 | 0.39072
10.1 | 10.2 | 1439.8083 | 0.38857
10.2 | 10.3 | 1473.9974 | 0.38632
10.3 | 10.4 | 1508.1865 | 0.38399
10.4 | 10.5 | 1542.3756 | 0.38158
10.5 | 10.6 | 1576.5647 | 0.37911
10.6 | 10.7 | 1610.7538 | 0.37657
10.7 | 10.8 | 1644.9429 | 0.37398
10.8 | 10.9 | 1679.1321 | 0.37134
10.9 | 11 | 1713.3212 | 0.36866
11 | 11.1 | 1747.5103 | 0.36595
11.1 | 11.2 | 1781.6994 | 0.3632
11.2 | 11.3 | 1815.8885 | 0.36043
11.3 | 11.4 | 1850.0776 | 0.35764
11.4 | 11.5 | 1884.2667 | 0.35483
11.5 | 11.6 | 1916.25 | 0.3516
11.6 | 11.7 | 1909.8 | 0.3415
11.7 | 11.8 | 1950.375 | 0.33997
11.8 | 11.9 | 1962.2 | 0.33348
11.9 | 12 | 2002.0333 | 0.33181
12 | 12.1 | 2014.15 | 0.32561
12.1 | 12.2 | 2026.2667 | 0.31958
12.2 | 12.3 | 2038.3833 | 0.31372
12.3 | 12.4 | 2050.5 | 0.30801
12.4 | 12.5 | 2067 | 0.30309
12.5 | 12.6 | 2083.5 | 0.2983
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.29361
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.28678
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.28017
12.9 | 13 | 2100 | 0.27375
13 | 13.1 | 2100 | 0.26753
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.2615
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.25564
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.24996
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.24445
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.23909
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.2339
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.22885
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.22394
13.9 | 14 | 2100 | 0.21918
14 | 14.1 | 2100 | 0.21455
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.21005
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20567
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.20142
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.19728
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19325
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18934
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18552
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.18181
14.9 | 15 | 2100 | 0.1782
15 | 15.1 | 2100 | 0.17468
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.17126
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16792
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16467
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.16151
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15842
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15541
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15248
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14962
15.9 | 16 | 2100 | 0.14683
16 | 16.1 | 2100 | 0.14411
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.14146
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13887
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13635
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13389
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.13148
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.12913
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12684
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1246
16.9 | 17 | 2100 | 0.12242
17 | 17.1 | 2100 | 0.12028
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.1182
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11616
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11417
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11222
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.11032
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10846
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10664
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10486
17.9 | 18 | 2100 | 0.10313
18 | 18.1 | 2100 | 0.10143
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.099763
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.098137
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.096545
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.094988
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.093464
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.091973
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.090513
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.089084
18.9 | 19 | 2100 | 0.087685
19 | 19.1 | 2100 | 0.086315
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.084973
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.083659
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.082372
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.081111
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.079876
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.078666
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.07748
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.076318
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0