## BHE3_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1311
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1 | 0.012163
2.8 | 2.9 | 5 | 0.054528
2.9 | 3 | 10 | 0.098159
3 | 3.1 | 15 | 0.133
3.1 | 3.2 | 20 | 0.16072
3.2 | 3.3 | 26 | 0.18995
3.3 | 3.4 | 32 | 0.21317
3.4 | 3.5 | 40.5859 | 0.24721
3.5 | 3.6 | 47.286 | 0.26403
3.6 | 3.7 | 54.577 | 0.28004
3.7 | 3.8 | 64.2273 | 0.30356
3.8 | 3.9 | 71.1675 | 0.31049
3.9 | 4 | 81.4021 | 0.32852
4 | 4.1 | 90.1877 | 0.33736
4.1 | 4.2 | 103.6253 | 0.35995
4.2 | 4.3 | 113.4815 | 0.36669
4.3 | 4.4 | 126.1268 | 0.37977
4.4 | 4.5 | 136.0628 | 0.38239
4.5 | 4.6 | 149.0584 | 0.3916
4.6 | 4.7 | 162.0427 | 0.39855
4.7 | 4.8 | 176.0106 | 0.40585
4.8 | 4.9 | 187.9594 | 0.40688
4.9 | 5 | 203.5298 | 0.41416
5 | 5.1 | 220.1066 | 0.42155
5.1 | 5.2 | 234.7914 | 0.42374
5.2 | 5.3 | 248.5524 | 0.42319
5.3 | 5.4 | 262.7157 | 0.42246
5.4 | 5.5 | 279.6063 | 0.4251
5.5 | 5.6 | 296.9121 | 0.42723
5.6 | 5.7 | 312.2797 | 0.4257
5.7 | 5.8 | 330.7276 | 0.42753
5.8 | 5.9 | 346.4211 | 0.42505
5.9 | 6 | 364.8724 | 0.42531
6 | 6.1 | 377.6213 | 0.41853
6.1 | 6.2 | 400.424 | 0.42233
6.2 | 6.3 | 417.8474 | 0.41973
6.3 | 6.4 | 440.2055 | 0.42146
6.4 | 6.5 | 460.3006 | 0.42036
6.5 | 6.6 | 478.6116 | 0.41722
6.6 | 6.7 | 500.6046 | 0.41686
6.7 | 6.8 | 520.2171 | 0.41408
6.8 | 6.9 | 543.2236 | 0.4136
6.9 | 7 | 565.7983 | 0.41232
7 | 7.1 | 588.9086 | 0.41103
7.1 | 7.2 | 614.2172 | 0.41084
7.2 | 7.3 | 636.0618 | 0.40797
7.3 | 7.4 | 654.5486 | 0.40281
7.4 | 7.5 | 682.9767 | 0.40349
7.5 | 7.6 | 710.9004 | 0.40341
7.6 | 7.7 | 733.8338 | 0.4002
7.7 | 7.8 | 761.2135 | 0.39917
7.8 | 7.9 | 788.3718 | 0.39771
7.9 | 8 | 822.2348 | 0.39924
8 | 8.1 | 848.62 | 0.3968
8.1 | 8.2 | 886.1457 | 0.39918
8.2 | 8.3 | 911.6 | 0.39581
8.3 | 8.4 | 943.0254 | 0.39483
8.4 | 8.5 | 980.8069 | 0.39616
8.5 | 8.6 | 1018.0256 | 0.39685
8.6 | 8.7 | 1060.902 | 0.3993
8.7 | 8.8 | 1099.7308 | 0.39981
8.8 | 8.9 | 1153.9325 | 0.40537
8.9 | 9 | 1174.1893 | 0.39874
9 | 9.1 | 1209.1784 | 0.39709
9.1 | 9.2 | 1256.5862 | 0.3992
9.2 | 9.3 | 1295.5285 | 0.3983
9.3 | 9.4 | 1322.7041 | 0.39367
9.4 | 9.5 | 1366.3252 | 0.39382
9.5 | 9.6 | 1397.4951 | 0.39021
9.6 | 9.7 | 1419.0869 | 0.38399
9.7 | 9.8 | 1460.6536 | 0.38314
9.8 | 9.9 | 1481.7265 | 0.37689
9.9 | 10 | 1538.7815 | 0.37966
10 | 10.1 | 1564.0797 | 0.37444
10.1 | 10.2 | 1591.2222 | 0.36973
10.2 | 10.3 | 1629.0133 | 0.36749
10.3 | 10.4 | 1667.7187 | 0.36537
10.4 | 10.5 | 1670.6809 | 0.35556
10.5 | 10.6 | 1719.0099 | 0.3555
10.6 | 10.7 | 1737.9167 | 0.34933
10.7 | 10.8 | 1778.2911 | 0.34752
10.8 | 10.9 | 1813.4011 | 0.34462
10.9 | 11 | 1829.9223 | 0.33828
11 | 11.1 | 1830.7852 | 0.32929
11.1 | 11.2 | 1868.1948 | 0.32702
11.2 | 11.3 | 1883.0204 | 0.32087
11.3 | 11.4 | 1899.832 | 0.31521
11.4 | 11.5 | 1954.075 | 0.31575
11.5 | 11.6 | 1935.6 | 0.30468
11.6 | 11.7 | 1935.2625 | 0.29682
11.7 | 11.8 | 1966.0368 | 0.29387
11.8 | 11.9 | 1986.825 | 0.28949
11.9 | 12 | 1984.5588 | 0.28193
12 | 12.1 | 2020 | 0.27985
12.1 | 12.2 | 2030 | 0.27432
12.2 | 12.3 | 2040 | 0.26895
12.3 | 12.4 | 2050 | 0.26373
12.4 | 12.5 | 2058.5 | 0.25847
12.5 | 12.6 | 2067 | 0.25336
12.6 | 12.7 | 2075.5 | 0.24839
12.7 | 12.8 | 2084 | 0.24356
12.8 | 12.9 | 2093 | 0.23893
12.9 | 13 | 2094.1667 | 0.23354
13 | 13.1 | 2095.3333 | 0.22832
13.1 | 13.2 | 2096.5 | 0.22326
13.2 | 13.3 | 2097.6667 | 0.21834
13.3 | 13.4 | 2098.8333 | 0.21357
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20894
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20433
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19986
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19552
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.1913
13.9 | 14 | 2100 | 0.1872
14 | 14.1 | 2100 | 0.18321
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17934
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17558
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17192
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16837
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16491
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16154
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15827
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15508
14.9 | 15 | 2100 | 0.15198
15 | 15.1 | 2100 | 0.14896
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14602
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14316
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14037
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13765
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.135
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13242
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12991
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12746
15.9 | 16 | 2100 | 0.12507
16 | 16.1 | 2100 | 0.12274
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12047
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11825
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11609
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11398
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11192
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10991
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10794
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10603
16.9 | 17 | 2100 | 0.10416
17 | 17.1 | 2100 | 0.10233
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10054
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.0988
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.097097
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.095432
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.093806
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.092216
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.090662
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.089142
17.9 | 18 | 2100 | 0.087656
18 | 18.1 | 2100 | 0.086204
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.084783
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.083393
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.082033
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.080703
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.079401
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.078128
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.076881
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.075661
18.9 | 19 | 2100 | 0.074466
19 | 19.1 | 2100 | 0.073296
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.072151
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.07103
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.069931
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.068855
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.067801
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.066769
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.065757
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.064766
19.9 | 20 | 2100 | 0.063795
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0